Ljubljana, dne 18. septembra 2020

Zadeva:	4 – Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-312/19 Gradnja SPTE na lokaciji TOŠ smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

- VPRAŠANJE, Datum prejema: 16.09.2020   09:50

Spoštovani,

V zvezi z referenčnim pogojem št. 3.2.3.1. a) v okviru katerega naročnik zahteva, da mora kandidat izkazati, da je v obdobju od leta 2014 do oddaje prijave v skladu s pogodbenimi določili, na območju EU uspešno izvedel dobavo, montažo in zagon treh (3) paketnih postrojenj za soproizvodnjo toplotne in električne energije (naprava z visokim izkoristkom) na osnovi tehnologije s plinsko turbino in močjo agregata med 4 in 15 MW električne moči na sponkah generatorja. Pri čemer naročnik v okviru obsega dobave zahteva tudi montažo in zagon na referenčnih objektih po posamezni pogodbi, ki mora izkazovati:

- kontejner s plinsko turbino in generatorjem

- kompresor zemeljskega plina

- parni kotel

- dimnik

- napajalni rezervoar

vključno s cevnimi povezavami, elektro instalacijami, avtomatiko in krmiljenjem celotnega postrojenja.

Naročnik v nasprotju z določbami ZJN-3 s prekomerno omejujočo zahtevo glede subjektov, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje citiranega referenčnega pogoja (zgolj ponudnik sam ali s partnerji v primeru skupne ponudbe) posega v samostojno gospodarsko pobudo načina izvedbe posla, saj pogojuje, da subjekt, ki prispeva referenco hkrati nastopa v vlogi partnerja. Dejstvo je, da ponudnik lahko izpolnjuje usposobljenost ne glede na status subjekta v ponudbi, ki s temu prispeva, zato je naročnikova zahteva po tem, da se referenčni pogoj lahko izkazuje le s strani ponudnika ali partnerjev, nezakonit iz razloga nesorazmernosti in pretiranega omejevanja konkurence. Dejstvo je, da naročniku za izvedbo posla v celoti odgovarja ponudnik za vse svoje podizvajalce, s katerimi ponudnik izkazuje usposobljenost in izvede posel, zato je naročnik v celoti krit iz tega naslova ni omejitev, da se referenčni okvir izkazuje s strani podizvajalcev, še posebej, ko je v ponudbi izkazano, da ti prevzemajo izvedbo vrste del za kar zagotavljajo reference.

Naročnika se poziva, da dopusti izpolnjevanje citiranega referenčnega pogoja tudi s strani podizvajalcev.

ODGOVOR:

Referenčni pogoj v tč. 3.2.3.1., a) in b) lahko izpolni kandidat sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.