## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA | 0 |  | EUR
2. | SN OPREMA | 0 |  | EUR
3. | NN OPREMA | 0 |  | EUR
4. | PREKLOPNA AVTOMATIKA IN VODENJE | 0 |  | EUR
5. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0 |  | EUR
6. | STORITVE | 0 |  | EUR
| SKUPAJ: | 0 |  | EUR
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
0
0

## Gradbena dela
1. | GRADBENA DELA
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
1. | 1. | PROSTOR MCR
| 1.1 | Protiprašna zaščita obstoječe in nove elektro opreme (leseno ogrodje, PVC folija) | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Izdelava izvrtine v AB plošči, fi 200mm | kos | 5 |  | 0
| 1.3 | Povečanje obstoječega kabelskega prehoda v tleh | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Protipožarno tesnjenje novih in obstoječih kabelskih prehodov v AB plošči med prostorom MCR in energetsko kineto | kos | 10 |  | 0
| 1.5 | Dobava in vgradnja verig in tablic z napisom POZOR VISOKA NAPETOST | kpl | 1 |  | 0
| 1.6 | Nepredvideni material in dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 1.1: PROSTOR MCR: | [5 empty] | 0
1. | 2. | KABELSKI PROSTOR POD TP 768
| 2.1 | Odpiranje kabelskih prehodov med kabelskim prostorom TP 768 in črpališčem | kpl | 3 |  | 0
| 2.2 | Požarno tesnjenje kabelskih prehodov med kabelskim prostorom TP 768 in črpališčem | kpl | 3 |  | 0
| 2.3 | Nepredvideni material in dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 1.2: KABELSKI PROSTOR POD TP 768: | [5 empty] | 0
SKUPAJ 1. GRADBENA DELA: | [5 empty] | 0

## SN oprema
2. | SN OPREMA
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
2. | 1. | TRANSFORMATOR (v skladu z Uredbo komisije EU št. 458/2014)
| 1.1 | Trifazni, dvonavitni suhi transformator 10,5/0,4 kV 1000 kVA, Dzn0, suhe izvedbe, dobava | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 2.1: TRANSFORMATOR: | [5 empty] | 0
2. | 2. | SN IN KABLI IN KABELSKE TRASE
| 2.1 | 20 kV kabel N2XS(FL)2Y 1x150 mm2 RM 25 mm2, dobava | m | 450 |  | 0
| 2.2 | 20 kV kabel N2XS(FL)2Y 1x35 mm2 RM 16 mm2, dobava | m | 300 |  | 0
| 2.3 | Kabelske glave za notranjo montažo za kabel N2XS(FL)2Y 1x150mm2 RM 25 mm2, dobava | kos | 12 |  | 0
| 2.4 | Kabelske glave za notranjo montažo za kabel N2XS(FL)2Y 1x35 mm2 RM 16 mm2, dobava | kos | 6 |  | 0
| 2.5 | Montažni material (kabelske objemke za montažo na tla ali kabelske lestve, trakovi za povijanje, drobni montažni material), dobava | kpl | 3 |  | 0
| 2.6 | Pocinkana kabelska lestev širine 40 cm, s podpornimi elementi in montažnim materialom, dobava | m | 40 |  | 0
| 2.7 | Kabelska polica PK200, s podpornimi elementi in montažnim materialom, dobava | m | 40 |  | 0
| 2.8 | Rezervni deli | kpl | 1 |  | 0
| 2.9 | Nepredvideni material | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 2.2: SN IN KABLI IN KABELSKE TRASE: | [5 empty] | 0
2. | 3. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| 3.1 | Demontaža in odvoz obstoječega suhega transformatorja | kpl | 1 |  | 0
| 3.2 | Razgradnja obstoječega suhega transformatorja | kpl | 1 |  | 0
| 3.3 | Prevoz in montaža novega transformatorja lastne porabe | kpl | 1 |  | 0
| 3.4 | Demontaža in odvoz obstoječih SN kablov in opreme (kabli, kabelski končniki, montažni material,...) | kpl | 3 |  | 0
| 3.5 | Razgradnja obstoječih SN kablov in opreme (kabli, kabelski končniki, montažni material,...) | kpl | 3 |  | 0
| 3.6 | Izvedba SN kabelskih povezav (polaganje, zaključevanje, prilopi...) | kpl | 3 |  | 0
| 3.7 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, meritev, spuščanje v pogon, SAT, izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| 3.8 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 2.4: ELEKTROMONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0
SKUPAJ 2. SN OPREMA: | [5 empty] | 0

## NN oprema
3. | NN OPREMA
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
3. | 1. | NN SESTAV LASTNE RABE
| 1.1 | Dovodno polje za transformator lastne rabe, 2000A | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Dovodno polje za agregat DEA 360, 800A | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Dovodno polje za agregat DEA 630, 1250A (povezava z NN stikališčem TP 612) | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Odvodna polja z odklopniki (4 x odklopnik 630A, 3 x odklopnik 250A) | kpl | 1 |  | 0
| 1.5 | Rezervni deli | kpl | 1 |  | 0
| 1.6 | Nepredvideni material | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 3.1: NN SESTAV LASTNE RABE: | [5 empty] | 0
3. | 2. | NN KABLI IN KABELSKE TRASE
| 2.1 | Kabel NYY 1x240 mm2 RM, dobava | m | 140 |  | 0
| 2.2 | Kabelski zaključek za notranjo montažo za kabel NYY 1x240 mm2, dobava | kos | 28 |  | 0
| 2.3 | Ostali potrebni kabli za zagotavljanje delujočega NN sestava lastne rabe sistema, dobava | kpl | 1 |  | 0
| 2.4 | Montažni material (kabelske objemke za montažo na tla ali kabelske lestve, trakovi za povijanje, drobni montažni material), dobava | kpl | 3 |  | 0
| 2.5 | Pocinkana kabelska lestev širine 40 cm, s podpornimi elementi in montažnim materialom, dobava | m | 10 |  | 0
| 2.6 | Kabelska polica PK200, s podpornimi elementi in montažnim materialom, dobava | m | 10 |  | 0
| 2.7 | Rezervni deli | kpl | 1 |  | 0
| 2.8 | Nepredvideni material | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 3.2: NN KABLI IN KABELSKE TRASE: | [5 empty] | 0
3. | 3. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
| 3.1 | Demontaža in odvoz obstoječega NN sestava lastne rabe | kpl | 1 |  | 0
| 3.2 | Razgradnja obstoječega NN sestava lastne rabe | kpl | 1 |  | 0
| 3.3 | Prevoz in montaža novega NN sestava lastne rabe | kpl | 1 |  | 0
| 3.4 | Demontaža in odvoz obstoječih NN kablov in opreme (kabli, kabelski končniki, montažni material,...) | kpl | 1 |  | 0
| 3.5 | Razgradnja obstoječih NN kablov in opreme (kabli, kabelski končniki, montažni material,...) | kpl | 1 |  | 0
| 3.6 | Izvedba NN kabelskih povezav (polaganje, zaključevanje, prilopi...) | kpl | 1 |  | 0
| 3.7 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, meritev, spuščanje v pogon, SAT, izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| 3.8 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 3.3: ELEKTROMONTAŽNA DELA: | [5 empty] | 0
SKUPAJ 3. NN OPREMA: | [5 empty] | 0

## PA in vodenje
4. | PREKLOPNA AVTOMATIKA IN VODENJE
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
4. | 1. | KRMILNI SESTAV PREKLOPNE AVTOMATIKE POGLAVJE 3.7
| 1.1 | Kovinsko ohišje z montažno ploščo | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Dobava in vgradnja krmilnikov preklopnih mest, ki obvladujejo sinhronizirane preklope agregatskih in mrežnih virov s funkcijo brezprekinitvenih preklopov ali trajnega paralelnega obratovanja z vsemi potrebnimi zaščitami za paralelno obratovanje. | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 | Nadgradnja krmilne avtomatike DEA 630kVA za paralelno obratovanje dveh DEA ter komunikacijo z ostalimi krmilniki v sistemu. | kpl | 1 |  | 0
| 1.4 | Vgradnja nove avtomatike DEA 360, vključno s pomožno opremo, za paralelno obratovanje dveh DEA ter komunikacijo z ostalimi krmilniki v sistemu. | kpl | 1 |  | 0
| 1.5 | Dobava in vgradnja krmilnika za povezavo dveh generatorjev iz različnih sektorjev v enovito celoto - paralelno obratovanje. | kpl | 1 |  | 0
| 1.6 | Dobava in vgradnja industrijskega PLC-ja, priznanega svetovnega proizvajalca z najmanj 220 DI, najmanj 120DO, najmanj 4 AO, Modbus TCP in Modbus RTU komunikacija, komplet z izdelavo programske opreme | kpl | 1 |  | 0
| 1.7 | Dobava in vgradnja HMI panela 12 palčni, 2x RJ45, 2x RS232/RS485 port, komplet z izdelavo grafičnih prikazov | kpl | 1 |  | 0
| 1.8 | Oprema za zaščito krmilnih tokokorogov | kpl | 1 |  | 0
| 1.9 | Relejna in kontaktorska oprema za vklopno/izklopne manipulacije vseh odklopnikov | kpl | 1 |  | 0
| 1.10 | Pomožna stikala in tipke za upravljanje sistema | kpl | 1 |  | 0
| 1.11 | Drobni in vezni material (sponke, korita, ožičenje) | kpl | 1 |  | 0
| 1.12 | Transportni in manipulativni stroški | kos | 1 |  | 0
| 1.13 | Rezervni deli | kpl | 1 |  | 0
| 1.14 | Nepredvideni material in dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 4.1: KRMILNI SESTAV PREKLOPNE AVTOMATIKE: | [5 empty] | 0
4. | 2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN STORITVE POGLAVJI 3.6 in 3.7
| 2.1 | Programska oprema z licenco za parametriranje in analizo elektronskih zaščitnih enot, dobava | kos | 1 |  | 0
| 2.2 | Izdelava funkcionalne specifikacije in dodatnih zaslonskih slik v SCADA aplikaciji, parametriranje in zagon | kpl | 1 |  | 0
| 2.3 | Posodobitev obrazcev za iHistorian, MePis in Prosis - aktualizacija na novo/dodatno stanje stikališča | kpl | 1 |  | 0
| 2.4 | Predelava sistema vodenja in posodobitev zaslonskih slik SCADA sistema, vključitev novih podatkov iz novega NN sestava lastne rabe, vključno z morebitno potrebnimi dodatnimi licencami in pretvorniki ter ostalo potrebno opremo | kpl | 1 |  | 0
| 2.5 | Dostava, postavitev in priključitev krmilnega sestava preklopne avtomatike | kpl | 1 |  | 0
| 2.6 | Dobava in vgradnja drobnega materiala (preklopke, tipke, pomožni releji...) za predelave na sistemu sinhronizacije agregata, preizkusi sistema sinhronizacije in spuščanje v obratovanje | kpl | 2 |  | 0
| 2.7 | Sodelovanje in usklajevanje izvajalca preklopne avtomatike z izvajalci krmilnih sistemov drugih sklopov projekta, z namenom zagotovitve ustreznega, usklajenega delovanja krmilnih sistemov kot celote | kpl | 1 |  | 0
| 2.8 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, meritev, spuščanje v pogon, FAT, SAT, izdelava poročil | kpl | 1 |  | 0
| 2.9 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 4.2: ELEKTROMONTAŽNA DELA IN STORITVE: | [5 empty] | 0
4. | 3. | KRMILNO - SIGNALNI KABLI
| 3.1 | Vsi potrebni kabli z opremo kabelskih tras, montažnim in spojnim materialom, za zagotavljanje funkcionalnega sistema preklpone avtomatike | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 4.3: KRMILNO - SIGNALNI KABLI | [5 empty] | 0
SKUPAJ 4. VODENJE, KRMILNI SISTEMI: | [5 empty] | 0

## Inštalacije
5. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
5. | 1. | OZEMLJITVE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
| 1.1 | Valjanec, FeZn 25x4mm, skupaj s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 100 |  | 0
| 1.3 | Vodnik P/F 95 mm2, skupaj s kabelskimi čevlji, dobava in montaža | m | 100 |  | 0
| 1.3 | Vodnik P/F 16 mm2, skupaj s kabelskimi čevlji, dobava in montaža | m | 200 |  | 0
| 1.4 | Meritve, poročilo o meritvah in zagon sistema inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| 1.5 | Nepredvideni material in dela | % | 10 |  | 0
SKUPAJ 5.1: OZEMLJITVE IN IZENAČITVE POTENCIALOV: | [5 empty] | 0
SKUPAJ 5. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | [5 empty] | 0

## Storitve
6. | STORITVE
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
6. | 1. | STORITVE
| 1.1 | Varnostni načrt v skladu z zakonodajo | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Meritve EMC in izdelava poročila s strani akreditirane organizacije v skladu s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 | Priprava podlog za PID Vnašanje dopolnitev in sprememb, nastalih med izvedbo, v izvod PZI projektne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| 1.4 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 6.1: STORITVE: | [5 empty] | 0
SKUPAJ 6. STORITVE | [5 empty] | 0