## Predračun
PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudnik:
JHL-19/19 Posodobitev in razširitev mrežne opreme CISCO
Zap. št. | Kataloška številka |  |  | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
|  | Opis | Lokacija
I. | JAVNI HOLDING LJUBLJANA - vsa JP
MREŽNA OPREMA
DC - 4x Cisco 9300 24 port + 8x SFP 10gbit
1 | C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
2 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
3 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
8 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
5 | C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
6 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
7 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
8 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
0
DC - 10 G Twinax + Core na Ring
9 | SFP-H10GB-CU1M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 4 |  | 0
0
DWDM
10 | M-3817-921936-M | 16 ch. DWDM Mux/Demux, D921-D936 | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
11 | DS-16G-ER-D6061 | SFP+, 16/8/4G FC, D210, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
12 | CIS DS-16G-ER-D5979 | SFP+, 16/8/4G FC/FICON, DWDM 1559.79nm D9220, SM, DDM, 13dB, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
13 | DS-16G-ER-D5898 | SFP+, 16/8/4G FC, D230, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
14 | CIS DS-16G-ER-D5817 | SFP+, 16/8/4G FC/FICON, DWDM 1558.17nm D9240, SM, DDM, 13dB, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
15 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9300 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 193.0THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
16 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9290 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 192.9THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
17 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9280 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 192.8THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
18 | CIS SO-SFP-L80D-D927 | SFP, 1.25 Gbps GigE/FC, DWDM, 192.70THz, SM, DDM, 28dB, 80km | JHL - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
19 | M-3817-921936-M | 16 ch. DWDM Mux/Demux, D921-D936 | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
20 | DS-16G-ER-D6061 | SFP+, 16/8/4G FC, D210, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
21 | CIS DS-16G-ER-D5979 | SFP+, 16/8/4G FC/FICON, DWDM 1559.79nm D9220, SM, DDM, 13dB, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
22 | DS-16G-ER-D5898 | SFP+, 16/8/4G FC, D230, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
23 | CIS DS-16G-ER-D5817 | SFP+, 16/8/4G FC/FICON, DWDM 1558.17nm D9240, SM, DDM, 13dB, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
24 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9300 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 193.0THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
25 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9290 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 192.9THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
26 | CIS SO-SFP-10GE-ER-D9280 | SFP+, 10GBase-ER, DWDM 192.8THz, SM, DDM, 14dB, 40km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
27 | CIS SO-SFP-L80D-D927 | SFP, 1.25 Gbps GigE/FC, DWDM, 192.70THz, SM, DDM, 28dB, 80km | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
0
Public/DMZ Stikalo
28 | WS-C3560CX-8XPD-S | Cisco Catalyst 3560-CX 2 x mGig, 6 x 1G PoE, IP Base | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
29 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | JHL - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
0
SKUPAJ MREŽNA OPREMA | [6 empty] | 0
NAMESTITEV IN INSTALACIJA OPREME
30 | Namestitev in instalacija stikal in modulov, vzpostavitev povezljivosti in konfiguriranje ter testiranje delovanja
Podatkovni center + Public stikalo
- instalacija in osnovna konfiguracija stikal podatkovnega centra na lokaciji Vodovodna in Zalog,
- vzpostavitev povezave z RING stikali,
- prenos strežniških segmentov in strežnikov,
- urejanje usmerjanja prometa
- testiranje delovanja
- posodobitev dokumentacije.
DWDM
- načrtovanje preklopa,
- fizična inštalacija optičnih multiplekserjev,
- zamenjava SFP vmesnikov in optičnih kablov,
- čiščenje optičnih konektorjev,
- rekonfiguracija in pregled delovanja priklopljenih naprav,
- dokumentacija pasivnega optičnega transportnega omrežja.
SKUPAJ NAMESTITEV IN INSTALACIJA MREŽNE OPREME | [6 empty] | 0
Skupaj mrežna oprema, instalacija in namestitev - JAVNI HOLDING LJUBLJANA - vsa JP | Skupaj JP podjetja brez DDV | [5 empty] | 0
II. | JAVNO PODJETJE VOKA SNAGA D.O.O.
MREŽNA OPREMA
Zalog RING
31 | WS-C3560CX-8XPD-S | Cisco Catalyst 3560-CX 2 x mGig, 6 x 1G PoE, IP Base | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
32 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
0
Zamenjava Cat6500 - 2x Cisco 9300 + 8x SFP 10gbit
33 | C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
34 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
35 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
36 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 2 |  | 0
0
Nadstropna stikala - 9300 48port + SFP modul 8 x 10 G za KVP, KV2A,
37 | C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 4 |  | 0
38 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 4 |  | 0
39 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 4 |  | 0
40 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 4 |  | 0
0
Nadstropna stikala - 9300 24port + SFP modul 8 x 10 G za KV1B
41 | C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 1 |  | 0
42 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 1 |  | 0
43 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 1 |  | 0
44 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 1 |  | 0
0
SFP moduli za KVK (2 x) KV2B (2 x) in Kamere (8 x)
45 | GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | VOKASNAGA - Vodovodna cesta 90 | kos | 12 |  | 0
0
Zalog - 1 x 2960X 48 Poe
46 | WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 1 |  | 0
47 | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 1 |  | 0
0
Zalog - Zadrževalnik; Menjava stikala na Andritz
48 | WS-C3560CX-12PC-S | Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE IP Base | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
49 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 2 |  | 0
0
VOKA - LTE routerji
50 | C1111-4PLTEEA | ISR 1100 4P Dual GE Ethernet w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 5 |  | 0
51 | SL-1100-4P-SEC | Security License for Cisco ISR 1100 4P Series | VOKASNAGA - Cesta v Prod 100 | kos | 5 |  | 0
0
SKUPAJ MREŽNA OPREMA | [6 empty] | 0
NAMESTITEV IN INSTALACIJA OPREME
52 | Namestitev in instalacija stikal in modulov, vzpostavitev povezljivosti in konfiguriranje ter testiranje delovanja
Nadstropna stikala + Zalog stikali
- instalacija in osnovna konfiguracija nadstropnih stikal,
- prenos konfiguracije,
- testiranje delovanja.
Menjava centralnega stikala
- priklop in osnovna konfiguracija novih stikal,
- prenos konfiguracije iz centralnega stikala,
- preklop nadstropnih stikal na nova stikala,
- preklop uporabniških naprav na nova stikalo,
- testiranje delovanja,
- posodobitev dokumentacije.
Menjava usmerjevalnikov
- priklop in osnovna konfiguracija usmerjevalnika
- prenos konfiguracije iz obstoječega usmerjevalnika
- testiranje delovanja,
- posodobitev dokumentacije.
SKUPAJ NAMESTITEV IN INSTALACIJA MREŽNE OPREME | [6 empty] | 0
Skupaj mrežna oprema, instalacija in namestitev - JP VOKA SNAGA D.O.O. | Skupaj JP podjetja brez DDV | [5 empty] | 0
II. | ŽALE JAVNO PODJETJE D.O.O.
MREŽNA OPREMA
12 port
53 | WS-C2960C-12PC-L | Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base | Žale, Med hmeljniki | kos | 4 |  | 0
54 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | Žale, Med hmeljniki | kos | 4 |  | 0
0
2 x 9300 24 PoE
55 | C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | Žale, Med hmeljniki | kos | 2 |  | 0
56 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | Žale, Med hmeljniki | kos | 2 |  | 0
57 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | Žale, Med hmeljniki | kos | 2 |  | 0
58 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | Žale, Med hmeljniki | kos | 2 |  | 0
0
SFP moduli - 2 x LH
59 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | Žale, Med hmeljniki | kos | 2 |  | 0
0
SKUPAJ MREŽNA OPREMA | [6 empty] | 0
NAMESTITEV IN INSTALACIJA OPREME
60 | Namestitev in instalacija stikal in modulov, vzpostavitev povezljivosti in konfiguriranje ter testiranje delovanja
Menjava stikal
- priklop in osnovna konfiguracija novih stikal,
- prenos konfiguracije iz obstoječega stikala,
- testiranje delovanja,
- posodobitev dokumentacije.
SKUPAJ NAMESTITEV IN INSTALACIJA MREŽNE OPREME | [6 empty] | 0
Skupaj mrežna oprema, instalacija in namestitev - JP ŽALE D.O.O. | Skupaj JP podjetja brez DDV | [5 empty] | 0
IIi. | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA D.O.O.
MREŽNA OPREMA
1x 9300 24 PoE (Lokacija Merilna proga Poljak)
61 | C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | JPE - Verovškova ulica 62 | kos | 1 |  | 0
62 | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | JPE - Verovškova ulica 62 | kos | 1 |  | 0
63 | CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | JPE - Verovškova ulica 62 | kos | 1 |  | 0
64 | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | JPE - Verovškova ulica 62 | kos | 1 |  | 0
0
1x 9300 24 PoE (Rudi Lesjak in Avtopralnica)
65 | WS-C3560CX-12PC-S | Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE IP Base | JPE - Verovškova ulica 70 | kos | 2 |  | 0
66 | RCKMNT-19-CMPCT= | 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | JPE - Verovškova ulica 70 | kos | 2 |  | 0
67 | GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | JPE - Verovškova ulica 70 | kos | 1 |  | 0
0
SKUPAJ MREŽNA OPREMA | [6 empty] | 0
NAMESTITEV IN INSTALACIJA OPREME
68 | Namestitev in instalacija stikal in modulov, vzpostavitev povezljivosti in konfiguriranje ter testiranje delovanja
Menjava stikal
- priklop in osnovna konfiguracija novih stikal,
- prenos konfiguracije iz obstoječega stikala,
- testiranje delovanja,
- posodobitev dokumentacije.
SKUPAJ NAMESTITEV IN INSTALACIJA MREŽNE OPREME | [6 empty] | 0
Skupaj mrežna oprema, instalacija in namestitev - JP ENERGETIKA D.O.O. | Skupaj JP podjetja brez DDV | [5 empty] | 0
|  |  | Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |  |  | 0
[6 empty] | DDV 22% | 0
|  |  | Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  | 0