## Popis
| PONUDBENI PREDRAČUN |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik:________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT- 282/22 - Dobava električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala
Ponudba št.:
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Dodatni opis (tehnične karakteristike, model…) | EM | Količina | Cena na EM | Skupaj v EUR brez DDV | Tip/oznaka ponujenega artikla | Proizvajalec ponujenega artikla
Kabel zemeljski tip NYY-J ........ 0,6/1kV | [5 empty] | 0
1. | 5*1,5 |  | m | 500 | 0 | 0
2. | 5*2,5 |  | m | 500 | 0 | 0
3. | 5*4 |  | m | 500 | 0 | 0
4. | 5*6 |  | m | 2000 | 0 | 0
5. | 5*10 |  | m | 1325 | 0 | 0
6. | 5*16 |  | m | 2730 | 0 | 0
7. | 5*25 |  | m | 100 | 0 | 0
Strelovod | [5 empty] | 0
8. | VALJANEC 25*4mm, VrZn |  | kg | 200 | 0 | 0
9. | VALJANEC INOX 30 x 3,5 |  | m | 20 | 0 | 0
10. | KRIŽNA SPONKA 60 x 60, VrZn |  | kos | 20 | 0 | 0
11. | OZEMLJITVENA SONDA 1,5M komplet |  | kos | 10 | 0 | 0
Ostali material | [5 empty] | 0
12. | Adapter za ključavnico NSYINDIN2 |  | kos | 11 | 0 | 0
13. | CEV STF 110 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 250 | 0 | 0
14. | CEV STF 50 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 100 | 0 | 0
15. | CEV PN 13,5 |  | m | 100 | 0 | 0
16. | CEV PN 16 |  | m | 90 | 0 | 0
17. | CEV PN 23 |  | m | 90 | 0 | 0
18. | CEV PVC 110 x 6000 / 2,7 RDEČA |  | kos | 100 | 0 | 0
19. | CEV PVC 160 x 6000 / 3,2 RDEČA |  | kos | 100 | 0 | 0
20. | CEV RFS 16 |  | m | 100 | 0 | 0
21. | CEV RFS 25 |  | m | 100 | 0 | 0
22. | CEV RFS 32 |  | m | 100 | 0 | 0
23. | CEV STF 110 x 6000 RDEČA |  | m | 200 | 0 | 0
24. | CEV STF 75 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 100 | 0 | 0
25. | CEV TOPLOSKRČNA 13/4 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
26. | CEV TOPLOSKRČNA 25/8 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
27. | CEV TOPLOSKRČNA 3,2/1,6 |  | m | 50 | 0 | 0
28. | CEV TOPLOSKRČNA 3/1 |  | m | 50 | 0 | 0
29. | CEV TOPLOSKRČNA 38/12 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
30. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 |  | m | 50 | 0 | 0
31. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
32. | CEV TOPLOSKRČNA 6/2 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
33. | CEV TOPLOSKRČNA 70/25 Z LEPILOM |  | m | 50 | 0 | 0
34. | CEV ZAŠČITNA 10 |  | m | 50 | 0 | 0
35. | CEV ZAŠČITNA 12 |  | m | 100 | 0 | 0
36. | CEV ZAŠČITNA 14 |  | m | 50 | 0 | 0
37. | CEV ZAŠČITNA 16 |  | m | 50 | 0 | 0
38. | CEV ZAŠČITNA 20 |  | m | 90 | 0 | 0
39. | CEV ZAŠČITNA 22 |  | m | 50 | 0 | 0
40. | CEV ZAŠČITNA 25 |  | m | 90 | 0 | 0
41. | CEV ZAŠČITNA 32 |  | m | 50 | 0 | 0
42. | KABEL PPL 3 X 0,75 |  | m | 500 | 0 | 0
43. | KABEL PPL 3 x 1,5 |  | m | 2300 | 0 | 0
44. | KABEL PPL 3 X 2,5 |  | m | 2700 | 0 | 0
45. | KABEL PPL 4 X 0,75 |  | m | 200 | 0 | 0
46. | KABEL PPL 4 X 2,5 |  | m | 100 | 0 | 0
47. | KABEL PPL 4X 1,5 |  | m | 100 | 0 | 0
48. | KABEL PPL 5 x 0,75 |  | m | 200 | 0 | 0
49. | KABEL PPL 5 X 1,5 |  | m | 500 | 0 | 0
50. | KABEL PPL 5 X 2,5 |  | m | 400 | 0 | 0
51. | KABEL FFROR 4 X 1 OR |  | m | 100 | 0 | 0
52. | Kabel FG07 5 x 25 |  | m | 60 | 0 | 0
53. | KABEL FTP cat.5 |  | m | 3050 | 0 | 0
54. | KABEL FTP cat.6 |  | m | 2025 | 0 | 0
55. | KABEL LICY 1 X 2 X 1 |  | m | 1000 | 0 | 0
56. | KABEL LICY 19 x 1 |  | m | 1000 | 0 | 0
57. | KABEL LICY 3 X 2 X 1 |  | m | 500 | 0 | 0
58. | KABEL NPI 5 X 10 |  | m | 1000 | 0 | 0
59. | KABEL NPI 5 X 16 |  | m | 1000 | 0 | 0
60. | KABEL NPI 5 X 4 |  | m | 310 | 0 | 0
61. | KABEL NPI 7 X 1 |  | m | 400 | 0 | 0
62. | KABEL NYM-J 3 X 1,5 |  | m | 2300 | 0 | 0
63. | KABEL NYM-J 3 X 2,5 |  | m | 2200 | 0 | 0
64. | KABEL NYM-J 5 X 1,5 |  | m | 500 | 0 | 0
65. | KABEL NYM-J 5 X 2,5 |  | m | 700 | 0 | 0
66. | KABEL NYY 10 X 1,5 |  | m | 500 | 0 | 0
67. | KABEL NYY 16 X 1,5 |  | m | 1000 | 0 | 0
68. | KABEL NYY 19 X 1,5 |  | m | 1000 | 0 | 0
69. | KABEL NYY 24 X 1,5 |  | m | 1000 | 0 | 0
70. | Kabel NYY 3 x 2,5 RE |  | m | 1000 | 0 | 0
71. | KABEL NYY 30 X 1,5 |  | m | 1000 | 0 | 0
72. | KABEL NYY 30 X 2,5 |  | m | 1000 | 0 | 0
73. | KABEL UTP 4 X 2 cat.5e FAN |  | m | 2440 | 0 | 0
74. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 30 X 30 |  | m | 6 | 0 | 0
75. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 40 X 40 |  | m | 50 | 0 | 0
76. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 10 X 10 |  | m | 50 | 0 | 0
77. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 17 X 17 |  | m | 100 | 0 | 0
78. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 30 X 17 |  | m | 100 | 0 | 0
79. | KOLENO SPN 13,5 |  | kos | 50 | 0 | 0
80. | KOLENO SPN 16 |  | kos | 50 | 0 | 0
81. | KOLENO SPN 23 |  | kos | 50 | 0 | 0
82. | LTŽ OKVIR+POKROV 350 x 350 |  | kos | 5 | 0 | 0
83. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 12,5T BN |  | kos | 5 | 0 | 0
84. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 40T BN |  | kos | 6 | 0 | 0
85. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 12,5T Z NAPISOM JR |  | kos | 11 | 0 | 0
86. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 x 600, 25T Z NAPISOM JR |  | kos | 5 | 0 | 0
87. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 40T Z NAPISOM JR |  | kos | 2 | 0 | 0
88. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 5T Z NAPISOM JR |  | kos | 6 | 0 | 0
89. | Mast OlmaLis EPS2 4,5 kg |  | kos | 10 | 0 | 0
90. | Nosilec v wifi omari |  | kos | 6 | 0 | 0
91. | Omara 1000x750x320 NSYPLA1073G poliester |  | kos | 3 | 0 | 0
92. | Omara 750x500x320 NSYPLAZ753G poliester |  | kos | 3 | 0 | 0
93. | Omara 750x750x320 NSYPLA773G poliester |  | kos | 5 | 0 | 0
94. | Plošča mont. 1000x750 NSYPMB107 bakelit |  | kos | 3 | 0 | 0
95. | Plošča montažna 750x750 NSYPMB77 bakelit |  | kos | 3 | 0 | 0
96. | Ročka za zapiranje s ključav. NSYEBMPLAG |  | kos | 6 | 0 | 0
97. | SKOBA SPN 13,5 |  | kos | 100 | 0 | 0
98. | SKOBA SPN 16 |  | kos | 100 | 0 | 0
99. | SKOBA SPN 23 |  | kos | 100 | 0 | 0
100. | SPOJKA FRIEDEL FDM1 |  | kos | 30 | 0 | 0
101. | SPOJKA FRIEDEL FDM2 |  | kos | 30 | 0 | 0
102. | SPOJKA SPN 13,5 |  | kos | 50 | 0 | 0
103. | SPOJKA SPN 16 |  | kos | 50 | 0 | 0
104. | SPOJKA SPN 23 |  | kos | 50 | 0 | 0
105. | SPOJKA ZA STF 110 |  | kos | 10 | 0 | 0
106. | ŽICA P 1,5 |  | m | 100 | 0 | 0
107. | ŽICA P 10 |  | m | 100 | 0 | 0
108. | ŽICA P 16 |  | m | 100 | 0 | 0
109. | ŽICA P 2,5 |  | m | 100 | 0 | 0
110. | ŽICA P 25 |  | m | 100 | 0 | 0
111. | ŽICA P 35 |  | m | 100 | 0 | 0
112. | ŽICA P 4 |  | m | 100 | 0 | 0
113. | ŽICA P 6 |  | m | 100 | 0 | 0
114. | ŽICA PF 1,5 |  | m | 100 | 0 | 0
115. | ŽICA PF 10 |  | m | 100 | 0 | 0
116. | ŽICA PF 16 |  | m | 700 | 0 | 0
117. | ŽICA PF 2,5 |  | m | 100 | 0 | 0
118. | ŽICA PF 25 |  | m | 100 | 0 | 0
119. | ŽICA PF 35 |  | m | 100 | 0 | 0
120. | ŽICA PF 4 |  | m | 100 | 0 | 0
121. | ŽICA PF 50 |  | m | 100 | 0 | 0
122. | ŽICA PF 6 |  | m | 100 | 0 | 0
CENA ZA OKVIRNO LETNO KOLIČINO brez DDV: | [5 empty] | 0
PONUDBENA CENA ZA OBDOBJE 12 mesecev oziroma do porabe sredstev brez DDV: | [5 empty] | 0
| Kontakt: | Edvin Učakar 031/013-674
Opomba:
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški v skladu z določili razpisne dokumentacije (trošarine, zavarovanje, takse, dobava, …). Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
žig
| (kraj in datum) |  |  |  | (podpis odgovorne osebe)