## Popis (2)
Ponudnik:
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
Ponudba št.:
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Količina | EM | Cena na EM | Skupaj v EUR brez DDV
1 | BLOK SCHRACK PRIKLJUČ 1P 125A IKB01035N | 50 | KOS |  | 0
2 | Blok povezovalni GV2+LC1 (Schneider) | 50 | KOS |  | 0
3 | Doza 100x100 mm Bergman | 30 | KOS |  | 0
4 | Doza 100x100 podometna | 30 | KOS |  | 0
5 | Doza 100x100x50 nadometna | 30 | KOS |  | 0
6 | Doza 147x93x84 IP55 nadometna | 30 | KOS |  | 0
7 | Doza 190x140x70 brez uvodnice | 30 | KOS |  | 0
8 | Doza 240x190x90 z uvodnico | 30 | KOS |  | 0
9 | Doza 2M podometna | 30 | KOS |  | 0
10 | Doza 2M za votle stene | 30 | KOS |  | 0
11 | Doza 310x240x120 IP54 nadometna | 30 | KOS |  | 0
12 | Doza 380x300x120 brez uvodnice | 30 | KOS |  | 0
13 | Doza 380x300x120 brez uvodnice 410C9 | 30 | KOS |  | 0
14 | Doza 3M podometna | 70 | KOS |  | 0
15 | Doza 3M za votle stene | 70 | KOS |  | 0
16 | Doza 460x380x120 GW44 nadometna | 30 | KOS |  | 0
17 | Doza 4M podometna | 30 | KOS |  | 0
18 | Doza 4M za votle stene | 50 | KOS |  | 0
19 | Doza 4M za votle stene | 50 | KOS |  | 0
20 | Doza 68x55 za votle stene | 30 | KOS |  | 0
21 | Doza 68x55 za votle stene | 30 | KOS |  | 0
22 | Doza 6M Elba | 30 | KOS |  | 0
23 | Doza 7M podometna | 30 | KOS |  | 0
24 | Doza 7M za votle stene | 30 | KOS |  | 0
25 | Doza 7M za votle stene | 30 | KOS |  | 0
26 | Doza 80x80 nadometna | 20 | KOS |  | 0
27 | Doza EL 72 0000720 samostojna | 10 | KOS |  | 0
28 | Doza fi 60 podometna | 10 | KOS |  | 0
29 | Doza fi 98 podometna | 40 | KOS |  | 0
30 | Doza GR 100x100x60 IP65 z uvodnicami | 30 | KOS |  | 0
31 | Doza GR 80x80x40 z uvodnico GR17053 | 10 | KOS |  | 0
32 | Doza GR 83x45 z uvodnico GR17050 | 10 | KOS |  | 0
33 | Doza IP55 GV2MC02 nadometna | 10 | KOS |  | 0
34 | Kanal EC perforiran S 8060 | 10 | M |  | 0
35 | Kanal parapetni ELBA 130-72 | 10 | M |  | 0
36 | Kanal perforiran ARNO 40x60 | 10 | KOS |  | 0
37 | Konzola PNK L 100 galvanizirano | 15 | KOS |  | 0
38 | Letev nosilna 15 perforirana 1M | 30 | KOS |  | 0
39 | Letev nosilna 35 perforirana | 30 | KOS |  | 0
40 | Letev za avtomatske varovalke 1m perfori | 40 | KOS |  | 0
41 | Letev zbiralka 1P 1m 10357 | 40 | KOS |  | 0
42 | Letev zbiralka 1P 63A 21 cm -10355 | 40 | KOS |  | 0
43 | Letev zbiralka 3P 1m 10660 | 40 | KOS |  | 0
44 | Letev zbiralka 3P 21cm | 40 | KOS |  | 0
45 | Ločilnik 160/3 L1 RBK 00-M | 50 | KOS |  | 0
46 | Ločilnik m.s.0-100A | 50 | KOS |  | 0
47 | Ločilnik m.s.1-250 | 40 | KOS |  | 0
48 | Mostiček QB 58/8/15 58P zunanji raster | 15 | M |  | 0
49 | Nosilec AVE RJ45 bel 45B30SC | 30 | KOS |  | 0
50 | Nosilec modula TEM NM40 4 M -24233 | 30 | KOS |  | 0
51 | Nosilec modula TEM NM70 7 M -24234 | 30 | KOS |  | 0
52 | Nosilec oznake Weidmuller WKM 8/30 | 200 | KOS |  | 0
53 | Nosilec perforiran | 10 | KOS |  | 0
54 | Objemka SMD 16 dvojna | 5 | KOS |  | 0
55 | Objemka SMD 16 enojna | 5 | KOS |  | 0
56 | Odklopnik 10A 1P K60N | 30 | KOS |  | 0
57 | Odklopnik 16A 1P K60N | 30 | KOS |  | 0
58 | Ohišje 1M nadometno IP55 AVE | 40 | KOS |  | 0
59 | Ohišje 1M nadometno IP55 AVE | 40 | KOS |  | 0
60 | Ohišje 2M nadometno IP40 | 40 | KOS |  | 0
61 | Ohišje 2M nadometno IP55 AVE | 40 | KOS |  | 0
62 | Ohišje 3M nadometno IP55 AVE | 30 | KOS |  | 0
63 | Ohišje 4M nadometno IP40 | 30 | KOS |  | 0
64 | Ohišje 4M nadometno IP55 AVE | 30 | KOS |  | 0
65 | Ohišje 4M nadometno IP55 AVE | 30 | KOS |  | 0
66 | Ohišje 6M nadometno IP20 TEM | 30 | KOS |  | 0
67 | Ohišje 6M nadometno IP40 | 30 | KOS |  | 0
68 | Ohišje 6M nadometno IP40 AVE | 20 | KOS |  | 0
69 | Okvir modula 3M-TEM | 20 | KOS |  | 0
70 | Okvir modula AT 2321 | 20 | KOS |  | 0
71 | Okvir modula TEM 2M OS20PW 24550 | 20 | KOS |  | 0
72 | Okvir modula TEM OS40PW 4 M -24553 | 20 | KOS |  | 0
73 | Okvir modula TEM OS70PW 7 M -24554 | 20 | KOS |  | 0
74 | Omarica n/o 36m bela vrata TP N36-CW | 20 | KOS |  | 0
75 | Oznaka za sponke E03 | 200 | KOS |  | 0
76 | Ploščica končna AP ASK1 | 200 | KOS |  | 0
77 | Ploščica končna KP 4 PAM | 200 | KOS |  | 0
78 | Podaljšek 3M 2m | 10 | KOS |  | 0
79 | Podaljšek 3M s stikalom 4 m | 10 | KOS |  | 0
80 | Podaljšek 5M 2m | 10 | KOS |  | 0
81 | Podaljšek 5M s stikalom 10 m | 10 | KOS |  | 0
82 | Podaljšek 5M s stikalom 4 m | 10 | KOS |  | 0
83 | Podnožje varovalke PMV | 5 | KOS |  | 0
84 | Pokrov za dozo SM60 | 5 | KOS |  | 0
85 | Pokrov za dozo SM78 | 5 | KOS |  | 0
86 | Pokrov za kanal parapetni ELBA 72 pvc | 10 | KOS |  | 0
87 | Polnilo 2M TEM | 20 | KOS |  | 0
88 | Polnilo TEM 1M 24246 TM21PW | 20 | KOS |  | 0
89 | Profil ISPF QB 58 SW izolacijski 8mm črn | 10 | KOS |  | 0
90 | Razdelilec vtičnica trojna gumi šuko | 50 | KOS |  | 0
91 | Rele RXM2AB2B7 dvojni 24AC 12A | 5 | KOS |  | 0
92 | Rele termični 1,7 - 2,4A za kontaktor | 20 | KOS |  | 0
93 | Rele TRP 6931 230V 10A 2000VA 11polni | 3 | KOS |  | 0
94 | Senzor ZU-3160 Beli 200 | 50 | KOS |  | 0
95 | Sklop mostični 2,5 | 20 | KOS |  | 0
96 | Sklop mostični 2,5 MP 4 | 5 | KOS |  | 0
97 | Sonda ozemljitvena 1,5m komplet | 2 | KOS |  | 0
98 | Spojka RAYCHEM 55/12-300 ECS 52/15 | 50 | KOS |  | 0
99 | Spojka RAYCHEM 55/15-400 ECS 56/17 | 50 | KOS |  | 0
100 | Sponka 1,5 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
101 | Sponka 10 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
102 | Sponka 16 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
103 | Sponka 2,5 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
104 | Sponka 4 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
105 | Sponka 6 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
106 | Sponka ASK 1 za varovalke G20/24V-LED | 300 | KOS |  | 0
107 | Sponka ASK 1/EN 1x2P za varovalke G20 | 300 | KOS |  | 0
108 | Sponka Cu 6-50/1 | 300 | KOS |  | 0
109 | Sponka Cu 6-50/2 | 300 | KOS |  | 0
110 | Sponka ELBOX 1,5 | 300 | KOS |  | 0
111 | Sponka ELBOX 10 | 300 | KOS |  | 0
112 | Sponka ELBOX 16 | 300 | KOS |  | 0
113 | Sponka ELBOX 2,5 | 300 | KOS |  | 0
114 | Sponka ELBOX 4 | 300 | KOS |  | 0
115 | Sponka ELBOX 6 | 300 | KOS |  | 0
116 | Sponka ozemljitvena VS 4 PE N | 300 | KOS |  | 0
117 | Sponka tokovna | 300 | KOS |  | 0
118 | Sponka tokovna 70/35 | 300 | KOS |  | 0
119 | Sponka TVN 16 | 200 | KOS |  | 0
120 | Sponka vrstna 16 mm2 12x2 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
121 | Sponka vrstna 2,5 mm2 12x2 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
122 | Sponka vrstna 2,5mm2 VS 4 mini | 200 | KOS |  | 0
123 | Sponka vrstna 4 mm2 12x2 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
124 | Sponka vrstna 6 mm2 12x2 dvoredna | 200 | KOS |  | 0
125 | Sponka Weidmuller 4 clasic | 500 | KOS |  | 0
126 | Sponka Weidmuller ASK1 G20 | 500 | KOS |  | 0
127 | Sponka Weidmuller končna APASK | 500 | KOS |  | 0
128 | Sponka Weidmuller pritrdilna | 500 | KOS |  | 0
129 | Sponka ZETA 10 | 100 | KOS |  | 0
130 | Sponka ZETA 16 | 100 | KOS |  | 0
131 | Sponka ZETA 16/12 | 100 | KOS |  | 0
132 | Sponka ZETA 16/4 | 100 | KOS |  | 0
133 | Sponka ZETA 16/8 | 100 | KOS |  | 0
134 | Sponka ZETA 25 | 100 | KOS |  | 0
135 | Sponka ZETA 35 | 100 | KOS |  | 0
136 | Sponka ZETA 35/3 | 100 | KOS |  | 0
137 | Sponka ZETA 35/6 | 100 | KOS |  | 0
138 | Sponka ZETA 50/10 | 100 | KOS |  | 0
139 | Sponka ZETA 6 | 100 | KOS |  | 0
140 | Sponka ZETA 6/10 | 100 | KOS |  | 0
141 | Sponka ZETA 6/3 | 100 | KOS |  | 0
142 | Sponka ZETA 6/5 | 100 | KOS |  | 0
143 | Sponka ZETA 6/6 | 100 | KOS |  | 0
144 | Sponka ZETA Z-25/1 | 100 | KOS |  | 0
145 | Sponka ZETA Z-35/1 | 100 | KOS |  | 0
146 | Stikalo 10A KZS | 20 | KOS |  | 0
147 | Stikalo 13-18A DME | 20 | KOS |  | 0
148 | Stikalo 16A AVE z regulacijo | 20 | KOS |  | 0
149 | Stikalo 16A KZS | 50 | KOS |  | 0
150 | Stikalo 16A TEM križno/modul | 10 | KOS |  | 0
151 | Stikalo 16A TEM menjalno/modul | 15 | KOS |  | 0
152 | Stikalo 16A TEM z regulacijo | 25 | KOS |  | 0
153 | Stikalo 1M 16A AVE navadno | 25 | KOS |  | 0
154 | Stikalo 1M menjalno belo 45B02 AVE | 25 | KOS |  | 0
155 | Stikalo 1M TEM menjalno | 10 | KOS |  | 0
156 | Stikalo 1P 32A odklopno | 30 | KOS |  | 0
157 | Stikalo 20A KZS | 30 | KOS |  | 0
158 | Stikalo 25A KZS | 30 | KOS |  | 0
159 | Stikalo 2M TEM menjalno | 10 | KOS |  | 0
160 | Stikalo 2M TEM tipka | 5 | KOS |  | 0
161 | Stikalo 2P 16A FID | 3 | KOS |  | 0
162 | Stikalo 2P 25A/0,03A FID | 3 | KOS |  | 0
163 | Stikalo 3P 32A odklopno | 5 | KOS |  | 0
164 | Stikalo 3P 40A SV340 vgradno | 5 | KOS |  | 0
165 | Stikalo 3P-16A odklopno | 40 | KOS |  | 0
166 | Stikalo 3P-20A odklopno | 40 | KOS |  | 0
167 | Stikalo 4-6,3A DME | 10 | KOS |  | 0
168 | Stikalo 4G 25-53-PK | 30 | KOS |  | 0
169 | Stikalo 4G 63-10-PK | 5 | KOS |  | 0
170 | Stikalo 4P 25A/0,03A FID | 5 | KOS |  | 0
171 | Stikalo 4P 40A/0,03A FID | 10 | KOS |  | 0
172 | Stikalo FID 2P 25A 300mA A9Z05225 | 30 | KOS |  | 0
173 | Stikalo ISLALUX za foto celico | 10 | KOS |  | 0
174 | Stikalo križno podometno | 20 | KOS |  | 0
175 | Stikalo menjalno podometno | 20 | KOS |  | 0
176 | Stikalo motorno zaščitno 13-18A GV2ME20 | 50 | KOS |  | 0
177 | Stikalo motorno zaščitno 4-6,3A GV2ME10 | 50 | KOS |  | 0
178 | Stikalo navadno 1M SM10U | 20 | KOS |  | 0
179 | Stikalo navadno podometno | 20 | KOS |  | 0
180 | Stikalo odklopno 3P-16A A9K02316 | 20 | KOS |  | 0
181 | Stikalo odklopno 3P-20A A9K02320 | 20 | KOS |  | 0
182 | Stikalo serijsko podometno | 10 | KOS |  | 0
183 | Stikalo vgradno (motorno) 4G 10-10-U | 50 | KOS |  | 0
184 | Stikalo vgradno 3P 40A SV340-2423323 | 50 | KOS |  | 0
185 | Stikalo z regulacijo podometno | 10 | KOS |  | 0
186 | Števec električni 3 fazni 80A | 10 | KOS |  | 0
187 | Števec SO 1F 1T 63A E10 | 10 | KOS |  | 0
188 | Števec SO 1F 2T 63A E11 | 15 | KOS |  | 0
189 | Števec SO 3F 1T 63A E20 | 10 | KOS |  | 0
190 | Števec SO 3F 2T 63A E21 | 15 | KOS |  | 0
191 | Števec-odštevalni 3F 1T 63A E20 48503003 | 15 | KOS |  | 0
192 | Števec-odštevalni 3F SOE50 48503010 SOCO | 10 | KOS |  | 0
193 | Trak izolirni 15mm x 10m | 300 | KOS |  | 0
194 | Trak izolirni 19mm x 25m | 300 | KOS |  | 0
195 | Trak izolirni 25mm x25m | 300 | KOS |  | 0
196 | Trak izolirni PVC Scapa 25 MM/10M | 300 | KOS |  | 0
197 | Trak vezni 100 x 2,5 | 1000 | VRE |  | 0
198 | Trak vezni 140 x 2,5 | 1000 | VRE |  | 0
199 | Trak vezni 160 x 2,5 | 1000 | VRE |  | 0
200 | Trak vezni 200 x 3,6 | 1000 | VRE |  | 0
201 | Trak vezni 250 x 4,8 | 1000 | VRE |  | 0
202 | Trak vezni 290 x 3,6 | 1000 | VRE |  | 0
203 | Trak vezni 290 x 4,8 | 1000 | VRE |  | 0
204 | Trak vezni 360 x 4,8 | 1000 | VRE |  | 0
205 | Trak vezni 360 x 7,6 | 1000 | VRE |  | 0
206 | Trak vezni pvc 360 x 4,8 | 500 | VRE |  | 0
207 | Tulec H 0,75 - bel | 100 | KOS |  | 0
208 | Tulec H 0,75/14-dvojni | 100 | KOS |  | 0
209 | Tulec H 1,00 - rumen | 100 | KOS |  | 0
210 | Tulec H 1,5/16-dvojni | 100 | KOS |  | 0
211 | Tulec H 1,5/16-dvojni | 100 | KOS |  | 0
212 | Tulec H 1,50 - rdeč | 100 | KOS |  | 0
213 | Tulec vezni 10 Cu KCB | 100 | KOS |  | 0
214 | Ura programska digitalna CCT 15420 | 15 | KOS |  | 0
215 | Ura programska MICRO REX QT31 | 15 | KOS |  | 0
216 | Ura programska Tracon tedenska 16A 230 V | 40 | KOS |  | 0
217 | Utripalec polprevodniški 230V 2X200W | 60 | KOS |  | 0
218 | Utripalec polprevodniški 230V 2X200W | 60 | KOS |  | 0
219 | Uvodnica gumi 16 | 20 | KOS |  | 0
220 | Uvodnica PG 11 KAB. | 20 | KOS |  | 0
221 | Uvodnica PG 13,5 KAB. | 20 | KOS |  | 0
222 | Uvodnica PG 16 KAB. | 20 | KOS |  | 0
223 | Uvodnica PG 16 KAB. | 20 | KOS |  | 0
224 | Uvodnica PG 21 KAB. | 20 | KOS |  | 0
225 | Uvodnica PG 29 KAB. | 20 | KOS |  | 0
226 | Uvodnica PG 9 KAB. | 20 | KOS |  | 0
227 | Uvodnica PG11 | 20 | KOS |  | 0
228 | Uvodnica PG9 | 20 | KOS |  | 0
229 | Uvodnica VID PVC 20 z matico | 20 | KOS |  | 0
230 | Uvodnica VID PVC 25 z matico | 20 | KOS |  | 0
231 | Varovalka 10A 10x38 | 10 | KOS |  | 0
232 | Varovalka 10A 1P C | 10 | KOS |  | 0
233 | Varovalka 10A 5x10 cevna | 20 | KOS |  | 0
234 | Varovalka 10A 5x20 cevna | 20 | KOS |  | 0
235 | Varovalka 10A 8x31 | 10 | KOS |  | 0
236 | Varovalka 10A avtomatska | 40 | KOS |  | 0
237 | Varovalka 10A avtomatska 3P | 40 | KOS |  | 0
238 | Varovalka 10A D II | 30 | KOS |  | 0
239 | Varovalka 10A DO1 | 30 | KOS |  | 0
240 | Varovalka 10A FRA PMV | 5 | KOS |  | 0
241 | Varovalka 10A NH00 | 5 | KOS |  | 0
242 | Varovalka 10A NV 100 | 30 | KOS |  | 0
243 | Varovalka 10A PMV | 5 | KOS |  | 0
244 | Varovalka 10A TYTAN grt. | 5 | KOS |  | 0
245 | Varovalka 125A NH00 | 5 | KOS |  | 0
246 | Varovalka 125A NH01 | 5 | KOS |  | 0
247 | Varovalka 160A NH00 | 5 | KOS |  | 0
248 | Varovalka 160A NH01 | 10 | KOS |  | 0
249 | Varovalka 16A 10x38 | 10 | KOS |  | 0
250 | Varovalka 16A 1P C | 10 | KOS |  | 0
251 | Varovalka 16A 5x20 | 20 | KOS |  | 0
252 | Varovalka 16A 5x20 | 10 | KOS |  | 0
253 | Varovalka 16A avtomatska | 40 | KOS |  | 0
254 | Varovalka 16A avtomatska 3P | 40 | KOS |  | 0
255 | Varovalka 16A avtomatska C | 40 | KOS |  | 0
256 | Varovalka 16A D II | 10 | KOS |  | 0
257 | Varovalka 16A DO1 | 10 | KOS |  | 0
258 | Varovalka 16A FRA PMV | 10 | KOS |  | 0
259 | Varovalka 16A NH00 | 10 | KOS |  | 0
260 | Varovalka 16A NH01 | 10 | KOS |  | 0
261 | Varovalka 16A NV 100 | 5 | KOS |  | 0
262 | Varovalka 16A NV 250 | 5 | KOS |  | 0
263 | Varovalka 16A PMV | 5 | KOS |  | 0
264 | Varovalka 16A TYTAN grt. | 0 | KOS |  | 0
265 | Varovalka 2,5A PMV | 10 | KOS |  | 0
266 | Varovalka 200A NH02 | 20 | KOS |  | 0
267 | Varovalka 20A | 20 | KOS |  | 0
268 | Varovalka 20A 10x38 | 10 | KOS |  | 0
269 | Varovalka 20A avtomatska | 40 | KOS |  | 0
270 | Varovalka 20A avtomatska 1P C | 40 | KOS |  | 0
271 | Varovalka 20A avtomatska 3P | 40 | KOS |  | 0
272 | Varovalka 20A avtomatska C | 40 | KOS |  | 0
273 | Varovalka 20A D II | 10 | KOS |  | 0
274 | Varovalka 20A DO1 | 10 | KOS |  | 0
275 | Varovalka 20A DO2 | 10 | KOS |  | 0
276 | Varovalka 20A NH00 | 15 | KOS |  | 0
277 | Varovalka 20A NH01 | 15 | KOS |  | 0
278 | Varovalka 20A NV 100 | 10 | KOS |  | 0
279 | Varovalka 25A 10x38 | 10 | KOS |  | 0
280 | Varovalka 25A avtomatska | 20 | KOS |  | 0
281 | Varovalka 25A avtomatska 3P | 20 | KOS |  | 0
282 | Varovalka 25A avtomatska C | 4 | KOS |  | 0
283 | Varovalka 25A DO1 | 10 | KOS |  | 0
284 | Varovalka 25A DO2 | 10 | KOS |  | 0
285 | Varovalka 25A NH00 | 10 | KOS |  | 0
286 | Varovalka 32A 10x38 | 10 | KOS |  | 0
287 | Varovalka 32A avtomatska | 10 | KOS |  | 0
288 | Varovalka 32A avtomatska 3P | 5 | KOS |  | 0
289 | Varovalka 32A avtomatska 3P RX3C LEGRAND | 50 | KOS |  | 0
290 | Varovalka 32A DO2 | 5 | KOS |  | 0
291 | Varovalka 32A NH00 | 5 | KOS |  | 0
292 | Varovalka 35A | 5 | KOS |  | 0
293 | Varovalka 35A D III | 5 | KOS |  | 0
294 | Varovalka 35A NH00 | 5 | KOS |  | 0
295 | Varovalka 35A NH01 | 5 | KOS |  | 0
296 | Varovalka 35A NV 250 | 0 | KOS |  | 0
297 | Varovalka 35A TYTAN grt. | 0 | KOS |  | 0
298 | Varovalka 50A DO2 | 5 | KOS |  | 0
299 | Varovalka 6,3A PMV | 5 | KOS |  | 0
300 | Varovalka 63A | 5 | KOS |  | 0
301 | Varovalka 63A D III | 5 | KOS |  | 0
302 | Varovalka 63A NH00 | 5 | KOS |  | 0
303 | Varovalka 63A NH01 | 5 | KOS |  | 0
304 | Varovalka 63A NV 250 | 20 | KOS |  | 0
305 | Varovalka 6A 5x20 | 5 | KOS |  | 0
306 | Varovalka 6A avtomatska | 10 | KOS |  | 0
307 | Varovalka 6A D II | 5 | KOS |  | 0
308 | Varovalka 6A TYTAN grt. | 5 | KOS |  | 0
309 | Varovalka 80A NH00 | 30 | KOS |  | 0
310 | Varovalka 80A NH01 | 30 | KOS |  | 0
311 | Varovalka avtomatska Etimat C 3P 6kA 32A | 20 | KOS |  | 0
312 | Varovalka avtomatska K60N 1P10A C | 20 | KOS |  | 0
313 | Varovalka avtomatska K60N 1P16A C | 30 | KOS |  | 0
314 | Varovalka avtomatska K60N 1P20A C | 20 | KOS |  | 0
315 | Varovalka avtomatska K60N 3P16A C | 30 | KOS |  | 0
316 | Varovalka avtomatska K60N 3P20A C | 30 | KOS |  | 0
317 | Varovalka avtomatska K60N 3P32A C | 40 | KOS |  | 0
318 | Vložek talilni NH 00 50A | 30 | KOS |  | 0
319 | Vratca modula C5+C6 R&M bela | 30 | KOS |  | 0
320 | Vtičnica 16A EURO 3 kabelska | 10 | KOS |  | 0
321 | Vtičnica 1M AVE | 20 | KOS |  | 0
322 | Vtičnica 1M nadometna | 30 | KOS |  | 0
323 | Vtičnica 1M podometna | 5 | KOS |  | 0
324 | Vtičnica 1M podometna | 20 | KOS |  | 0
325 | Vtičnica 1M SCHNEIDER /modul | 20 | KOS |  | 0
326 | Vtičnica 1M šuko nad-omet | 30 | KOS |  | 0
327 | Vtičnica 2M | 20 | KOS |  | 0
328 | Vtičnica 2M AVE | 20 | KOS |  | 0
329 | Vtičnica 2M nadometna | 30 | KOS |  | 0
330 | Vtičnica 2M podometna | 30 | KOS |  | 0
331 | Vtičnica 2M Schneider | 30 | KOS |  | 0
332 | Vtičnica 2M TEM | 30 | KOS |  | 0
333 | Vtičnica 2M vgradna Kaedra | 30 | KOS |  | 0
334 | Vtičnica 3M kabelska | 30 | KOS |  | 0
335 | Vtičnica 3M podometna | 20 | KOS |  | 0
336 | Vtičnica 3P 16A EURO 213 | 30 | KOS |  | 0
337 | Vtičnica 3P 32A | 10 | KOS |  | 0
338 | Vtičnica 5P 16A | 10 | KOS |  | 0
339 | Vtičnica 5P 16A vgradna | 10 | KOS |  | 0
340 | Vtičnica 5P 32A | 5 | KOS |  | 0
341 | Vtičnica dvojna nadometa | 10 | KOS |  | 0
342 | Vtičnica enojna | 50 | KOS |  | 0
343 | Vtičnica gumi črna | 20 | KOS |  | 0
344 | Vtičnica gumi kabelska | 20 | KOS |  | 0
345 | Vtičnica motorska 4 pol | 40 | KOS |  | 0
346 | Vtičnica nadometna RJ45 | 10 | KOS |  | 0
347 | Vtičnica podometna računalniška | 40 | KOS |  | 0
348 | Vtičnica š gumi razd 3D IP44 PCE | 20 | KOS |  | 0
349 | Vtikač 16A EURO 3 kabelski | 25 | KOS |  | 0
350 | Vtikač 3P 16A EURO 013 | 25 | KOS |  | 0
351 | Vtikač 3P 32A | 20 | KOS |  | 0
352 | Vtikač 5P 16A | 40 | KOS |  | 0
353 | Vtikač 5P 32A | 20 | KOS |  | 0
354 | Vtikač 5P 63A | 40 | KOS |  | 0
355 | Vtikač gumi kabelski | 70 | KOS |  | 0
356 | Vtikač gumi šuko črn | 70 | KOS |  | 0
357 | Vtikač kab/moški/raven/10A BX864 | 10 | KOS |  | 0
358 | Vtikač kab/ženski/raven/10A BX863 | 10 | KOS |  | 0
359 | Vtikač š gumi IP44 0511-SR PCE | 10 | KOS |  | 0
360 | Vtikač šuko gumi PCE 0512-S | 40 | KOS |  | 0
361 | Zaščita protec B2 60/320 | 30 | KOS |  | 0
362 | Zaščita protec D2 | 30 | KOS |  | 0
363 | LOČILNIK SCHNEIDER M.S.1 LM1000 | 60 | KOS |  | 0
364 | LOČILNIK SCHNAIDER M.S.2 LM2000 | 60 | KOS |  | 0
365 | ODVODNIK PRENAPET PROTEC-D 275/40 10ka | 50 | KOS |  | 0
366 | ŠTEVEC COUNTIS E20 3PH 63A 400V | 25 | KOS |  | 0
367 | KANAL INST. ARNO 40 X 60 | 15 | KOS |  | 0
368 | KANAL INST. ARNO 60 X 60 | 15 | KOS |  | 0
369 | STIKALO LEG DX3 KZS C20/0,03A | 15 | KOS |  | 0
370 | ŠTEVEC COUNTIS E10 1PH 63A 230V | 15 | KOS |  | 0
371 | ŠTEVEC COUNTIS E11 1PH 2T 63A 230V | 20 | KOS |  | 0
372 | ŠTEVEC COUNTIS E21 3PH 2T 63A 400V | 20 | KOS |  | 0
373 | STIKALO SCHNEIDER MOT.ZAŠČ. 13 - 18A SEG | 40 | KOS |  | 0
374 | STIKALO SCHNEIDER MOT.ZAŠČ. 4 - 6.3A SEG | 40 | KOS |  | 0
375 | STIKALO SV 340 3P 40A SV3400 | 20 | KOS |  | 0
376 | DOZA P/O 3 STIKALA 99/3 CPM.A | 10 | KOS |  | 0
377 | LETEV ZBIR.ZA AVT.VAR.3P 210MM 10MM2 VIL | 30 | KOS |  | 0
378 | SKLOP MOSTIČNI MP 4P | 60 | KOS |  | 0
379 | STIKALO LEG DX3 KZS C10/00,3A | 30 | KOS |  | 0
380 | REGULATOR VGRADNI BEL 45B48L | 20 | KOS |  | 0
381 | VAROVALKA LEG AVTOMATSKA C 3P 32A | 50 | KOS |  | 0
382 | ODKLOPNIK MC3 630A AE 3P | 10 | KOS |  | 0
383 | TERMOSTAT ZA VENTILATOR 0-60 | 60 | KOS |  | 0
384 | VENTILATOR VGRADNI 220V | 60 | KOS |  | 0
385 | STIKALO SCHRACK CG 4 A210-600 FS2 | 30 | KOS |  | 0
386 | LOČILNIK 100/3 RBK | 20 | KOS |  | 0
387 | VLOŽEK TALILNI 35A | 20 | KOS |  | 0
388 | LETEV AVT.VAROVALKE 1 M | 30 | KOS |  | 0
389 | SPONKA VRSTNA S KONEKTORJEM UK 3 | 20 | KOS |  | 0
390 | VLOŽEK TALILNI 35A ETI | 30 | KOS |  | 0
391 | ŠTEVEC EL 3 FAZNI 80A | 15 | KOS |  | 0
392 | KONTAKTOR KNL 9-10 230V | 10 | KOS |  | 0
393 | NATIČNICA MOTORSKA 16A | 30 | KOS |  | 0
394 | STIKALO MOT ZAŠČITNO 20-25A SFK | 70 | KOS |  | 0
395 | STIKALO MOT.ZAŠČITNO 0.63 -1A SFK0E | 70 | KOS |  | 0
396 | KONTAKTOR 32 A 230V AC | 30 | KOS |  | 0
397 | OHIŠJE MODUL CUBO IP 20 PW | 10 | KOS |  | 0
398 | VTIKAČ ŠUKO 50342 | 50 | KOS |  | 0
399 | VTIČNICA GUMI 50343 | 40 | KOS |  | 0
400 | VTIČNICA 3XŠUKO COMMEL | 60 | KOS |  | 0
401 | MIKROVTIKAČ 8/8 TRFO ŽICO | 20 | KOS |  | 0
402 | BATERIJA AKALNA 1,5 LR03 | 100 | KOS |  | 0
403 | VTIČNICA MODUL ŠUKO 16 A | 20 | KOS |  | 0
404 | BATERIJA ALKALNA 1.5V LR43 | 200 | KOS |  | 0
405 | BATERIJA ALKALNA 1.5V LR 44 GP LR44 | 30 | KOS |  | 0
406 | BATERIJA LITIJEVA 1220 3V GP CR1220 | 30 | KOS |  | 0
407 | BATERIJA LITIJEVA 1616 3V GP CR1616 | 30 | KOS |  | 0
408 | BATERIJA LITIJEVA 2016 3V GP CR2016 | 30 | KOS |  | 0
409 | BATERIJA LITIJEVA 2025 3V GP CR2025 | 30 | KOS |  | 0
410 | BATERIJA LITIJEVA 2032 3V GP CR2032 | 30 | KOS |  | 0
411 | BATERIJA ZA10 R | 30 | KOS |  | 0
412 | BATERIJA ZA13 R | 30 | KOS |  | 0
413 | BATERIJA ZA312 R | 30 | KOS |  | 0
414 | BATERIJA ZA675 R | 30 | KOS |  | 0
415 | RUTER MILESIGHT UR 32L | 9 | KOS |  | 0
416 | VERIGA SVETLEČA 10X1 LED 2700K | 5 | KOS |  | 0
417 | GRELEC KERAMIČNI ADLER 1500W | 60 | KOS |  | 0
418 | Mikrovtikač 6,4 2ca 061 | 30 | KOS |  | 0
419 | Vmesnik z7Z 8/8 1AA | 30 | KOS |  | 0
420 | RAZDELILEC ŠUKO KZF 01 | 20 | KOS |  | 0
421 | RAZDELILEC COMMEL 3X | 20 | KOS |  | 0
422 | VTIČNICA TRACON -LETEV | 10 | KOS |  | 0
423 | VTIČNICA ŠUKO 3X LEGRAND | 40 | KOS |  | 0
424 | ŠTEVEC 3-FAZNI 80A 230/400V K | 5 | KOS |  | 0
425 | ŠTEVEC COUNTIS E21 3PH 2T 80A 40 | 5 | KOS |  | 0
426 | SPONKA VRSTNA VS 2,4 | 100 | KOS |  | 0
427 | SPONKA VRSTNA 2,5 NIČELNA | 50 | KOS |  | 0
428 | SPONKA VRSTNA RDEČA MINI | 50 | KOS |  | 0
429 | SPONKA OZEMLJITVENA | 80 | KOS |  | 0
430 | PLOŠČA KONČNA | 20 | KOS |  | 0
431 | KONTAKTOR 12/24 | 25 | KOS |  | 0
432 | PRITDILNIK KONČNI PKM | 50 | KOS |  | 0
433 | SKLOP MOSTIČNI MP 2P 2,5 | 100 | KOS |  | 0
434 | SKLOP MOSTIČNI MP 4P2,5 | 100 | KOS |  | 0
435 | SKLOP MOSTIČNI L MP 79,2,5 | 100 | KOS |  | 0
436 | ŠTEVILKE ZA SPONKE E03 | 15 | KOS |  | 0
437 | KONTAKTOR 16 KW 22A AC3 POLNI | 25 | KOS |  | 0
| Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
Opomba:
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški v skladu z določili razpisne dokumentacije (trošarine, zavarovanje, takse, dobava, …). Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
(kraj in datum)
(podpis odgovorne osebe)