## Popis
| PONUDBENI PREDRAČUN |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik:________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT- 17/24- Dobava električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala
Ponudba št.:
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Tip/oznaka ponujenega artikla | EM | Količina | Cena na EM | Skupaj v EUR brez DDV
Kabel zemeljski tip NYY-J ........ 0,6/1kV
1. | 5*1,5 |  | m | 1500 |  | 0
2. | 5*2,5 |  | m | 1000 |  | 0
3. | 5*4 |  | m | 2000 |  | 0
4. | 5*6 |  | m | 2000 |  | 0
5. | 5*10 |  | m | 2000 |  | 0
6. | 5*16 |  | m | 2000 |  | 0
7. | 5*25 |  | m | 1000 |  | 0
Obešanje za X00-A 4*16 0,6/1kV
8. | ZATEZNA SPONKA |  | kos | 50 |  | 0
9. | OBESNA SPONA |  | kos | 50 |  | 0
10. | SPONKA IOS-4 ODCEPNA |  | kos | 50 |  | 0
Strelovod
11. | VALJANEC 25*4mm, VrZn |  | kg | 300 |  | 0
12. | VALJANEC INOX 30 x 3,5 |  | m | 200 |  | 0
13. | KRIŽNA SPONKA 60 x 60, VrZn |  | kos | 150 |  | 0
14. | KRIŽNA SPONKA INOX 60 x 60 |  | kos | 100 |  | 0
15. | OZEMLJITVENA SONDA 1,5M komplet |  | kos | 30 |  | 0
Priključna plošča za kandelaber
16. | PMV-K |  | kos | 30 |  | 0
17. | PMV-D |  | kos | 30 |  | 0
18. | PMV-1W |  | kos | 30 |  | 0
19. | PVE-4/16 |  | kos | 30 |  | 0
20. | PVE-4/25-1 |  | kos | 30 |  | 0
Ostali material
21. | ADAPTER ZA KLJUČAVNICO NSYINDIN2 |  | kos | 10 |  | 0
22. | CEV STF 50 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 1000 |  | 0
23. | CEV STF 110 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 1500 |  | 0
24. | CEV ALKATEN 2 X 50 |  | m | 300 |  | 0
25. | CEV ALKATEN 40 |  | m | 300 |  | 0
26. | CEV ALKATEN 50 |  | m | 300 |  | 0
27. | CEV PN 13,5 |  | m | 100 |  | 0
28. | CEV PN 16 |  | m | 150 |  | 0
29. | CEV PN 23 |  | m | 300 |  | 0
30. | CEV PVC 110 x 6000 / 2,7 RDEČA |  | kos | 50 |  | 0
31. | CEV PVC 160 x 6000 / 3,2 RDEČA |  | kos | 50 |  | 0
32. | CEV RFS 16 |  | m | 250 |  | 0
33. | CEV RFS 25 |  | m | 250 |  | 0
34. | CEV RFS 32 |  | m | 250 |  | 0
35. | CEV STF 75 RDEČA - KOLUT 50m |  | m | 150 |  | 0
36. | CEV STF 110 x 6000 RDEČA |  | m | 100 |  | 0
37. | CEV TOPLOSKRČNA 3,2/1,6 |  | m | 100 |  | 0
38. | CEV TOPLOSKRČNA 3/1 |  | m | 100 |  | 0
39. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 |  | m | 100 |  | 0
40. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 Z LEPILOM |  | m | 150 |  | 0
41. | CEV TOPLOSKRČNA 6/2 Z LEPILOM |  | m | 130 |  | 0
42. | CEV TOPLOSKRČNA 13/4 Z LEPILOM |  | m | 100 |  | 0
43. | CEV TOPLOSKRČNA 25/8 Z LEPILOM |  | m | 80 |  | 0
44. | CEV TOPLOSKRČNA 38/12 Z LEPILOM |  | m | 100 |  | 0
45. | CEV TOPLOSKRČNA 70/25 Z LEPILOM |  | m | 100 |  | 0
46. | CEV ZAŠČITNA 10 |  | m | 200 |  | 0
47. | CEV ZAŠČITNA 12 |  | m | 250 |  | 0
48. | CEV ZAŠČITNA 14 |  | m | 150 |  | 0
49. | CEV ZAŠČITNA 16 |  | m | 250 |  | 0
50. | CEV ZAŠČITNA 20 |  | m | 100 |  | 0
51. | CEV ZAŠČITNA 22 |  | m | 50 |  | 0
52. | CEV ZAŠČITNA 25 |  | m | 100 |  | 0
53. | CEV ZAŠČITNA 32 |  | m | 150 |  | 0
54. | KAB. POLICA PK-100 |  | m | 100 |  | 0
55. | KAB. POLICA PK-200 |  | m | 100 |  | 0
56. | KABEL PPL 2 X 0,75 |  | m | 300 |  | 0
57. | KABEL PPL 3 X 0,75 |  | m | 2000 |  | 0
58. | KABEL PPL 3 x 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
59. | KABEL PPL 3 X 2,5 |  | m | 1200 |  | 0
60. | KABEL PPL 4 X 0,75 |  | m | 500 |  | 0
61. | KABEL PPL 4 X 2,5 |  | m | 400 |  | 0
62. | KABEL PPL 4X 1,5 |  | m | 500 |  | 0
63. | KABEL FFROR 4 X 1 OR |  | m | 200 |  | 0
64. | KABEL PPL 5 x 0,75 |  | m | 2000 |  | 0
65. | KABEL PPL 5 X 1,5 |  | m | 1000 |  | 0
66. | KABEL PPL 5 X 2,5 |  | m | 500 |  | 0
67. | KABEL FG07 5 x 25 |  | m | 200 |  | 0
68. | KABEL FG160R16 5 x 6 |  | m | 200 |  | 0
69. | KABEL FTP cat.5 |  | m | 3000 |  | 0
70. | KABEL FTP cat.6 |  | m | 4000 |  | 0
71. | KABEL FTP FLEX |  | m | 200 |  | 0
72. | KABEL LICY 1 X 2 X 1 |  | m | 1500 |  | 0
73. | KABEL LICY 3 X 2 X 1 |  | m | 4000 |  | 0
74. | KABEL LICY 19 x 1 |  | m | 1500 |  | 0
75. | KABEL LICY 4 X 0,14 |  | m | 300 |  | 0
76. | KABEL NPI 19 X 1 |  | m | 1500 |  | 0
77. | KABEL NPI 5 X 4 |  | m | 2500 |  | 0
78. | KABEL NPI 5 X 6 |  | m | 2500 |  | 0
79. | KABEL NPI 5 X 10 |  | m | 1500 |  | 0
80. | KABEL NPI 5 X 16 |  | m | 1500 |  | 0
81. | KABEL NPI 5 X 50 |  | m | 500 |  | 0
82. | KABEL NPI 7 X 0,75 flex |  | m | 300 |  | 0
83. | KABEL NPI 7 X 1 |  | m | 300 |  | 0
84. | KABEL NPI 7 X 1,5 flex |  | m | 300 |  | 0
85. | KABEL NYM-J 3 X 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
86. | KABEL NYM-J 3 X 2,5 |  | m | 1500 |  | 0
87. | KABEL NYY 3 x 2,5 RE |  | m | 1000 |  | 0
88. | KABEL NYM-J 4 X 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
89. | KABEL NYM-J 4 X 2,5 |  | m | 1000 |  | 0
90. | KABEL NYM-J 5 X 1,5 |  | m | 2000 |  | 0
91. | KABEL NYM-J 5 X 2,5 |  | m | 2500 |  | 0
92. | KABEL NYY 10 X 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
93. | KABEL NYY 16 X 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
94. | KABEL NYY 19 X 1,5 |  | m | 3000 |  | 0
95. | KABEL NYY 24 X 1,5 |  | m | 3000 |  | 0
96. | KABEL NYY 30 X 1,5 |  | m | 3000 |  | 0
97. | KABEL NYY 30 X 2,5 |  | m | 500 |  | 0
98. | KABEL PRN 2 X 0,75 |  | m | 300 |  | 0
99. | KABEL PRN 2 X 1,5 |  | m | 1000 |  | 0
100. | KABEL SFTP 4 X 2 cat.7 |  | m | 500 |  | 0
101. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 4 X 0,22 |  | m | 300 |  | 0
102. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 6 X 0,22 |  | m | 300 |  | 0
103. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 8 X 0,22 |  | m | 300 |  | 0
104. | KABEL TK 59 10 x 2 x 0,8 |  | m | 500 |  | 0
105. | KABEL TK 59 20 x 2 x 0,8 |  | m | 500 |  | 0
106. | KABEL UTP 4 X 2 cat.5e FAN |  | m | 1500 |  | 0
107. | KABEL UTP 4 X 2 cat.6 |  | m | 100 |  | 0
108. | KANAL ZAŠČITNI I=3m žleb, pritrdilni rob 1cm, š 7cm x v3cm |  | kos | 50 |  | 0
109. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 30 X 30 |  | m | 30 |  | 0
110. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 40 X 40 |  | m | 30 |  | 0
111. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 10 X 10 |  | m | 100 |  | 0
112. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 17 X 17 |  | m | 150 |  | 0
113. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 30 X 17 |  | kos | 100 |  | 0
114. | KOLENO SPN 13,5 |  | kos | 50 |  | 0
115. | KOLENO SPN 16 |  | kos | 50 |  | 0
116. | KOLENO SPN 23 |  | kos | 50 |  | 0
117. | LTŽ OKVIR+POKROV 350 x 350 |  | kos | 10 |  | 0
118. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 12,5T BN |  | kos | 25 |  | 0
119. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 40T BN |  | kos | 10 |  | 0
120. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 5T Z NAPISOM JR |  | kos | 5 |  | 0
121. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 12,5T Z NAPISOM JR |  | kos | 25 |  | 0
122. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 x 600, 25T Z NAPISOM JR |  | kos | 10 |  | 0
123. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 40T Z NAPISOM JR |  | kos | 5 |  | 0
124. | MAST kot naprimer OLMALIS EPS2, 4,5 kg |  | kos | 20 |  | 0
125. | NOSILEC KAB. POLICE NPK-110 |  | kos | 100 |  | 0
126. | NOSILEC KAB. POLICE NPK-210 |  | kos | 100 |  | 0
127. | NOSILEC V WIFI OMARI |  | kos | 10 |  | 0
128. | OMARA 250x300x160 MB-01 |  | kos | 5 |  | 0
129. | OMARA 260x260x100 12M EZ9E112S2S nadomet |  | kos | 5 |  | 0
130. | OMARA 750x500x320 NSYPLAZ753G poliester |  | kos | 5 |  | 0
131. | OMARA 750x750x320 NSYPLA773G poliester |  | kos | 5 |  | 0
132. | OMARA 1000x750x320 NSYPLA1073G poliester |  | kos | 5 |  | 0
133. | OMARICA 12M nadomet |  | kos | 10 |  | 0
134. | OMARICA 12M podomet |  | kos | 10 |  | 0
135. | OMARICA 24M nadomet |  | kos | 10 |  | 0
136. | OMARICA 24M podomet |  | kos | 10 |  | 0
137. | OMARICA 36M nadomet |  | kos | 10 |  | 0
138. | OMARICA 36M podomet |  | kos | 10 |  | 0
139. | OMARICA 4M, kot naprimer KAEDRA 13179 |  | kos | 10 |  | 0
140. | OMARICA 6M, kot naprimer KAEDRA 13181 |  | kos | 10 |  | 0
141. | OMARICA 8M, kot naprimer KAEDRA 13182 |  | kos | 10 |  | 0
142. | OMARICA 8M nadomet |  | kos | 10 |  | 0
143. | OMARICA 8M podomet |  | kos | 10 |  | 0
144. | OZNAČEVALNA PLOŠČICA OP-1 (POTISKANA JPLPT-OPTIKA) |  | kos | 2000 |  | 0
145. | PLOŠČA MONT. 1000x750 NSYPMB107 bakelit |  | kos | 10 |  | 0
146. | PLOŠČA MONTAŽNA 700x500 NSYMPP75 jeklo |  | kos | 10 |  | 0
147. | PLOŠČA MONTAŽNA 750x750 NSYPMB77 bakelit |  | kos | 10 |  | 0
148. | PLOŠČA MONTAŽNA 800x600 NSYMM86 jeklo |  | kos | 10 |  | 0
149. | PODSTAVEK OMARE 750x320 NSYZHPLA73G |  | kos | 5 |  | 0
150. | PODSTAVEK OMARE 1000x320 NSYZHPLA103G |  | kos | 5 |  | 0
151. | PODSTAVEK 1000x1000x300 PE |  | kos | 5 |  | 0
152. | PODSTAVEK BETONSKI ZA OMARO PAP BOX |  | kos | 5 |  | 0
153. | POKROV KAB. POLICE PPK-100 |  | m | 200 |  | 0
154. | POKROV KAB. POLICE PPK-200 |  | m | 200 |  | 0
155. | POKROV OMARE 750x320 NSYTJPLA73G |  | kos | 10 |  | 0
156. | POKROV OMARE 1000x320 NSYTJPLA103G |  | kos | 10 |  | 0
157. | REPARATURNA MANŠETA, kot naprimer RAYCHEM 43/8 |  | kos | 10 |  | 0
158. | REPARATURNA MANŠETA, kot naprimer RAYCHEM 55/12 |  | kos | 10 |  | 0
159. | REPARATURNA MANŠETA, kot naprimer RAYCHEM 75/15 |  | kos | 10 |  | 0
160. | ROČKA ZA ZAPIRANJE S KLJUČAVNICO NSYEBMPLAG |  | kos | 10 |  | 0
161. | SKOBA SPN 13,5 |  | kos | 300 |  | 0
162. | SKOBA SPN 16 |  | kos | 500 |  | 0
163. | SKOBA SPN 23 |  | kos | 200 |  | 0
164. | SPOJKA kot naprimer CELLPACK M1 |  | kos | 10 |  | 0
165. | SPOJKA kot naprimer CELLPACK M11 |  | kos | 10 |  | 0
166. | SPOJKA kot naprimer CELLPACK M13 |  | kos | 10 |  | 0
167. | SPOJKA, kot naprimer FRIEDEL FDM1 |  | kos | 20 |  | 0
168. | SPOJKA kot naprimer FRIEDEL FDM2 |  | kos | 20 |  | 0
169. | SPOJKA kot naprimer FRIEDEL FDM3 |  | kos | 10 |  | 0
170. | SPOJKA, kot naprimer RAYCHEM 55/12-300 |  | kos | 5 |  | 0
171. | SPOJKA, kot naprimer RAYCHEM 55/15-400 |  | kos | 5 |  | 0
172. | SPOJKA, kot naprimer RAYCHEM 75/15-400 |  | kos | 5 |  | 0
173. | SPOJKA SC 6 |  | kos | 50 |  | 0
174. | SPOJKA SC 16 |  | kos | 50 |  | 0
175. | SPOJKA SPN 13,5 |  | kos | 500 |  | 0
176. | SPOJKA SPN 16 |  | kos | 500 |  | 0
177. | SPOJKA SPN 23 |  | kos | 500 |  | 0
178. | SPOJKA ZA CEV ALKATEN 40 |  | kos | 20 |  | 0
179. | SPOJKA ZA CEV ALKATEN 50 |  | kos | 20 |  | 0
180. | SPOJKA ZA STF 50 |  | kos | 50 |  | 0
181. | SPOJKA ZA STF 75 |  | kos | 50 |  | 0
182. | SPOJKA ZA STF 110 |  | kos | 50 |  | 0
183. | ŽICA P 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
184. | ŽICA P 2,5 |  | m | 1500 |  | 0
185. | ŽICA P 4 |  | m | 1200 |  | 0
186. | ŽICA P 6 |  | m | 1200 |  | 0
187. | ŽICA P 10 |  | m | 1000 |  | 0
188. | ŽICA P 16 |  | m | 1000 |  | 0
189. | ŽICA P 25 |  | m | 800 |  | 0
190. | ŽICA P 35 |  | m | 800 |  | 0
191. | ŽICA PF 1,5 |  | m | 1500 |  | 0
192. | ŽICA PF 2,5 |  | m | 1000 |  | 0
193. | ŽICA PF 4 |  | m | 1000 |  | 0
194. | ŽICA PF 6 |  | m | 1000 |  | 0
195. | ŽICA PF 10 |  | m | 1000 |  | 0
196. | ŽICA PF 16 |  | m | 4000 |  | 0
197. | ŽICA PF 25 |  | m | 500 |  | 0
198. | ŽICA PF 35 |  | m | 300 |  | 0
199. | ŽICA PF 50 |  | m | 500 |  | 0
200. | ŽICA RANŽIRNA TI 2 X 0,8 |  | m | 500 |  | 0
ZA OBDOBJE 24 MESECEV brez DDV: | [5 empty] | 0
PONUDBENA CENA ZA OBDOBJE 24 mesecev oziroma do porabe sredstev brez DDV: | [5 empty] | 0
| Kontakt: | Franc Lovše 031 716 569
Veljavnost ponudbe:
Opomba:
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški v skladu z določili razpisne dokumentacije (trošarine, zavarovanje, takse, dobava, …). Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
žig
| (kraj in datum) |  |  |  | (podpis odgovorne osebe)