Datum: 24. 5. 2021

**ZADEVA: *Odgovori na vprašanja 2***

**ZVEZA: Aglomeracije 3 - gradnja**

Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo »**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 – DEL, 12, 13.2 – 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL**«, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 17.05.2021   07:35)**:**

Pozdravljeni

Ali lahko pogoj za vodjo gradnje izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR:

Vodja gradnje mora biti imenovan v skladu s točko 11.4.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 19.05.2021   08:53)**:**

Spoštovani,

v popisih del - zavihek 15\_Gal\_v 441-5202 predvidevate izvedbo preboja/podboja. Prosimo za navedbo dolžino predvidene izvedbe.

ODGOVOR:

Galjevica 15.1, Vzhodni del
Kanal K1.5, Jurčkova cesta, odcep 4

441-5202: v dolžini 25 m

Galjevica 15.2, Zahodni  del
Kanal K2.5, Jalnova ulica

423-5203: v dolžini 35 m

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 19.05.2021   08:54)**:**

Spoštovani,

v popisih del - zavihek 15\_Gal\_z 423-5203 predvidevate izvedbo preboja/podboja. Prosimo za navedbo dolžino predvidene izvedbe.

ODGOVOR:

Galjevica 15.1, Vzhodni del
Kanal K1.5, Jurčkova cesta, odcep 4

441-5202: v dolžini 25 m

Galjevica 15.2, Zahodni  del
Kanal K2.5, Jalnova ulica

423-5203: v dolžini 35 m

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 19.05.2021   08:56)**:**

Spoštovani,

v popisih del CENIK postavka 5206 predvidevate "Izvedba preboja/podboja vključno z montažo in dobavo kovinske zaščitve cevi DN 250, prevozom in premikom garniture z vsemi potrebni deli. Vstavljanje kanalizacijske cevi DN 160 v zaščitno cev z vsemi potrebnimi deli. Vključena so vsa zemeljska dela. Za izvedbo odcepov za hišne priključke pod državno cesto." Prosimo za objavo dolžin predvidenih podbojev.

ODGOVOR:

Dolžina podbojev: po 10 m na podboj.

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 20.05.2021   11:13)**:**

Ali lahko pogoju za vodjo gradnje iz točke 11.4.3 zadosti katerikoli partner v primeru skupne ponudbe in ne le vodilni partner?

ODGOVOR:

Da.

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 20.05.2021   11:21)**:**

Naročnika pozivamo k podaljšanju roka zaradi obsežnosti dokumentacije in priprave ponudbe s predračunom.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 10.06.2021, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 10.06.2021, ob 10:01 uri

Rok za zastavljanje vprašanj: 01.06.2021 do 10:00 ure

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 21.05.2021   12:19)**:**

Pozdravljeni,
prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo za vsaj en teden.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 10.06.2021, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 10.06.2021, ob 10:01 uri

Rok za zastavljanje vprašanj: 01.06.2021 do 10:00 ure

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 24.05.2021   07:22)**:**

Prosimo za podaljšanje roka oddaje. Ker so bili objavljeni novi popisi in odgovori na vprašanja je potreben dodaten čas, da pripravimo ponudbo. Hvala.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 10.06.2021, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 10.06.2021, ob 10:01 uri

Rok za zastavljanje vprašanj: 01.06.2021 do 10:00 ure.

1. **VPRAŠANJE** (Datum prejema: 24.05.2021   07:20)**:**

Spoštovani!
Pozivamo naročnika, da podaljša rok za odajo ponudb za 14 dni zaradi ponudb iz tujine za izvedbe vakumskega sistema.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 10.06.2021, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 10.06.2021, ob 10:01 uri

Rok za zastavljanje vprašanj: 01.06.2021 do 10:00 ure

Lep pozdrav!

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Sektor za javna naročila