VPRAŠANJE:

Prosimo za pojasnilo, kje je v standardu EN 14 364 naveden tip materiala, ki ga v popisih del "zahtevate"?
- iz centrifugiranega poliestra (CC-GRP) po SIST EN 14 364

ODGOVOR:

Ponudniki naj upoštevajo navedeni termin kot armirani poliester, skladno z določili standarda SIST EN 14364.