**Datum:** 17. 7. 2023

**ZADEVA: *Odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. JHL-13/23***

Naročnik v nadaljevanju podaja odgovore na vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov, ki jih je prejel preko Portala javnih naročil za javno naročilo št. **JHL-13/23** **Obnova plinovoda in rekonstrukcija vodovoda po Cesti Ceneta Štuparja in cesti V Pečale v Črnučah**.

1. **VPRAŠANJE**

##### Datum prejema: 11.07.2023   11:09

Spoštovani,  
vezano na:

"Datum objave: 13.07.2023 10:09

VPRAŠANJE  
Pozdravljeni,  
prosimo za detajl vgradnje predizolirane cevi, da se določi kakšne kose cevi bi se potrebovalo.  
  
lep pozdrav

ODGOVOR  
Naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje na način, da objavlja detajl vgradnje predizolirane cevi preko portala javnih naročil in na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija."  
  
Vprašanje se je nanašalo na predizolirano dev NL DN150 (vodovod V1). Prosimo za detajl.  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

Naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje na način, da objavlja detajl vgradnje predizolirane cevi NL DN150 (vodovod V1) preko portala javnih naročil in na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

Lep pozdrav,

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila