## LPT-94-21
| PONUDBENI PREDRAČUN |  | Priloga 2/1
Ponudnik:________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT- 94/21 - Nakup električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala
| ARTIKEL | Šifra mat | enota | Letna okvirna količina | Cena na enoto brez DDV | Skupna cena brez DDV | Tip oziroma naziv ponujenega artikla | Proizvajalec ponujenega artikla
Kabel zemeljski tip NA YY-J ........ 0,6/1kV
1. | 4*16 + 2,5 | 91204700 | m | 100 |  | 0
2. | 4*35 + 2,5 | 91200511 | m | 100 |  | 0
3. | 4*70 + 2,5 | 91200510 | m | 100 |  | 0
4. | 4*150 + 2,5 | 91203272 | m | 100 |  | 0
5. | 4*240 + 2,5 | 91203273 | m | 100 |  | 0
Kabel zemeljski tip NYY-J ........ 0,6/1kV
6. | 5*1,5 | 91204701 | m | 500 |  | 0
7. | 5*2,5 | 91200529 | m | 500 |  | 0
8. | 5*4 | 91200530 | m | 500 |  | 0
9. | 5*6 | 91200531 | m | 1500 |  | 0
10. | 5*10 | 91200527 | m | 1000 |  | 0
11. | 5*16 | 91200528 | m | 2500 |  | 0
12. | 5*25 | 91203278 | m | 200 |  | 0
Samonosni kabelski snop NFA2X (X00-A) .........0,6/1Kv
13. | 2*16 | 91203274 | m | 100 |  | 0
14. | 4*16 | 91200564 | m | 100 |  | 0
Obešanje za X00-A 4*16 0,6/1kV
15. | ZATEZNA SPONKA | 91200332 | kos | 10 |  | 0
16. | OBESNA SPONA | 91203269 | kos | 10 |  | 0
17. | SPONKA IOS-4 ODCEPNA | 91203268 | kos | 10 |  | 0
Strelovod
18. | VALJANEC 25*4mm, VrZn | 91200402 | kg | 150 |  | 0
19. | VALJANEC INOX 30 x 3,5 | 91204702 | m | 50 |  | 0
20. | KRIŽNA SPONKA 60 x 60, VrZn | 91200264 | kos | 50 |  | 0
21. | KRIŽNA SPONKA INOX 60 x 60 | 91204703 | kos | 30 |  | 0
22. | OZEMLJITVENA SONDA 1,5M komplet | 91200244 | kos | 10 |  | 0
Priključna plošča za kandelaber
23. | PMV-K | 91203251 | kos | 10 |  | 0
24. | PMV-D | 91203250 | kos | 10 |  | 0
25. | PVE-4/16 | 91203252 | kos | 5 |  | 0
26. | PVE-4/25-1 | 91203253 | kos | 10 |  | 0
Ostali material
27. | Adapter za ključavnico NSYINDIN2 | 91202977 | kos | 3 |  | 0
28. | CEV STF 110 RDEČA - KOLUT 50m | 91200117 | m | 450 |  | 0
29. | CEV STF 50 RDEČA - KOLUT 50m | 91200122 | m | 450 |  | 0
30. | CEV ALKATEN 2 X 50 | 91203229 | m | 50 |  | 0
31. | CEV ALKATEN 40 | 91203230 | m | 50 |  | 0
32. | CEV ALKATEN 50 | 91203232 | m | 50 |  | 0
33. | CEV PN 13,5 | 91203237 | m | 20 |  | 0
34. | CEV PN 16 | 91200128 | m | 50 |  | 0
35. | CEV PN 23 | 91203238 | m | 50 |  | 0
36. | CEV PVC 110 x 6000 / 2,7 RDEČA | 91203239 | kos | 25 |  | 0
37. | CEV PVC 160 x 6000 / 3,2 RDEČA | 91203240 | kos | 25 |  | 0
38. | CEV RFS 16 | 91203241 | m | 50 |  | 0
39. | CEV RFS 25 | 91203242 | m | 50 |  | 0
40. | CEV RFS 32 | 91203243 | m | 50 |  | 0
41. | CEV STF 110 x 6000 RDEČA | 91200118 | m | 20 |  | 0
42. | CEV STF 75 RDEČA - KOLUT 50m | 91200123 | m | 150 |  | 0
43. | CEV TOPLOSKRČNA 13/4 Z LEPILOM | 91200132 | m | 30 |  | 0
44. | CEV TOPLOSKRČNA 25/8 Z LEPILOM | 91200133 | m | 30 |  | 0
45. | CEV TOPLOSKRČNA 3,2/1,6 | 91200134 | m | 10 |  | 0
46. | CEV TOPLOSKRČNA 3/1 | 91200135 | m | 50 |  | 0
47. | CEV TOPLOSKRČNA 38/12 Z LEPILOM | 91200136 | m | 30 |  | 0
48. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 | 91200137 | m | 5 |  | 0
49. | CEV TOPLOSKRČNA 4/1 Z LEPILOM | 91204723 | m | 10 |  | 0
50. | CEV TOPLOSKRČNA 6/2 Z LEPILOM | 91200138 | m | 30 |  | 0
51. | CEV TOPLOSKRČNA 70/25 Z LEPILOM | 91200139 | m | 30 |  | 0
52. | CEV ZAŠČITNA 10 | 91203233 | m | 60 |  | 0
53. | CEV ZAŠČITNA 12 | 91200124 | m | 150 |  | 0
54. | CEV ZAŠČITNA 14 | 91200125 | m | 30 |  | 0
55. | CEV ZAŠČITNA 16 | 91200126 | m | 250 |  | 0
56. | CEV ZAŠČITNA 20 | 91203234 | m | 30 |  | 0
57. | CEV ZAŠČITNA 22 | 91202833 | m | 30 |  | 0
58. | CEV ZAŠČITNA 25 | 91203235 | m | 30 |  | 0
59. | CEV ZAŠČITNA 32 | 91203236 | m | 30 |  | 0
60. | Filter 109x109x19 izhodni IP54 | 91202298 | kos | 1 |  | 0
61. | Filter 137x117 NSYCAF92 izhodni | 91203210 | kos | 1 |  | 0
62. | Filter 170x150 NSYCAF125 izhodni | 91203209 | kos | 1 |  | 0
63. | Filter 250x250x113 izhodni | 91204729 | kos | 1 |  | 0
64. | KAB. POLICA PK-100 | 91203740 | m | 5 |  | 0
65. | KAB. POLICA PK-200 | 91204724 | m | 5 |  | 0
66. | KABEL PPL 2 X 0,75 | 91203027 | m | 100 |  | 0
67. | KABEL PPL 3 X 0,75 | 91200540 | m | 600 |  | 0
68. | KABEL PPL 3 x 1,5 | 91200542 | m | 1500 |  | 0
69. | KABEL PPL 3 X 2,5 | 91200543 | m | 1200 |  | 0
70. | KABEL PPL 4 X 0,75 | 91200544 | m | 500 |  | 0
71. | KABEL PPL 4 X 2,5 | 91203280 | m | 100 |  | 0
72. | KABEL PPL 4X 1,5 | 91203279 | m | 100 |  | 0
73. | KABEL PPL 5 x 0,75 | 91200545 | m | 800 |  | 0
74. | KABEL PPL 5 X 1,5 | 91200546 | m | 300 |  | 0
75. | KABEL PPL 5 X 2,5 | 91200547 | m | 300 |  | 0
76. | KABEL FFROR 4 X 1 OR | 91203028 | m | 100 |  | 0
77. | Kabel FG07 5 x 25 | 91207221 | m | 50 |  | 0
78. | Kabel FG160R16 5 x 6 | 91207222 | m | 150 |  | 0
79. | KABEL FTP cat.5 | 91200497 | m | 3000 |  | 0
80. | KABEL FTP cat.6 | 91203271 | m | 1000 |  | 0
81. | KABEL FTP FLEX | 91202349 | m | 200 |  | 0
82. | KABEL KOAKSIALNI PRG 11 | 91200548 | m | 200 |  | 0
83. | KABEL KOKSIALNI RG 59 - črn 75 ohm | 91200501 | m | 200 |  | 0
84. | KABEL LICY 1 X 2 X 1 | 91200503 | m | 500 |  | 0
85. | KABEL LICY 19 x 1 | 91204704 | m | 1000 |  | 0
86. | KABEL LICY 3 X 2 X 1 | 91200505 | m | 2500 |  | 0
87. | KABEL LICY 4 X 0,14 | 91200507 | m | 100 |  | 0
88. | KABEL NPI 19 X 1 | 91200512 | m | 500 |  | 0
89. | KABEL NPI 5 X 10 | 91202998 | m | 100 |  | 0
90. | KABEL NPI 5 X 16 | 91203275 | m | 400 |  | 0
91. | KABEL NPI 5 X 4 | 91203276 | m | 400 |  | 0
92. | KABEL NPI 5 X 50 | 91204606 | m | 100 |  | 0
93. | KABEL NPI 5 X 6 | 91203084 | m | 200 |  | 0
94. | KABEL NPI 7 X 0,75 flex | 91207010 | m | 100 |  | 0
95. | KABEL NPI 7 X 1 | 91203277 | m | 100 |  | 0
96. | KABEL NPI 7 X 1,5 flex | 91207011 | m | 100 |  | 0
97. | KABEL NYM-J 3 X 1,5 | 91200517 | m | 600 |  | 0
98. | KABEL NYM-J 3 X 2,5 | 91200518 | m | 1200 |  | 0
99. | KABEL NYM-J 4 X 1,5 | 91200514 | m | 100 |  | 0
100. | KABEL NYM-J 4 X 2,5 | 91200515 | m | 100 |  | 0
101. | KABEL NYM-J 5 X 1,5 | 91200519 | m | 500 |  | 0
102. | KABEL NYM-J 5 X 2,5 | 91200516 | m | 500 |  | 0
103. | KABEL NYY 10 X 1,5 | 91200522 | m | 500 |  | 0
104. | KABEL NYY 16 X 1,5 | 91200523 | m | 500 |  | 0
105. | KABEL NYY 19 X 1,5 | 91200524 | m | 2000 |  | 0
106. | KABEL NYY 24 X 1,5 | 91200521 | m | 2000 |  | 0
107. | Kabel NYY 3 x 2,5 RE | 91207139 | m | 500 |  | 0
108. | KABEL NYY 30 X 1,5 | 91200539 | m | 2000 |  | 0
109. | KABEL NYY 30 X 2,5 | 91200526 | m | 200 |  | 0
110. | KABEL PRN 2 X 0,75 | 91204705 | m | 50 |  | 0
111. | KABEL PRN 2 X 1,5 | 91203282 | m | 700 |  | 0
112. | KABEL SFTP 4 X 2 cat.7 | 91204707 | m | 50 |  | 0
113. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 4 X 0,22 | 91204706 | m | 50 |  | 0
114. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 6 X 0,22 | 91200496 | m | 50 |  | 0
115. | KABEL SIGNALNI 2 X 0,5 + 8 X 0,22 | 91203270 | m | 50 |  | 0
116. | KABEL TAS C / 202 2 X 0,8 | 91203283 | m | 50 |  | 0
117. | KABEL TK 59 10 x 2 x 0,8 | 91200557 | m | 200 |  | 0
118. | KABEL TK 59 20 x 2 x 0,8 | 91203284 | m | 200 |  | 0
119. | KABEL UTP 4 X 2 cat.5e FAN | 91200562 | m | 500 |  | 0
120. | KABEL UTP 4 X 2 cat.6 | 91203290 | m | 100 |  | 0
121. | Kanal zaščitni I=2m žleb | 91207149 | kos | 5 |  | 0
122. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 30 X 30 | 91203246 | m | 10 |  | 0
123. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC 40 X 40 | 91203247 | m | 10 |  | 0
124. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 10 X 10 | 91203244 | m | 10 |  | 0
125. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 17 X 17 | 91203245 | m | 150 |  | 0
126. | KANAL ZAŠČITNI S POKROVOM PVC SAMOLEPILNI 30 X 17 | 91200164 | kos | 10 |  | 0
127. | KOLENO SPN 13,5 | 91204708 | kos | 5 |  | 0
128. | KOLENO SPN 16 | 91204719 | kos | 5 |  | 0
129. | KOLENO SPN 23 | 91204720 | kos | 5 |  | 0
130. | LTŽ OKVIR+POKROV 350 x 350 | 91201866 | kos | 10 |  | 0
131. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 12,5T BN | 91204721 | kos | 3 |  | 0
132. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 1200, 40T BN | 91204722 | kos | 3 |  | 0
133. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 12,5T Z NAPISOM JR | 91201867 | kos | 5 |  | 0
134. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 x 600, 25T Z NAPISOM JR | 91201868 | kos | 3 |  | 0
135. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 40T Z NAPISOM JR | 91201869 | kos | 3 |  | 0
136. | LTŽ OKVIR+POKROV 600 X 600, 5T Z NAPISOM JR | 91201870 | kos | 3 |  | 0
137. | Mast OlmaLis EPS2 4,5 kg | 91207202 | kos | 10 |  | 0
138. | NOSILEC KAB. POLICE NPK-110 | 91204727 | kos | 10 |  | 0
139. | NOSILEC KAB. POLICE NPK-210 | 91204728 | kos | 10 |  | 0
140. | Nosilec v wifi omari | 91202969 | kos | 5 |  | 0
141. | Omara 1000x1000x300 PL101030 poliester | 91207209 | kos | 1 |  | 0
142. | Omara 1000x700x320 100732 SCHNEIDER | 91200202 | kos | 1 |  | 0
143. | Omara 1000x750x320 NSYPLA1073G poliester | 91200197 | kos | 1 |  | 0
144. | Omara 1000x750x320 NSYPLAZ1073G poliest. | 91203099 | kos | 1 |  | 0
145. | Omara 250x300x160 MB-01 | 91204909 | kos | 1 |  | 0
146. | Omara 260x260x100 12M EZ9E112S2S nadomet | 91203642 | kos | 1 |  | 0
147. | Omara 290x230x120 RTO PA1 KKS | 91200201 | kos | 1 |  | 0
148. | Omara 300x300x200 NSYCRN33200 kovinska | 91203640 | kos | 1 |  | 0
149. | Omara 300x400x160 MB-02 | 91204879 | kos | 1 |  | 0
150. | Omara 300x450x190 PMO 1 PS | 91204880 | kos | 1 |  | 0
151. | Omara 400X400X200 SCHRACK | 91200203 | kos | 1 |  | 0
152. | Omara 450x600x190 PMO 2 podomet | 91204881 | kos | 1 |  | 0
153. | Omara 450x900x190 PMO 3K podomet | 91204882 | kos | 1 |  | 0
154. | Omara 500x400x150 NSYCRN54150 kovinska | 91204883 | kos | 1 |  | 0
155. | Omara 500x400x200 IP66 | 91200193 | kos | 1 |  | 0
156. | Omara 500x500x320 NSYPLA553G poliester | 91204884 | kos | 1 |  | 0
157. | Omara 500x500x320 NSYPLAZ553G poliester | 91203107 | kos | 1 |  | 0
158. | Omara 500x500x420 NSYPLA554G poliester | 91204885 | kos | 1 |  | 0
159. | Omara 500x500x420 NSYPLAZ554G poliester | 91203110 | kos | 1 |  | 0
160. | Omara 500x750x320 NSYPLA573G poliester | 91204886 | kos | 1 |  | 0
161. | Omara 500x750x320 NSYPLAZ573G poliester | 91203120 | kos | 1 |  | 0
162. | Omara 500x750x420 NSYPLA574G poliester | 91204887 | kos | 1 |  | 0
163. | Omara 500x750x420 NSYPLAZ574G poliester | 91203113 | kos | 1 |  | 0
164. | Omara 530x430x200 4520 PWS IP66 poliest. | 91200195 | kos | 1 |  | 0
165. | Omara 530x430x200 NSYPLM54G poliester | 91203100 | kos | 1 |  | 0
166. | Omara 530x800x320 KSZ | 91200194 | kos | 1 |  | 0
167. | Omara 600x450x190 PO 2 poliester | 91200198 | kos | 1 |  | 0
168. | Omara 600x900x190 PMO 4 podomet | 91204888 | kos | 1 |  | 0
169. | Omara 620X620X900 nadomet | 91202365 | kos | 1 |  | 0
170. | Omara 647x436x250 NSYPLM64G poliester | 91203101 | kos | 1 |  | 0
171. | Omara 700x1250x600 RAL7032 tip"optika" | 91200204 | kos | 1 |  | 0
172. | Omara 747x536x300 NSYPLM75G poliester | 91203102 | kos | 1 |  | 0
173. | Omara 750x500x320 NSYPLA753G poliester | 91204889 | kos | 1 |  | 0
174. | Omara 750x500x320 NSYPLAZ753G poliester | 91203115 | kos | 1 |  | 0
175. | Omara 750x750x320 NSYPLA773G poliester | 91202978 | kos | 1 |  | 0
176. | Omara 750x750x320 NSYPLAZ773G poliester | 91203116 | kos | 1 |  | 0
177. | Omara 785x1065x322 SLPS 8011 poliester | 91200199 | kos | 1 |  | 0
178. | Omara 847x636x300 NSYPLM86G poliester | 91203052 | kos | 1 |  | 0
179. | Omarica 12M nadomet | 91204890 | kos | 3 |  | 0
180. | Omarica 12M podomet | 91204891 | kos | 3 |  | 0
181. | Omarica 24M nadomet | 91204892 | kos | 3 |  | 0
182. | Omarica 24M podomet | 91204893 | kos | 3 |  | 0
183. | Omarica 36M nadomet | 91204894 | kos | 3 |  | 0
184. | Omarica 36M podomet | 91204895 | kos | 3 |  | 0
185. | Omarica 4M KAEDRA 13179 | 91204063 | kos | 1 |  | 0
186. | Omarica 6M KAEDRA 13181 | 91204064 | kos | 1 |  | 0
187. | Omarica 8M KAEDRA 13182 | 91204065 | kos | 1 |  | 0
188. | Omarica 8M nadomet | 91204896 | kos | 3 |  | 0
189. | Omarica 8M podomet | 91204897 | kos | 3 |  | 0
190. | OZNAČEVALNA PLOŠČICA OP-1 (POTISKANA JPLPT-OPTIKA) | 91207012 | kos | 2000 |  | 0
191. | Plošča mont. 1000x750 NSYPMB107 bakelit | 91202999 | kos | 1 |  | 0
192. | Plošča montažna 1000x750 NSYPMM107 jeklo | 91202976 | kos | 1 |  | 0
193. | Plošča montažna 300x300 NSYMM33 jeklo | 91203641 | kos | 1 |  | 0
194. | Plošča montažna 500x1000 KST | 91207210 | kos | 1 |  | 0
195. | Plošča montažna 500x400 NSYMM54 | 91200210 | kos | 1 |  | 0
196. | Plošča montažna 500x400 NSYMPP54 jeklo | 91203103 | kos | 1 |  | 0
197. | Plošča montažna 500x500 NSYMM55 | 91200211 | kos | 1 |  | 0
198. | Plošča montažna 500x500 NSYPMB55 bakelit | 91203108 | kos | 1 |  | 0
199. | Plošča montažna 600x400 NSYMPP64 jeklo | 91203104 | kos | 1 |  | 0
200. | Plošča montažna 640x625 | 91200212 | kos | 1 |  | 0
201. | Plošča montažna 695x900 | 91200213 | kos | 1 |  | 0
202. | Plošča montažna 700x500 NSYMPP75 jeklo | 91203105 | kos | 1 |  | 0
203. | Plošča montažna 750x500 NSYPMB75 bakelit | 91203111 | kos | 1 |  | 0
204. | Plošča montažna 750x750 NSYPMB77 bakelit | 91203117 | kos | 1 |  | 0
205. | Plošča montažna 800x600 NSYMM86 jeklo | 91203106 | kos | 1 |  | 0
206. | Podstavek 1000x1000x300 PE | 91207212 | kos | 1 |  | 0
207. | Podstavek betonski za omaro | 91204898 | kos | 1 |  | 0
208. | Podstavek omare 1000x320 NSYZHPLA103G | 91204899 | kos | 1 |  | 0
209. | Podstavek omare 1000x420 NSYZHPLA104G | 91204900 | kos | 1 |  | 0
210. | Podstavek omare 1250x320 NSYZHPLA123G | 91204901 | kos | 1 |  | 0
211. | Podstavek omare 1250x420 NSYZHPLA124G | 91204902 | kos | 1 |  | 0
212. | Podstavek omare 500x320 NSYZHPLA53G | 91204903 | kos | 1 |  | 0
213. | Podstavek omare 500x420 NSYZHPLA54G | 91204904 | kos | 1 |  | 0
214. | Podstavek omare 750x320 NSYZHPLA73G | 91204905 | kos | 1 |  | 0
215. | Podstavek omare 750x420 NSYZHPLA74G | 91204906 | kos | 1 |  | 0
216. | POKROV KAB. POLICE PPK-100 | 91204725 | m | 10 |  | 0
217. | POKROV KAB. POLICE PPK-200 | 91204726 | m | 10 |  | 0
218. | Pokrov omare 1000x320 NSYTJPLA103G | 91203119 | kos | 1 |  | 0
219. | Pokrov omare 450x190-PO 2 | 91200363 | kos | 1 |  | 0
220. | Pokrov omare 500x320 NSYTJPLA 53G | 91203109 | kos | 1 |  | 0
221. | Pokrov omare 750x320 NSYTJPLA73G | 91203118 | kos | 1 |  | 0
222. | Pokrov omare 750x420 NSYTJPLA74G | 91203114 | kos | 1 |  | 0
223. | Pokrov omare 8500x400 NSYTJPLA54G | 91203112 | kos | 1 |  | 0
224. | Polica 480x350 TRITON | 91202824 | kos | 10 |  | 0
225. | REPARATURNA MANŠETA RAYCHEM 43/8 | 91207013 | kos | 3 |  | 0
226. | REPARATURNA MANŠETA RAYCHEM 55/12 | 91207014 | kos | 3 |  | 0
227. | REPARATURNA MANŠETA RAYCHEM 75/15 | 91207015 | kos | 3 |  | 0
228. | Rešetka vent. 125x125 NSYCAG125LPF | 91203213 | kos | 2 |  | 0
229. | Rešetka vent. 92x92 NSYCAG92LPF | 91203211 | kos | 2 |  | 0
230. | Ročka za zapiranje s ključav. NSYEBMPLAG | 91202974 | kos | 3 |  | 0
231. | SKOBA SPN 13,5 | 91203254 | kos | 100 |  | 0
232. | SKOBA SPN 16 | 91200140 | kos | 300 |  | 0
233. | SKOBA SPN 23 | 91203255 | kos | 200 |  | 0
234. | SPOJKA CELLPACK M1 | 91203256 | kos | 3 |  | 0
235. | SPOJKA CELLPACK M11 | 91203257 | kos | 5 |  | 0
236. | SPOJKA CELLPACK M13 | 91203258 | kos | 5 |  | 0
237. | SPOJKA FRIEDEL FDM1 | 91200246 | kos | 7 |  | 0
238. | SPOJKA FRIEDEL FDM2 | 91200247 | kos | 12 |  | 0
239. | SPOJKA FRIEDEL FDM3 | 91203261 | kos | 7 |  | 0
240. | SPOJKA RAYCHEM 55/12-300 | 91203262 | kos | 3 |  | 0
241. | SPOJKA RAYCHEM 55/15-400 | 91203263 | kos | 3 |  | 0
242. | SPOJKA RAYCHEM 75/15-400 | 91207016 | kos | 3 |  | 0
243. | SPOJKA SC 16 | 91203264 | kos | 20 |  | 0
244. | SPOJKA SC 6 | 91203265 | kos | 10 |  | 0
245. | SPOJKA SPN 13,5 | 91203259 | kos | 50 |  | 0
246. | SPOJKA SPN 16 | 91202919 | kos | 50 |  | 0
247. | SPOJKA SPN 23 | 91203260 | kos | 50 |  | 0
248. | SPOJKA ZA CEV ALKATEN 40 | 91203266 | kos | 10 |  | 0
249. | SPOJKA ZA CEV ALKATEN 50 | 91203267 | kos | 10 |  | 0
250. | SPOJKA ZA STF 110 | 91202412 | kos | 15 |  | 0
251. | SPOJKA ZA STF 50 | 91202398 | kos | 10 |  | 0
252. | SPOJKA ZA STF 75 | 91202410 | kos | 5 |  | 0
253. | Streha zaščitna pol | 91207211 | kos | 1 |  | 0
254. | Termostat Stego 01141-0-00 | 91203140 | kos | 1 |  | 0
255. | Termostat za hlajenje NSYCCOTHO | 91203212 | kos | 1 |  | 0
256. | Termostat za omaro tip"optika" | 91204907 | kos | 1 |  | 0
257. | Termostat za ventilator 0-60°C 1kontakt | 91202310 | kos | 1 |  | 0
258. | Ventilator 109x109x62 230V-11W s filtrom | 91202309 | kos | 1 |  | 0
259. | Ventilator 120x120x25 12V z ležaji | 91203427 | kos | 1 |  | 0
260. | Ventilator 120x120x38 12V z ležaji | 91203428 | kos | 1 |  | 0
261. | Ventilator 120x120x38 220V z ležaji | 91203139 | kos | 1 |  | 0
262. | Ventilator 125x125x62 NSYCVF85M230PF | 91203215 | kos | 1 |  | 0
263. | Ventilator 25x25x10 12V | 91203419 | kos | 1 |  | 0
264. | Ventilator 25x25x10 5V z ležaji | 91203417 | kos | 1 |  | 0
265. | Ventilator 40x40x10 5V z ležaji | 91203418 | kos | 1 |  | 0
266. | Ventilator 40x40x20 12V z ležaji | 91203420 | kos | 1 |  | 0
267. | Ventilator 50x50x15 12V z ležaji | 91203421 | kos | 1 |  | 0
268. | Ventilator 60x60x10 12V z ležaji | 91203422 | kos | 1 |  | 0
269. | Ventilator 60x60x25 12V z ležaji | 91203423 | kos | 1 |  | 0
270. | Ventilator 70x70x20 12V z ležaji + žica | 91203424 | kos | 1 |  | 0
271. | Ventilator 80x80x25 12V z ležaji | 91203425 | kos | 1 |  | 0
272. | Ventilator 92x92x25 12V z ležaji + žica | 91203426 | kos | 1 |  | 0
273. | Ventilator 92x92x49 NSYCVF38M230P | 91203214 | kos | 1 |  | 0
274. | Vrata omare tip"optika" 230m3 pretoka | 91204908 | kos | 1 |  | 0
275. | ŽICA P 1,5 | 91200567 | m | 500 |  | 0
276. | ŽICA P 10 | 91203291 | m | 200 |  | 0
277. | ŽICA P 16 | 91203292 | m | 200 |  | 0
278. | ŽICA P 2,5 | 91200572 | m | 500 |  | 0
279. | ŽICA P 25 | 91203293 | m | 100 |  | 0
280. | ŽICA P 35 | 91203294 | m | 100 |  | 0
281. | ŽICA P 4 | 91203295 | m | 200 |  | 0
282. | ŽICA P 6 | 91200577 | m | 200 |  | 0
283. | ŽICA PF 1,5 | 91200581 | m | 300 |  | 0
284. | ŽICA PF 10 | 91200586 | m | 300 |  | 0
285. | ŽICA PF 16 | 91200589 | m | 2500 |  | 0
286. | ŽICA PF 2,5 | 91200592 | m | 300 |  | 0
287. | ŽICA PF 25 | 91203296 | m | 100 |  | 0
288. | ŽICA PF 35 | 91203297 | m | 100 |  | 0
289. | ŽICA PF 4 | 91200597 | m | 200 |  | 0
290. | ŽICA PF 50 | 91203298 | m | 100 |  | 0
291. | ŽICA PF 6 | 91200602 | m | 200 |  | 0
292. | ŽICA RANŽIRNA TI 2 X 0,8 | 91203299 | m | 100 |  | 0
CENA ZA OKVIRNO LETNO KOLIČINO brez DDV: | [5 empty] | 0
| ______________________________________ |  |  |  |  | _____________________________
(kraj, datum) |  |  |  | žig |  | (podpis odgovorne osebe)