## REKAPITUALCIJA
| Investitor: | Občina Horjul
| Naziv gradnje: | IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU ŽAŽAR V OBČINI HORJUL
| Vrsta načrta: | 2/1. Načrt ceste
PZI – Projektna dokumetacija za izvedbo gradnje
| Številka načrta: | 1897-C/21
| Datum: | september 2021
REKAPITULACIJA
A. | Splošni stroški |  |  | 0
B. | Obnova cest v naselju Žažar |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  |  | DDV (22%) | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV | 0

## SPLOSNI_STROSKI
A. | Splošni stroški
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
SPL 1 | Priprava gradbišča : odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| A. Priprava | kpl | 1 |  | 0
| B. Vzpostavitev | kpl | 1 |  | 0
SPL 2 | Strokovni nadzor prizadetih soglasodajalcev zaradi posega v varovano območje prometnih površin. Obračun po dejanskih stroških.
| - občinska javna cesta | kpl | 1 |  | 0
SPL 3 | Geološko geomehanski nadzor s strani geomehanika v času gradnje. Vključno z vsemi potrebnimi meritvami, nosilnosti, trdnosti,… Obračun po dejanskih stroških. | ur | 8 |  | 0
SPL 4 | Projektantski nadzor na gradbišču v času izvedbe. | ur | 24 |  | 0
SPL 5 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene ceste | kpl | 1 |  | 0
SPL 6 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL 7 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 |  | 0
SPL 8 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05, 43/11 in spremembe ) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevano v popisu kanalizacije. | kpl | 0 |  | 0
SPL 9 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevano v popisu kanalizacije. | kpl | 0 |  | 0
SPL 10 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET. Upoštevano v popisu kanalizacije. | kpl | 0 |  | 0
SPL 11 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. KOMPLET. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ : |  |  |  |  | 0

## CESTE_ŽAŽAR
| B. | Obnova cest v naselju Žažar
REKAPITULACIJA NAČRTA CESTE
CESTNA IN PROMETNA UREDITEV ŽAŽAR
1 | CESTNA IN PROMETNA UREDITEV ŽAŽAR
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  |  | 0
4 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0
5 | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
6 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
7 | OPREMA CESTE |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  |  | 0
- V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno s tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – meritve temeljnih tal, prevzemanje plasti in meritve pri zemeljskih delih in zg. ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
- Vse količine v popisu so izračunane v raščenem stanju oz. v zbitem (vgrajenem) stanju.
- Kanalizacije in jaški morajo biti vodotesni skladno z veljavno zakonodajo.
- V cenah upoštevati tudi fizično zavarovanje gradbišča z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati, gradbišče mora biti popolnoma ograjeno in varno pred dostopom tretjim osebam.
- Izvajalec del naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem, ter poda morebitne pripombe ali vprašanja na popis del.
- V popisu NI zajeta kanalizacija za odvodnjavanje ceste. Kanalizacija je zajeta v popisih kanalizacije za padavinske vode
1 | CESTA
| Šifra | Delo | Enota | Količina | Cena / enoto | Vrednost
| 1.0 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
|  | Zakoličba osi ceste | m | 1279 |  | 0
|  | Postavitev in zavarovanje prečnega profila | kos | 78 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.0 | RUŠITVENA DELA
2.1 OBSTOJEČE VOZIŠČE IN OBCESTNI SVET
|  | Strojno rezanje in rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm, nakladanje materiala na kamion in odvoz na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti do 20 km vključno s stroški deponije. | m2 | 4799 |  | 0
Strojno in ročno odstranjevanje obstoječih prometnih znakov:
Znaki za trajno odstranitev vključno z odvozom na stalno gradbeno deponijo:
|  | Prometni znak "križišče s prednostno cesto" - oznaka 2101 | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
3.1 IZKOPI
|  | Odriv humusa v debelini 20 cm vključno z nalaganjem in hranjenjem na gradbiščni deponiji oddaljeni do 1 km. | m3 | 105 |  | 0
Izkop obstoječe voziščne konstrukcije v debelini do 1m z nakladanjem na kamion in odvozom materiala. V primeru, da se material izkaže kot dober material se ga ohrani. Potrdi geomehanik:
|  | Na bližnjo gradbiščno gradbeno deponijo oddaljeno do 1km od gradbišča. Zemljino se uporabi za izravnavanje parcel in zasipe. (ocena 80%) | m3 | 3669.12 |  | 0
|  | Odvoz materiala na stalno gradbeno deponijo oddaljeno do 20km. (ocena 20%) | m3 | 917.28 |  | 0
3.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
|  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 5733 |  | 0
3.3 BREŽINE IN ZELENICE
|  | Izdelava brežin po projektiranih padcih | m2 | 695 |  | 0
|  | Humuziranje brežin z valjanjanjem, v debelini do 20 cm | m2 | 695 |  | 0
|  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 695 |  | 0
|  | Nabava, dobava in vgradnja mreže za "armiranje" brežine npr. juta ali umetna vlakna. Po potrebi, potrdi geomehanik. | m2 | 150 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4.0 | VOZIŠČNE in POHODNE KONSTRUKCIJE
4.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
|  | Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 20 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 1146.6 |  | 0
|  | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede-kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 2293.2 |  | 0
4.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE IN NOSILNO OBRABNE PLASTI Z BITUMENSKIMI VEZIVI
|  | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 6 cm | m2 | 4688 |  | 0
4.3 VEZANE ASFALTNO OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
|  | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 4688 |  | 0
|  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) v debelini 4 cm | m2 | 4688 |  | 0
4.4 TESNJENJE CESTNIH STIKOV
|  | Nabava, dobava in nanos bitumenske paste za tesnjenje na stiku. Poraba min. 0,3 l/m2. | m2 | 36 |  | 0
4.5 BANKINE
|  | Izdelava makadamskih bankin širine 25cm v debelini 10cm | m2 | 639.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5.0 | ODVODNJAVANJE
5.1 ODVODNJAVANJE CESTE
|  | Nabava, dobava in vgradnja betonskih cestnih požiralnikov fi500mm z LTŽ vbočeno rešetko 400x400mm nosilnosti 400 kN (D400), globina 1,5m. | kom | 78 |  | 0
|  | Izdelava asfaltne mulde širine 50 cm vzdolž projektirane trase, globina do ene desetine širine (5-8 cm). Opomba: utrditev mulde je enaka kot utrditev voziščne konstrukcuje. | m | 1346.92 |  | 0
5.2 CESTNA DRENAŽA
|  | Nabava, dobava in vgradnja drenaže iz cevi Stigmaflex RDC Midren DN160 | m | 1279 |  | 0
|  | Nabava, dobava in vgradnja drenažnega materiala 8-16mm (obsip drenažnih cevi) | m3 | 179.06 |  | 0
|  | Nabava, dobava in položitev geotekstila (površinska masa 150 g/m2) za ovitje drenaže. | m2 | 1918.5 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 6.0 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
6.1 TOČKOVNI TEMELJI PROMETNIH ZNAKOV
|  | Izdelava točkovnega temelja Ø500mm, globine 1m iz betona C25/30. Za potrebe postavitve prometnih znakov. | kos | 15 |  | 0
6.2 VAROVANJE OBSTOJEČEGA STANJA
|  | Varovanje obstoječega kozolca v neposredni bližini ceste. | m | 10 |  | 0
|  | Varovanje obstoječega opornega zidu v času gradnje ceste | m | 50 |  | 0
6.3 NAVEZAVE NOVE CESTE NA OBSTOJEČE ASFALTNE POVŠRINE
|  | Navezava nove ceste na obstoječe asfaltne površine, vključno z rezanjem asfalta in izdelavo stika. Stik po detajlu. Širina do 5m. | m | 261 |  | 0
6.4 GRADBENA DELA ZA PRESTAVITEV TRAFOPOSTAJE
|  | Postavitev novega AB droga L=10m, premera Ø41,5cm za potrebe postavitve Trafo postaje in prižigališča javne razsvetljave. Ab drog se vkoplje 2m v globino. Pred izvedbo je potrebno dimenzije droga uskladiti z upravljalcem elektro omrežja. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
| 7.0 | OPREMA CESTE
7.1 VERTIKALNA OPREMA CEST
|  | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 63,5 mm, dolge 3500 mm | kos | 8 |  | 0
|  | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 63,5 mm, dolge 2500 mm | kos | 7 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev prometnega znaka 3403 (Kažipot), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, Višina pisave 14cm. Znaki se postavijo na višino vsaj 1,5m nad voziščem, merjeno do spodnjega roba prometnega znaka. | kos | 5 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev prometnega znaka 2434 (Naselje), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, Višina pisave 21cm. | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev prometnega znaka 2435 (Konec naselja), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, Višina pisave 21cm. | kos | 2 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka 2232-4 (Omejitev hitrosti 40km/h), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | kos | 3 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka 2233-4 (Konec omejitve hitrosti 40km/h), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | kos | 1 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev osem kotnega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, PROMETNI ZNAK - USTAVI 2102, stranica prometnega znaka 600 mm. | kos | 4 |  | 0
|  | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka 2101 (Prednostna cesta), podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste. | kos | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0