## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Naziv gradnje: |  | Rekonstrukcija LC Ljubljana- Brinje - Videm in izgradnja pločnika od objekta 19 do 54, 2. faza (od objketa 35 do 54) - cestni prepust med P14 in P15 ter poglobitev struge vodotoka
Naziv načrta: |  | 2 NAČRT GRADBENIŠTVA - PREPUST IN POGLOBITEV STRUGE
Št. načrta: |  | 1928/21
Datum: |  | November 2021
REKAPITULACIJA
| 0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija | 0
| A. | Prepust in poglobitev vodotoka | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : |  | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
0102 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). | kpl | 1 |  | 0
0103 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018). | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. | m1 | 67 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## KANAL
A. | Prepust in poglobitev vodotoka
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE DVORIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.0 | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
OPOMBE:
V načrtu so upoštevani izkopi od obstoječega terena.
IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah.
V načrtu ni upoštevana rušitev in ponovna vzpostavitev ceste v prvotno stanje na območju rekonstriukcije ceste. Obnova ceste je upoštevana v samostojnem PZI projektu št. C-1414/11-2018, TEGA INVEST d.o.o. Vsi stroški zapore ceste so del projekta ceste!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 67 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 8 |  | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 67 |  | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 67 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 67 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 5 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 3 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 1 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČA DVORIŠČA
2.1 | POSEG V DVORIŠČE
2101 | Ročna odstranitev tlakovcev in hranitev na gradbiščni deponiji. | m2 | 25 |  | 0
2102 | Vzpostavitev površine s tlakovci v prvotno stanje (uporabi se plošče hranjene na gradbiščni deponiji) | m2 | 25 |  | 0
2201 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječa dvorišča |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 52 |  | 0
3102 | Odstranitev okrasnih grmovnic z odvozom na začasno deponijo, vzdrževanje do ponovne zasaditve. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 3 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3203 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 52 |  | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Odstranitev panelne žičnate ograje in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 10 |  | 0
3401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion | m3 | 285 |  | 0
4103 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 8.55 |  | 0
4104 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 35 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4202 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 100.5 |  | 0
4205 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 800 |  | 0
4206 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. (ocena 30%) | m3 | 38.52 |  | 0
4207 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. (ocena 70%) | m3 | 89.88 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 89.88 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 89.88 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA
5.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
5101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega betonskega škatlastega prepusta pod cesto dimenzije 1,0x1,0m, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m | 6.5 |  | 0
5101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega kanala BC DN 1000, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m | 28 |  | 0
5101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega betonskega korita dimenzije 0,8x1,1m, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m | 3 |  | 0
5101 | Strojno in ročno rušenje obstoječega betonskega in kamnitega zidu deb 0,2m višine do 1,5m, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m | 7.5 |  | 0
5101 | Strojno in ročno rušenje obstoječe struge vodotoka, ki je obložena s kamenjem, nalaganje ruševin na tovornjak, odvoz na stalno deponijo, vključno z deponijsko takso. | m2 | 36 |  | 0
5.2 | OBJEKTI V STRUGI
5201 | Dobava in vgraditev kamnometa deb. do 30 cm v brežino in dno struge, z vtiskanjem kamnov debeline do 30 cm v beton C16/20 z oblikovanjem prereza po projektu. | m2 | 45 |  | 0
5202 | Izdelava prepusta iz betonske cevi DN1000, polaganje cevi v betonsko posteljico in delno obbetoniranje ob boku cevi z betonom C16/20 - v nepovoznih površinah; po detajlu | m | 12.5 |  | 0
5203 | Izdelava prepusta iz betonske cevi DN1000, polaganje cevi v betonsko posteljico, delno obbetoniranje ob boku cevi z betonom C16/20 in obbetoniranje temena cevi z betonom C16/20 in enojno armaturo mrežo R283 - v povoznih površinah; po detajlu | m | 24 |  | 0
5204 | Izdelava AB škatlastega prepusta 1200x1000mm, polaganje cevi v betonsko posteljico in delno obbetoniranje ob boku cevi z betonom C16/20; po detajlu | m | 10.2 |  | 0
5205 | Nabava, dobava materiala, polaganje armature ter izdelava AB jaška - peskolova svetlih dimenzij 1,4 x 2,8 x 1,8 m z debelino sten 20 cm (beton C25/30 cca. 5,5m3, S 500 B, cca. 1036kg). Jašek z vstopnim jaškom 60/120 cm z dvojnim pokrovom in izvedbo navezav na AB cev fi 1000mm in škatlast prepust 1200x1000mm. Vključno s podložnim betonom C12/15 deb. 10 cm (cca. 0,58m3) in dvojnim pokrovom 60/120cm (iz nodularne litine) z zaklepom razreda C250. KOMPLET - jašek po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
5206 | Nabava, dobava materiala, polaganje armature ter izdelava AB korita s poglobitvijo pri vtoku v škatlast prepust svetle dimenzije 1,0 x 1,2m in višine 2,3m z debelino sten 20cm (beton C25/30 cca. 1,0 m3, S 500 B, cca. 150kg). Dno se obloži s kamnom deb. do 15 cm, z vtiskanjem kamnov v beton C16/20. Vrh korita se pokrije s pocinkano rešetko, ki se jo polaga po 0,5m segmentih v skupni površini 2,4m2. KOMPLET - po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
5207 | Nabava, dobava materiala, polaganje armature ter izdelava AB temelja za cestno ograjo nad škatlastim prepustom z debeline 25cm dolžine 3,5m in višine 0,9m (beton C25/30 cca. 0,8 m3, S 500 B, cca. 110kg). Cestna ograja je del projekta ceste in ni predmet tega načrta! KOMPLET - po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
5208 | Nabava, dobava materiala, polaganje armature ter izdelava iztočne AB stene prepusta fi1000mm debeline 25cm dolžine 3m in višine 2,7m (beton C25/30 cca. 2,0m3, S 500 B, cca. 250kg) KOMPLET - po priloženem detajlu. | kos | 1 |  | 0
5501 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
6.0 | RAZNA DELA
6.1 | PREGLED
6101 | Čiščenje kanala in struge po končanih delih | m1 | 67 |  | 0
6202 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 46.5 |  | 0
6.2 | KRIŽANJA
6201 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za meteorno vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
6202 | Izvedba križanja z obstoječim TK vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
6203 | Prestavitve obstoječih TK vodov v kolikor ni možna ustrezna zaščita. Vse v skladu z navodili upravljavca. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 8 |  | 0
6301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj razna dela |  |  |  | 0