## rekapitulacija
PREDRAČUN
ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA
A. | PREDDELA | 0
B. | ZEMELJSKA DELA | 0
C. | ZGORNJI USTROJ | 0
D. | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
E. | KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI | 0
F. | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ: | 0

## preddela
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
A. | PREDDELA
1. | Zakoličba detajlnih točk
| a. vozišče | kom | 60 |  | 0
| b.jaškov z vsemi višinami | kom | 14 |  | 0
2. | Postavljanje prečnih profilov v predpisanih višinah in naklonih. | kom | 13 |  | 0
3. | Strojni zasek asfalta in premaz stika z emulzijo. | m1 | 264 |  | 0
4. | Rušenje asfalta debeline do 15 cm, vključno z odvozom in deponiranjem na deponijo. | m2 | 2590 |  | 0
5. | Rušenje betonskih robnikov , vključno z odvozom in deponiranjem na deponijo.
| a. dimenzij 15/25 cm | m | 264 |  | 0
6. | Demontaža prometnih znakov in ogledal, ter hramba za ponovno vgradnjo | kom | 3 |  | 0
7. | Demontaža prometnih znakov in ogledal, ter odvoz v na deponijo | kom | 9 |  | 0
8. | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov in kap na novo niveleto in naklon vozišča | m | 15 |  | 0
9. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se bodo obračunavala na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik. (3,0% del postavk Preddel) | ocena | 3% |  | 0
A. | PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0

## zemeljska dela
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
B. | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop humusa v debelini 20 cm.
| a.) nakladanje na kamione, odvoz in deponiranje na deponiji | m3 | 39 |  | 0
| a.) hramba na gradbišču za ponovno vgradnjo | m3 | 13 |  | 0
2. | Površinski izkop materiala III. Ktg in nakladanje na kamione, odvoz in deponiranje na deponiji | m3 | 2049 |  | 0
3. | Planiranje v ravnini in vzdolžnih sklonih v izkopih in nasipih s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 2850 |  | 0
4. | Mehansko utrjevanje površin v ravnini s komprimacijskimi sredstvi do zahtevne zbitosti. | m2 | 2850 |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  | Skupaj: | 0

## zgornji ustroj
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
C. | ZGORNJI USTROJ
1. | Dobava in mehansko vgrajevanje kamnitega drobljenega materiala KDM 100 ali prodec 66 za vgradnjo grede po slojih do 30 cm s planiranjem in uvaljanjem. | m3 | 1322 |  | 0
2. | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega sloja iz drobljenega kamnitega materiala 0-32 mm z uvaljanjem do točnosti +/- 2 cm. | m3 | 694 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja z uvaljanjem in komprimiranjem s točnostjo +/- 1 cm.
| a.) deb. 7 cm AC 22 base BIT 50/70 A3 | m2 | 2298 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja bitumenskega betona z uvaljanjem in komprimiranjem.
| a.) deb. 4 cm AC 8 surf BIT 50/70 A3 | m2 | 2720 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje asfaltne mulde šrine 50 cm, globine 5 cm, v enakih slojih asfalta kot na vozišču z uvaljanjem in komprimiranjem. | m | 114 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. | m1 | 345 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10 cm z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. | m1 | 281 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje opozorilnih (čepastih) taktilnih betonskih plošč dim. 60/60/8 cm, skladnih s standardom SIST ISO 01186:2016, položene na betonsko podlago debeline C12/15 debeline 10 cm in zastičenjem s fino cementno malto. | m2 | 56 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje opozorilnih taktilnih vzdolžnih oznak ena vrsta linijske označbe širine minimalno 15,00 cm iz plastične mase, obeležba skladna s standardom SIST ISO 01186:2016 | m | 73 |  | 0
10. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se bodo obračunavala na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik. (5,0% del postavk zgornjega ustroja). |  | ocena | 5% | 0
C. | ZGORNJI USTROJ |  |  | Skupaj: | 0

## prometna signalizacija
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
D. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Dobava in postavitev začasne prometne signalizacije v času gradnje. | KPL | 1 |  | 0
2. | Obeležba talne označbe skladno s pravilnikom
| a.) Polne črte bele barve š=15cm | m | 120 |  | 0
| a.) Prekinjene črte bele barve š=15cm | m | 94 |  | 0
| b.) Prehodi za pešce in "STOP" črte | m2 | 129 |  | 0
| b.) Obeležba grbine z rumeno barvo | m2 | 2.6 |  | 0
3. | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15, dolžine 50 cm, BC f 20 cm za prometne znake. | kom | 10 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi f 64 mm.
| a.) dolžine 2,60 m | kom | 1 |  | 0
| b.) dolžine 3,10 m | kom | 1 |  | 0
| c.) dolžine 3,30 m | kom | 7 |  | 0
| d.) dolžine 3,70 m | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava pravokotne prometnega znaka a= 600 mm, skladnega s pravilnikom in pritrditev na stebriček, vključno z vsem pritrdilnim materialom | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava okroglega prometnega znaka premera 400 mm, skladnega s pravilnikom in pritrditev na drog svetilke, vključno z vsem pritrdilnim materialom | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava"STOP" znaka premera 600 mm, skladnega s pravilnikom, in pritrditev na stebriček, vključno z vsem pritrdilnim materialom | kom | 4 |  | 0
8. | Montaža demontiranih in na gradbišču deponiranih prometnih znakov in ogledal, vključno s potrebnim izkopom | m | 3 |  | 0
D. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  | Skupaj: | 0

## Kanalizacija
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
E. | KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI
1. | Nabava in montaža požiralnikov iz PE f 400 mm, globine do 1,50 m z LTŽ rešetko, pokrov razreda D400, kompletno vse faze dela | kom | 9 |  | 0
2. | Nabava in montaža požiralnikov iz PE f 400 mm, globine do 1,50 m z vtokom pod robnik in pokrovom nosilnostnega razreda C250, kompletno vse faze dela. | kom | 5 |  | 0
E. | KANALIZACIJA IN HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | Skupaj: | 0

## tuje storitve
oznaka | opis | enota | količina | projektantska | količina x cena
postavke | postavke |  | postavke | cena za enoto
F. | TUJE STORITVE
1. | Geomehanski nadzor | ur | 12 |  | 0
2. | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
3. | Geodetska izmera in izdelava PID dokumentacije | KPL | 1 |  | 0
4. | Priprava dokumentacije in izvedba tehničnega pregleda | KPL | 1 |  | 0
F. | TUJE STORITVE |  |  | Skupaj: | 0