## predračun
PONUDBENI PREDRAČUN ________________ za Izvajanje meritev vpliva na ozračje v RCERO in CČN Ljubljana
Ponudnik: ______________________
POZ | STORITEV | ENOTA | LETNA KOLIČINA | Cena za enoto brez DDV | Vrednost skupaj brez DDV
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na okoljski merilni postaji RCERO 1 - dnevno za
1. | Meritve imisijskih koncentracij metana in nemetanskih ogljikovodikov z merilnikom CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365 |  | 0
2. | Meritve imisijskih koncentracij H2S na merilniku SO2 Horiba APSA-370 ACE in pretvorniku H2S | izvedba | 365 |  | 0
3. | Meritve prašnih delcev z merilnikom Horiba APDA-372 z lastno meteorološko postajo | izvedba | 365 |  | 0
4. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365 |  | 0
5. | Meritve meteoroloških parametrov – temperature na višini 5, 200, 900 cm, gradienta temperature do višine 9oo cm, relativne vlažnosti zraka na višini 200 cm, padavin in netto sevanja | izvedba | 365 |  | 0
6. | Meritve višine vodostaja potoka Bezlanov graben v bližini Odlagališča Barje | izvedba | 365 |  | 0
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na okoljski merilni postaji RCERO 2 - dnevno za
7. | Meritve metana z merilnikom CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365 |  | 0
8. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365 |  | 0
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na merilnem mestu CČN Ljubljana - dnevno za
9. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365 |  | 0
10. | Meritve meteoroloških parametrov – temperatura zraka na višini 200 cm, relativne vlažnosti zraka na višini 200 cm in zračnega pritiska; merilnik zagotovi izvajalec | izvedba | 365 |  | 0
Zajem in validacija podatkov - dnevno za
11. | Merilnik CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365 |  | 0
12. | Merilnik CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365 |  | 0
13. | Merilnik NOX Horiba APNA – 360 CE | izvedba | 365 |  | 0
14. | Merilnik SO2 Horiba APSA – 370 ACE in pretvornik H2S | izvedba | 365 |  | 0
15. | Merilnik prašnih delcev Horiba APDA-372 | izvedba | 365 |  | 0
16. | Meteorološka postaja RCERO 1 (temperatura zraka na višinah 5, 200 in 900 cm, relativna vlažnost na 200 cm, padavine, neto sevanje) | izvedba | 365 |  | 0
17. | Meteorološka postaja na merilnem mestu CČN Ljubljana (T in RH zraka na višini 200 cm, zračni pritisk); merilnike in zajemni sistem (računalnik s komunikacijsko opremo) zagotovi izvajalec | izvedba | 365 |  | 0
18. | Trije ultrazvočni anemometri Metek USA-1 | izvedba | 365 |  | 0
19. | Ultrazvočni merilnik višine vodostaja; merilnik in komunikacijsko opremo zagotovi izvajalec | izvedba | 365 |  | 0
Kontrola izvedbe funkcijskih preizkusov merilnikov, ki vključuje kritično kontrolo meritev s medsebojno primerjavo soodvisnih merjenih količin - dnevno za
20. | Merilnik CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365 |  | 0
21. | Merilnik CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365 |  | 0
22. | Merilnik NOX Horiba APNA – 360 CE | izvedba | 365 |  | 0
23. | Merilnik SO2 Horiba APSA – 370 ACE in pretvornik H2S | izvedba | 365 |  | 0
Kalibracija merilnikov po zahtevah ARSO - 1 x letno oz. po potrebi za
24. | Vse merilnike na meteorološki postaji RCERO 1 in CČN Ljubljana | izvedba | 2 |  | 0
25. | Merilnik prašnih delcev Horiba APDA-372 | izvedba | 1 |  | 0
Meritve neprijetnih vonjav na terenu
26. | Serija 12 meritev na širšem območju RCERO z uporabo avtomatiziranega prenosnega olfaktometra Scentroid SM200i v nočnem in zgodnjem jutranjem času s slabimi razredčevalnimi sposobnostmi atmosfere in v primeru pritožb občanov. Vzporedno potekajo na lokaciji merjenja koncentracije vonja tudi meritve s 3D ultrazvočnim anemometrom, ki ga zagotovi izvajalec. Preizkuševalec, ki izvaja meritve mora biti kvalificiran skladno s standardom EN 13725:2006 v laboratoriju za dinamično olfaktometrijo. | izvedba | 12 |  | 0
27. | Dvakrat letno na izpuhu iz biofiltra (RCERO, vir Mehansko biološka obdelava odpadkov, oznaka izpusta Z1, merilno meto MMZ1) z uporabo dinamične olfaktormetrije v skladu s standardom SIST EN 13725:2022 | izvedba | 2 |  | 0
28. | Enkrat letno na izpustu iz dveh biofiltrov (CČN Ljubljana, biofiltra 27.1 in 27.2) z uporabo dinamične olfaktormetrije v skladu s standardom SIST EN 13725:2022 | izvedba | 2 |  | 0
29. | Enkrat na tri leta na izpuhu iz kemičnega filtra (CČN Ljubljana, vir: 1x kemični filter) z uporabo dinamične olfaktormetrije v skladu s standardom SIST EN 13725:2022 | izvedba | 1 |  | 0
Priprava mesečnih poročil
30. | Mesečno poročilo o rezultatih meritev za vključitev v mesečno poročilo Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, vključno s podatki o prašni usedlini (posredovano naročniku najkasneje do 10. dne v naslednjem mesecu v elektronski obliki) | izvedba | 12 |  | 0
31. | Letno poročilo za vključitev v letno poročilo Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje (posredovano naročniku najkasneje do 31.1. za prejšne leto v elektronski obliki) | izvedba | 1 |  | 0
32. | Kvartalno poročilo rezultatov meritev na merilnem mestu na CČN Ljubljana (posredovano naročniku najkasneje do 10. dne v naslednjem mesecu v elektronski obliki) | izvedba | 4 |  | 0
Spletna programska oprema v oblaku za upravljanje z merilnimi sistemi in podatki, poročili in uporabniki
33. | Nadzor in upravljanje vseh podsistemov okoljskega merilnega sistema, pregled podatkov v realnem času in že izmerjenih podatkov, takojšne ukrepanje in odpravljanje morebitnih napak javljenih avtomatske preko e-mail sporočil, arhiv izdanih poročil in vzdrževalnih del; upravljanje s 4 nivoji uporabnikov (uporabnik, vzdrževalec, lokalni administrator - nadzornik, administrator) | izvedba | 365 |  | 0
Zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje baze podatkov v oblaku
34. | Zakup prostora, vzdrževanje in urejanje baze podatkov v oblaku. | izvedba | 12 |  | 0
|  | Letna ponudbena vrednost v EUR |  |  | 0
|  | Vrednost RCERO v EUR: |  |  | 0
|  | Vrednost CČN Ljubljana v EUR: |  |  | 0
|  | Skupna ponudbena vrednost za 3 leta v EUR: |  |  | 0
|  | DDV: |  |  | 22%
(kraj, datum) (podpis odgovorne osebe)