## Kosovnica
Točka | Opis | 2024 | 2025 | Skupaj
T | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TE-TOL
Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak
T.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 | 2 | 4
Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak
T.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TE-TOL z zahtevami predpisov RS in EU | 12 | 12 | 24
T.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN GPO z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
T.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN K3SNCR z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
T.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
T.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 1 z referenčnim CEN standardom | 0 | 0 | 0
T.7 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 2 z referenčnim CEN standardom | 0 | 0 | 0
T.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN GPO | 2 | 2 | 4
T.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN K3SNCR | 2 | 2 | 4
T.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN - VK | 2 | 2 | 4
T.11 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 1 | 0 | 0 | 0
T.12 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 2 | 0 | 0 | 0
T.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN GPO skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
T.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN K3SNCR skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
T.15 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
T.16 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 1 skladno z EN 14181 | 0 | 0 | 0
T.17 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 2 skladno z EN 14181 | 0 | 0 | 0
T.18 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 | 1 | 2
Občasne meritve emisij snovi v zrak
T.19 | Poročilo o občasnih meritvah rakotvornih in anorganskih snovi (Cd, As, benzo(a)piren, Tl, Pb, Co, Ni, Se, Te, Sb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) na VKN GPO | 1 | 0 | 1
T.20 | Poročilo o občasnih meritvah živega srebrana na VKN GPO | 1 | 1 | 2
T.21 | Poročilo o občasnih meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) na VKN GPO | 1 | 0 | 1
T.22 | Poročilo o občasnih meritvah HCl, HF na VKN GPO | 1 | 1 | 2
T.23 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 1 GPO | 1 | 1 | 2
T.24 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 3 GPO | 1 | 1 | 2
T.25 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na na veliki kurilni napravi VKN VK | 0 | 0 | 0
Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak
T.26 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 | 1 | 2
T.27 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 12 | 12 | 24
T.28 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK na rednih sestankih | 12 | 12 | 24
T.29 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 | 1 | 2
T.30 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe upravnih organov | 1 | 1 | 2
T.31 | Letna ocena emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 | 1 | 2
T.32 | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) | 1 | 1 | 2
T.33 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TE-TOL | 1 | 1 | 2
V | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TOŠ
Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak
V.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 | 2 | 4
Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak
V.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TOŠ z zahtevami predpisov RS in EU | 12 | 12 | 24
V.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak plinske turbine z referenčnim CEN standardom | 0 | 0 | 0
V.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK1 z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
V.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK2 z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
V.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VKLM5 z referenčnim CEN standardom | 1 | 1 | 2
V.7 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak plinske turbine | 0 | 0 | 0
V.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK1 | 2 | 2 | 4
V.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK2 | 2 | 2 | 4
V.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VKLM5 | 2 | 2 | 4
V.11 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS plinske turbine skladno z EN 14181 | 0 | 0 | 0
V.12 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK1 skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
V.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK2 skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
V.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VKLM5 skladno z EN 14181 | 1 | 1 | 2
V.15 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak plinske turbine, VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 | 1 | 2
Občasne meritve emisij snovi v zrak
V.16 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK1 | 0 | 0 | 0
V.17 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK2 | 0 | 0 | 0
V.18 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VKLM5 | 0 | 0 | 0
V.19 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK1 | 0 | 1 | 1
V.20 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK2 | 1 | 0 | 1
V.21 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na plinski turbini | 1 | 1 | 2
Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak
V.22 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 | 1 | 2
V.23 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak enote TOŠ | 12 | 12 | 24
V.24 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 na rednih sestankih | 12 | 12 | 24
V.25 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 | 1 | 2
V.26 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe upravnih organov | 1 | 1 | 2
V.27 | Letna ocena emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 | 1 | 2
V.28 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TOŠ | 1 | 1 | 2
IMI | OBRATOVALNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA
Validacija kontrol in rezultatov avtomatskih merilnih postaj kakovosti zunanjega zraka
IMI.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti kakovosti zunanjega zraka | 2 | 2 | 4
Zagotavljanje kakovosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka
IMI.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami predpisov RS in EU | 12 | 12 | 24
IMI.3 | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 | 1 | 2
IMI.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve SO2 | 1 | 1 | 2
IMI.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve NO/NOx | 1 | 1 | 2
IMI.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve O3 | 1 | 1 | 2
IMI.7 | Kontrola delovanja analizatorja PM10 in ocena skladnosti z referenčno metodo po EN 12341 | 1 | 1 | 2
IMI.8 | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 | 1 | 2
Ocenjevanje parametrov kakovosti zunanjega zraka
IMI.9 | Mesečna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 12 | 12 | 24
IMI.10 | Letna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 | 1 | 2
Poročanje o obratovalnem monitoringu kakovosti zunanjega zraka
IMI.11 | Program ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 | 1 | 2
IMI.12 | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka na spletni strani | 12 | 12 | 24
IMI.13 | Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika | 12 | 12 | 24
IMI.14 | Letna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika | 1 | 1 | 2
IMI.15 | Poročanje o meteorološki dejavnosti Agenciji Republike Slovenije za okolje | 1 | 1 | 2
IMI.16 | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji | 1 | 1 | 2
IMI.17 | Rezultati meritev delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev | 4 | 4 | 8
IMI.18 | Indikativne meritve kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE TE-TOL | 12 | 12 | 24
Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika in najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka
IMI.19 | Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika, ki je namenjena spremljanju parametrov kakovosti okolja | 12 | 12 | 24
IMI.20 | Mesečni najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka | 12 | 12 | 24
S | Dodatne naloge
Dodatne naloge
1 | Dodatne naloge | 0 | 0 | 0

## 2024
Točka | Opis | Količina | Cena | Znesek
T | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TE-TOL |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 |  | 0
| Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TE-TOL z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
T.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN GPO z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN K3SNCR z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 1 z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
T.7 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 2 z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
T.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN GPO | 2 |  | 0
T.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN K3SNCR | 2 |  | 0
T.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN - VK | 2 |  | 0
T.11 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 1 | 0 |  | 0
T.12 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 2 | 0 |  | 0
T.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN GPO skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN K3SNCR skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.15 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.16 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 1 skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
T.17 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 2 skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
T.18 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 |  | 0
| Občasne meritve emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.19 | Poročilo o občasnih meritvah rakotvornih in anorganskih snovi (Cd, As, benzo(a)piren, Tl, Pb, Co, Ni, Se, Te, Sb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) na VKN GPO | 1 |  | 0
T.20 | Poročilo o občasnih meritvah živega srebrana na VKN GPO | 1 |  | 0
T.21 | Poročilo o občasnih meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) na VKN GPO | 1 |  | 0
T.22 | Poročilo o občasnih meritvah HCl, HF na VKN GPO | 1 |  | 0
T.23 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 1 GPO | 1 |  | 0
T.24 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 3 GPO | 1 |  | 0
T.25 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na na veliki kurilni napravi VKN VK | 0 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.26 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 |  | 0
T.27 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 12 |  | 0
T.28 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK na rednih sestankih | 12 |  | 0
T.29 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 |  | 0
T.30 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe upravnih organov | 1 |  | 0
T.31 | Letna ocena emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 |  | 0
T.32 | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) | 1 |  | 0
T.33 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TE-TOL | 1 |  | 0
V | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TOŠ |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 |  | 0
| Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TOŠ z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
V.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak plinske turbine z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
V.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK1 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK2 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VKLM5 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.7 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak plinske turbine | 0 |  | 0
V.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK1 | 2 |  | 0
V.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK2 | 2 |  | 0
V.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VKLM5 | 2 |  | 0
V.11 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS plinske turbine skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
V.12 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK1 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK2 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VKLM5 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.15 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak plinske turbine, VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 |  | 0
| Občasne meritve emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.16 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK1 | 0 |  | 0
V.17 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK2 | 0 |  | 0
V.18 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VKLM5 | 0 |  | 0
V.19 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK1 | 0 |  | 0
V.20 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK2 | 1 |  | 0
V.21 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na plinski turbini | 1 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.22 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 |  | 0
V.23 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak enote TOŠ | 12 |  | 0
V.24 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 na rednih sestankih | 12 |  | 0
V.25 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 |  | 0
V.26 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe upravnih organov | 1 |  | 0
V.27 | Letna ocena emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 |  | 0
V.28 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TOŠ | 1 |  | 0
IMI | OBRATOVALNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov avtomatskih merilnih postaj kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti kakovosti zunanjega zraka | 2 |  | 0
| Zagotavljanje kakovosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
IMI.3 | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 |  | 0
IMI.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve SO2 | 1 |  | 0
IMI.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve NO/NOx | 1 |  | 0
IMI.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve O3 | 1 |  | 0
IMI.7 | Kontrola delovanja analizatorja PM10 in ocena skladnosti z referenčno metodo po EN 12341 | 1 |  | 0
IMI.8 | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 |  | 0
| Ocenjevanje parametrov kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.9 | Mesečna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 12 |  | 0
IMI.10 | Letna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.11 | Program ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 |  | 0
IMI.12 | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka na spletni strani | 12 |  | 0
IMI.13 | Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 12 |  | 0
IMI.14 | Letna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 |  | 0
IMI.15 | Poročanje o meteorološki dejavnosti Agenciji Republike Slovenije za okolje | 1 |  | 0
IMI.16 | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji | 1 |  | 0
IMI.17 | Rezultati meritev delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev | 4 |  | 0
IMI.18 | Indikativne meritve kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE TE-TOL | 12 |  | 0
| Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika in najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.19 | Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika, ki je namenjena spremljanju parametrov kakovosti okolja | 12 |  | 0
IMI.20 | Mesečni najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka | 12 |  | 0
S | Dodatne naloge |  |  | 0
| Dodatne naloge |  |  | 0
1 | Dodatne naloge | 0 |  | 0
| Cena skupaj brez DDV |  |  | 0

## 2025
Točka | Opis | Količina | Cena | Znesek
T | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TE-TOL |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 |  | 0
| Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TE-TOL z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
T.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN GPO z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN K3SNCR z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
T.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 1 z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
T.7 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN plinske turbine 2 z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
T.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN GPO | 2 |  | 0
T.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN K3SNCR | 2 |  | 0
T.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN - VK | 2 |  | 0
T.11 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 1 | 0 |  | 0
T.12 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN plinske turbine 2 | 0 |  | 0
T.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN GPO skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN K3SNCR skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.15 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
T.16 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 1 skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
T.17 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN plinske turbine 2 skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
T.18 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 |  | 0
| Občasne meritve emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.19 | Poročilo o občasnih meritvah rakotvornih in anorganskih snovi (Cd, As, benzo(a)piren, Tl, Pb, Co, Ni, Se, Te, Sb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) na VKN GPO | 0 |  | 0
T.20 | Poročilo o občasnih meritvah živega srebrana na VKN GPO | 1 |  | 0
T.21 | Poročilo o občasnih meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) na VKN GPO | 0 |  | 0
T.22 | Poročilo o občasnih meritvah HCl, HF na VKN GPO | 1 |  | 0
T.23 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 1 GPO | 1 |  | 0
T.24 | Poročilo o občasnih meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 3 GPO | 1 |  | 0
T.25 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na na veliki kurilni napravi VKN VK | 0 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak |  |  | 0
T.26 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 |  | 0
T.27 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 12 |  | 0
T.28 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK na rednih sestankih | 12 |  | 0
T.29 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika | 1 |  | 0
T.30 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe upravnih organov | 1 |  | 0
T.31 | Letna ocena emisij snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 |  | 0
T.32 | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak VKN GPO, plinske turbine 1, plinske turbine 2 in VK naročnika za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) | 1 |  | 0
T.33 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TE-TOL | 1 |  | 0
V | OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK, ENOTA TOŠ |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak | 2 |  | 0
| Nadzor stanja kakovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak enote TOŠ z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
V.3 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak plinske turbine z referenčnim CEN standardom | 0 |  | 0
V.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK1 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VK2 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN VKLM5 z referenčnim CEN standardom | 1 |  | 0
V.7 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak plinske turbine | 0 |  | 0
V.8 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK1 | 2 |  | 0
V.9 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VK2 | 2 |  | 0
V.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke analizatorjev emisij plinskih snovi v zrak VKN VKLM5 | 2 |  | 0
V.11 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS plinske turbine skladno z EN 14181 | 0 |  | 0
V.12 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK1 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.13 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VK2 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak AMS VKN VKLM5 skladno z EN 14181 | 1 |  | 0
V.15 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak plinske turbine, VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja | 1 |  | 0
| Občasne meritve emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.16 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK1 | 0 |  | 0
V.17 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VK2 | 0 |  | 0
V.18 | Poročilo o občasnih meritvah emisij na VKN VKLM5 | 0 |  | 0
V.19 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK1 | 1 |  | 0
V.20 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednji kurilni napravI PK2 | 0 |  | 0
V.21 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na plinski turbini | 1 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak |  |  | 0
V.22 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 |  | 0
V.23 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak enote TOŠ | 12 |  | 0
V.24 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 na rednih sestankih | 12 |  | 0
V.25 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika | 1 |  | 0
V.26 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe upravnih organov | 1 |  | 0
V.27 | Letna ocena emisij snovi v zrak plinske turbine ter VKN VK1, VK2 in VKLM5 naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov | 1 |  | 0
V.28 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav enote TOŠ | 1 |  | 0
IMI | OBRATOVALNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA |  |  | 0
| Validacija kontrol in rezultatov avtomatskih merilnih postaj kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti kakovosti zunanjega zraka | 2 |  | 0
| Zagotavljanje kakovosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami predpisov RS in EU | 12 |  | 0
IMI.3 | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 |  | 0
IMI.4 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve SO2 | 1 |  | 0
IMI.5 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve NO/NOx | 1 |  | 0
IMI.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve O3 | 1 |  | 0
IMI.7 | Kontrola delovanja analizatorja PM10 in ocena skladnosti z referenčno metodo po EN 12341 | 1 |  | 0
IMI.8 | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka | 1 |  | 0
| Ocenjevanje parametrov kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.9 | Mesečna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 12 |  | 0
IMI.10 | Letna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 |  | 0
| Poročanje o obratovalnem monitoringu kakovosti zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.11 | Program ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ | 1 |  | 0
IMI.12 | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka na spletni strani | 12 |  | 0
IMI.13 | Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika | 12 |  | 0
IMI.14 | Letna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja enote TE-TOL in enote TOŠ ter ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika | 1 |  | 0
IMI.15 | Poročanje o meteorološki dejavnosti Agenciji Republike Slovenije za okolje | 1 |  | 0
IMI.16 | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji | 1 |  | 0
IMI.17 | Rezultati meritev delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev | 4 |  | 0
IMI.18 | Indikativne meritve kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE TE-TOL | 12 |  | 0
| Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika in najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka |  |  | 0
IMI.19 | Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika, ki je namenjena spremljanju parametrov kakovosti okolja | 12 |  | 0
IMI.20 | Mesečni najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka | 12 |  | 0
S | Dodatne naloge |  |  | 0
| Dodatne naloge |  |  | 0
1 | Dodatne naloge | 0 |  | 0
| Cena skupaj brez DDV |  |  | 0

## Skupaj (2024+25)
Oznaka | 2024 | 2025
T | 0 | 0
V | 0 | 0
T+V | 0 | 0
IMI | 0 | 0
S | 0 | 0
Skupaj brez DDV | 0 | 0 | 0