****

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija – Zasebno varovanje** |

1. **FIT in požarno varovanje objektov**

Za storitve fizičnega, tehničnega in požarnega varovanja objektov v upravljanju naročnika se zahteva:

* tehnično in požarno varovanje objektov naročnika s prenosom signala alarma v VNC (izvajati se mora 24 ur na dan, vse dni v letu). Oprema, katera je potrebna za prenos signala alarma v VNC izvajalca varovanja (npr. GSM aparati, radijski moduli, antena,…) je last izvajalca varovanja. Način prenosa signala varovanja je izbira izvajalca,
* stalen štiriindvajset urni priklop na VNC izvajalca,
* zagotovljeno štiriindvajset urno pripravljenost za sprejem signala na VNC in takojšnjo intervencijo ob vseh alarmih (tudi ob lažnih, ki jih lahko povzročijo vremenski vplivi, divjad, sprehajalci, napake zaposlenih pri naročniku in drugo),
* fizično varovanje, ki obsega pripravljenost za posredovanje in v vseh primerih alarma takojšnjo izvedbo intervencije, obhodno varovanje ter v primerih izpadov tehničnega varovanja do odprave napake,
* vzdrževanje naprav za tehnično varovanje na objektih naročnika za katere je izvajalec usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca;
* takojšnje obveščanje ter izdelava poročil o izrednih dogodkih in intervencijah,
* izdelava projektov obstoječega stanja varovanja za vsak varovani objekt,
* izdelava dnevnih in periodičnih poročil o stanju sistema varovanja za vsak varovan objekt,
* izvajanje del iz Načrtov fizičnega varovanja,
* vsi zaposleni pri izvajalcu varovanja, kateri izvajajo fizično varovanje pri naročniku morajo biti usposobljeni za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
* izdelava letnega poročila o stanju sistema varovanja za vsak varovan objekt (intervencije, izredni dogodki, obnove, izboljšave,….).
* usposabljanje naročnikove pooblaščene osebe;
* na lokacijah RCERO, CČN ter VO Kleče morajo imeti zaposleni na razpolago ustrezno terensko vozilo z najmanj dvema gasilnima aparatoma za gašenje začetnih požarov;
* odpravo vsake napake v največ 24 urah (opravljene storitve in zamenjana oprema se obračuna po veljavnem ceniku, razen če je napaka posledica slabo opravljenega dela);
* v svojem skladišču zagotoviti stalne zaloge rezervnih delov in naprav ter drobnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje sistemov z možnostjo naročnikovega preverjanja stanja zahtevanih nalog v ponudnikovem skladišču brez predhodne najave,
* v primeru nezmožnosti zagotavljanja prenosa podatkov v svoj VNC z obstoječo opremo po navedenih kriterijih, zamenjati naročnikovo (na svoje stroške, nova oprema za prenos podatkov pa se s posebno pogodbo brezplačno prenese v osnovna sredstva naročnika), z opremo, ki jo obvladuje, s tem, da se prenos alarmov in preverjanje komunikacij v primerjavi z obstoječimi, sistem zvez v ničemer ne poslabša,
* zagotovljene najdaljše čase intervencij: za vse objekte v radiju 5 km od sedeža naročnika največ 6 minut, za objekte v radiju 10 km od sedeža naročnika največ 10 minut, za objekte v radiju 15 km od sedeža naročnika največ 12 minut, za objekte v radiju 30 km od sedeža naročnika največ 17 minut in za objekte v radiju 50 km največ 20 min.
* redno dostavljanje Potrdil o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili ter Soglasij oseb k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom;
* izdelava letnega poročila o stanju sistemov aktivne požarne zaščite za vsak varovan objekt (intervencije, izredni dogodki, obnove, izboljšave,…).
* obvladovanje rednega vzdrževanja sistemov aktivne požarne zaščite, opredeljene v točki požarno varovanje,
* na varovanih objektih se mora zagotoviti avtomatsko preverjanje delovanja sistema tehničnega varovanja na vsake 4 ure. V kolikor se ne more zagotoviti tehničnega varovanja, zaradi katerega koli vzroka, se mora zagotoviti redne obhode vsaj 1x dnevno vse dni v letu, kar mora biti zajeto v ceni tehničnega varovanja.
  1. **Seznam objektov za FIT varovanje**
     1. ***Sektor Vodovod***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naziv objekta** |
| 1. | VO Kleče |
| 2. | VO Hrastje |
| 3. | VO Šentvid |
| 4. | VO Jarški Prod |
| 5. | VO Brest |
| 6. | VH Debeli Hrib - Stari |
| 7. | VH Rožnik - Novi |
| 8. | VH Pržanj |
| 9. | VH Gmajna |
| 10. | VH Tabor |
| 11. | VD Dolsko |
| 12. | PP Vinje |
| 13. | VH Srednje Vinje |
| 14. | VH Šeparjev hrib - Novi |
| 15. | VH Brdo |
| 16. | VD Brezova noga (VD Brezova noga - 4 še nima varovanja\*) |
| 17. | PV Rakitna |
| 18. | VH Senožeti |
| 19. | VH Grad\* |
| 20. | ČP Svetje\* |
| 21. | VD Preska-2\* |
| 22. | VD Preska-3\* |
| 23. | VH Verje\* |
| 24. | VH Srednja vas\* |

\*Tehnično varovanje še ni vzpostavljeno. Obračunavanje se prične po vzpostavitvi sistema tehničnega varovanja.

* + 1. ***Sektor Kanalizacija***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naziv objekta** |
| 1. | CČN Ljubljana |
| 2. | ČN Črnuče |
| 3. | ČN Brod |

### Sektor strokovnih služb

|  |  |
| --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naziv objekta** |
| 1. | Skladišče, Saveljska cesta 1, 1000 Ljubljana |

* + - ***Kompleks, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana***

Vzdrževanje in servisiranje protivlomne centrale z povezanimi elementi v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in servisiranje požarne centrale z elementi aktivne požarne zaščite, katera je vezana na požarno centralo pa vzdržuje drugi pooblaščeni vzdrževalec.

* + - ***Povšetova 6***

Vzdrževanje in servisiranje alarmne centrale z povezanimi elementi v skladu z navodili proizvajalca.

* + - ***RCERO, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana***

Vzdrževanje in servisiranje RČN elektroomaric in analizatorjev, kateri so potrebni za prenos signala na VNC.

* + - ***Javne sanitarije***

Zagotavljanje prenosa protivlomnega signala ter vzdrževanje protivlomne centrale na naslednjih lokacijah:

* Plečnikov podhod;
* Mesarski most;
* Plava laguna podhod;
* Prulski most 1;
* Prulski most 2;
* Grubarjevo nabrežje – Špica;

1. **Fizično varovanje**
   1. **Vodarna Kleče, Saveljska cesta 1, 1000 Ljubljana**

Fizično varovanje v Vodarni Kleče obsega organiziranje in obvladovanje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu.

Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.

## CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana

Fizično varovanje na območju CČN obsega organiziranje in obvladovanje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu.

Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.

* 1. **PSO, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana**

Fizično varovanje na območju PSO obsega organiziranje in vodenje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu.

Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.

* + **Kompleks, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana**

Okviren obseg:

* Organiziranje in vodenje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu;
* Zagotavljanje dodatnega varovanja na naročnikovo zahtevo (nadomeščanje ob dopustih in bolniške odsotnosti);
* Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.
  + **Povšetova 2, 4, 6, 8 in 10 (do zaprtja oziroma izpraznitve objektov)**

Okviren obseg:

* Organiziranje in vodenje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu;
* Zagotavljanje dodatnega varovanja na naročnikovo zahtevo (nadomeščanje ob dopustih in bolniške odsotnosti);
* Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.
  + **RCERO, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana**

Okviren obseg:

* Organiziranje in vodenje štiriindvajset urne varnostne službe vse dni v letu z dvema varnostnikoma. Eden od varnostnikov je stalno prisoten v vratarnici RCERO, drugi varnostnik pa je prisoten na zbirnem centru Barje (poletni čas: 6.00 – 20.00, zimski čas: 8.00 – 18.00 ure) ter prisotnost varnostnika za potrebe obhodov in intervencij.
* Zaposleni morajo biti ustrezno opremljeni za delo na odlagališču (čelada, čevlji z neprebojnim podplatom, rokavice, odsevni telovnik ter ostala potrebna osebna varovalna oprema (lahko se tudi nahajajo tudi v eksplozijsko ogroženih delovnih mestih) ter druga oprema za varno delo.
* Zagotavljanje dodatnega varovanja na naročnikovo zahtevo (nadomeščanje ob dopustih in bolniške odsotnosti);
* Dejanski potreben obseg varovanja naročnik sporoči do 20. v mesecu za naslednji mesec v odvisnosti od naročnikovih potreb, v izrednih razmerah pa 24 ur pred začetkom varovanja.

## Javne sanitarije (Plečnikov podhod, Bukvarna, Park Zvezda, Tromostovje, Mesarski most, Zmajski most, Breg-Keller, Špica in Prulski most), 1000 Ljubljana

Okviren obseg:

* Izvajanje obhodov lokacij znotraj delovnega časa ter ukrepanje v primeru neupravičenega zadrževanja nasilnih obiskovalcev, nasilnih beračev, odvisnikov drog ali alkohola ter osebe, ki onemogočajo nemoteno delo zaposlenih JP VOKA SNAGE d.o.o.
* Zaposleni morajo biti opremljeni s službenim telefonom preko katerega lahko od delavcev, ki skrbijo za čistočo javnih sanitarij, pridobi dodatne informacije glede stanja na določeni lokaciji;
* Na območju središča mesta (Plečnikov podhod 1, Tromostovje M, Tromostovje Ž, Mesarski most, Kongresni trg – Bukvarna, Kongresni trg – Zvezda) izvajanje rednih obhodov v popoldanskem času 16:00 – 24:00 (8ur), 4x/WC
* Na WC Breg izvajanje redne kontrole ob zaprtju ob 18:00, 1x/WC
* Varnostnik na javnih sanitarijah mora biti dosegljiv in odziven na klic, odzivni čas izven časa izvajanja rednih obhodov 20-25 minut
* Varnostnik na javnih sanitarijah mora biti dosegljiv in odziven na klic, odzivni čas v času izvajanja rednih obhodov 10-15 minut
* Na WC Zmajski most, Plava laguna, Špica in Prulski most se izvaja intervencijska kontrola na klic, odzivni čas izven časa izvajanja rednih obhodov 20-25 minut
* Urnik javnih sanitarij je objavljen na spletni strani: https://www.vokasnaga.si/javne-sanitarije in se lahko spreminja.
* V času prireditev se urnik odprtja sanitarij lahko podaljša, kar bomo javili 4 delovne dni prej
* V času podaljšanega urnika mora biti varnostnik na javnih sanitarijah dosegljiv in odziven na klic, odzivni čas je predviden 10-15 minut
* V času podaljšanega urnika mora biti varnostnik prisoten ob zaprtju na javnih sanitarijah na katerih velja podaljšan urnik obratovanja
* Od varnostnika se pričakuje izvajanje potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti sodelavcev in uporabnikov ter nemoteno zapiranje javnih sanitarij

1. **Storitve pri obnovah, posodobitvah in novogradnjah sistema tehničnega varovanja objektov**

Storitve pri obnovah in posodobitvah ter novogradnjah sistema tehničnega varovanja naročnik opredeljuje:

* na osnovi stanja opreme, ki je v lasti naročnika, izdelavo predlogov večjih predelav, obnov ter posodobitve opreme in sistema varovanja ter v soglasju z naročnikom izvedbo obnov oz. posodobitev in novogradenj,
* izdelavo projektov izvedenih del obnovljenih oz. posodobljenih sistemov tehničnega varovanja in novogradenj.

1. **Požarno varovanje**
   1. **CČN, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana**

* Redno vzdrževanje sistema za odkrivanje in javljanje požara v skladu s projektno dokumentacijo;
* Redno vzdrževanje naprave za javljanje plina CO v skladu s projektno dokumentacijo;
  1. **PSO, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana**
* Redno vzdrževanje sistema za odkrivanje in javljanje požara v skladu s projektno dokumentacijo;
* Redno vzdrževanje naprave za javljanje plina CO v skladu s projektno dokumentacijo;
* **Vzdrževanje videonadzornega sistema tehničnega varovanja**

Izvajanje rednega servisnega pregleda sistema videonadzora, ki vključuje fizični pregled kamer (čiščenje pajčevine, nastavitev kotov,…) tudi s pomočjo dvigala ter druga dela v primeru napak oz. okvar.