## Predračun
|  | PONUDBENI PREDRAČUN |  | Priloga 2/1
Ponudnik:___________________________________
ki oddajamo ponudbo za javno naročilo:
LPT-149/23- NAKUP PORTALOV
PREDRAČUN št. ______________________
Zap. |  | ARTIKEL | Enota | Letna okvirna količina | Cena na enoto brez DDV | Skupna cena brez DDV
Portali:
1. | storitev | Dobava in montaža linijske svetilke z nosilci za osvetlitev obvestilnih tabel na portalih. Dolžine svetilk naj bodo 1551 mm. V svetilke se vgradi svetlobni element v LED tehnologiji (LED cevno svetilo v T8 ohišju, moči 20-30 W, barvne svetlobe 3000-4000 K;2400lm). Svetilke morajo imeti zaščitno stopnjo IP 67. Svetilka se namesti na nosilce nad obvestilno tablo. Uporabi se svetilko kot npr: Erfurt, Norka (BREZ OŽIČENJA in elektrifikacije) | kpl | 20 |  | 0
2. | storitev | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem za težke pogoje, svetla višina h=5200 mm, razpetnina nad 6000 mm - do 9000 mm (izvajalec pred gradnjo izdela delavniške načrte jeklene konstrukcije portalov na podlagi statičnih izračunov- potrditev projektanta ). Nosilna jeklena konstrukcija kvalitet S235, kvaliteta pločevine S235-JR, korozijska zaščita 85 ym. Vključno s sidrom,šablona za vgradnjo sider veznim materialom ter izvrtinami fi 16-18 mm za osvetlitev in ožičenje. Portal krak S. | kg | 5600 |  | 0
3. | storitev | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem za težke pogoje, svetla višina h=5200 mm, razpetnina nad 9001 mm - do 14000 mm (izvajalec pred gradnjo izdela delavniške načrte jeklene konstrukcije portalov na podlagi statičnih izračunov- potrditev projektanta ). Nosilna jeklena konstrukcija kvalitet S235, kvaliteta pločevine S235-JR, korozijska zaščita 85 ym. Vključno s sidrom,šablona za vgradnjo sider veznim materialom ter izvrtinami fi 16-18 mm za osvetlitev in ožičenje. Portal krak T. | kg | 9000 |  | 0
4. | storitev | Dobava in vgraditev portala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem za težke pogoje, svetla višina h=5200 mm, razpetnina nad 14001 mm - do 21000 mm (izvajalec pred gradnjo izdela delavniške načrte jeklene konstrukcije portalov na podlagi statičnih izračunov- potrditev projektanta ). Nosilna jeklena konstrukcija kvalitet S235, kvaliteta pločevine S235-JR, korozijska zaščita 85 ym. Vključno s sidrom,šablona za vgradnjo sider veznim materialom ter izvrtinami fi 16-18 mm za osvetlitev in ožičenje. Portal krak Z. | kg | 8000 |  | 0
5. | storitev | Dobava in vgraditev podkonstrukcije iz vroče cinkanih jeklenih kosov za pritrditev prometne table na portal, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 20 |  | 0
VREDNOST ZA OKVIRNO LETNO KOLIČINO brez DDV: | [5 empty] | 0
|  | 22 % DDV |  |  |  | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST Z DDV: |  |  |  | 0
Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dobave, stroški dela, stroški prevoza, stroški montaže oziroma vgradnje ter stroški priklopa posamezne naprave na električno omrežje in preizkusnim delovanjem. Ponudbene cene, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so pripravljene v skladu z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in opisom predmeta javnega naročila.
|  | (kraj, datum) |  | žig |  | (podpis odgovorne osebe)