## Ponudbeni predračun
| Ponudbeni predračun |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik:
Ponudba št.:
LPT-90/25 - Vzdrževanje sprinkler sistemov v PH Kongresni trg in ŠRC Stožice za obdobje 48 mesecev
zap.št. | Opis blaga/del/storitev | Dodatni opis (tehnične karakteristike, model…) | Okvirne Količine | EM | Cena na EM | Skupna ponudbena cena za vso okvirno količino po posamezni postavki
1. | Krogelni ventil DN15 | z izpustom | 30 | kos |  | 0
2. | Krogelni ventil DN15 |  | 30 | kos |  | 0
3. | Krogelni ventil D20 |  | 30 | kos |  | 0
4. | Krogelni ventil D25 |  | 30 | kos |  | 0
5. | Krogelni ventil D32 |  | 30 | kos |  | 0
6. | Krogelni ventil D40 |  | 30 | kos |  | 0
7. | Krogelni ventil D50 |  | 30 | kos |  | 0
8. | Zasun | DN50 PN16 VDS certificiran | 6 | kos |  | 0
9. | Zasun | DN80 PN16 VDS certificiran | 6 | kos |  | 0
10. | Zasun | DN100 PN16 VDS certificiran | 6 | kos |  | 0
11. | Zasun | DN150 PN16 VDS certificiran | 6 | kos |  | 0
12. | Zasun | DN200 PN16 VDS certificiran | 6 | kos |  | 0
13. | Utorna ali medprirobnična loputa | DN50 PN 16 VdS | 4 | kos |  | 0
14. | Utorna ali medprirobnična loputa | DN65 PN 16 VdS | 4 | kos |  | 0
15. | Utorna ali medprirobnična loputa | DN80 PN 16 VdS | 4 | kos |  | 0
16. | Utorna ali medprirobnična loputa | DN100 PN 16 VdS | 4 | kos |  | 0
17. | Utorna ali medprirobnična loputa | DN150 PN 16 VdS | 4 | kos |  | 0
18. | Nepovratni ventil | DN20 | 4 | kos |  | 0
19. | Nepovratni ventil | DN25 | 4 | kos |  | 0
20. | Nepovratni ventil | DN32 | 4 | kos |  | 0
21. | Nepovratni ventil | DN40 | 4 | kos |  | 0
22. | Nepovratni ventil | DN50 | 4 | kos |  | 0
23. | Ventil za praznjenje zraka | D15 za praznjenje cevovoda brez tlaka | 4 | kos |  | 0
24. | Manometer | DN15 za tlak 0-16 bar priključek zadaj ali spodaj | 10 | kos |  | 0
25. | Manometer | DN15 za tlak 0-16 bar polnjen z gliceridom za dušenje | 10 | kos |  | 0
26. | Manometer | DN15 za tlak -1,0/+3,0 bar polnjen z gliceridom za dušenje | 10 | kos |  | 0
27. | Manometer | Pipa DN15 3/2 | 10 | kos |  | 0
28. | Hitro odpiralo | Tyco ACC-1 | 2 | kos |  | 0
29. | Komplet tesnil za suhi ventil | TY TPF-1 DN150 | 6 | kos |  | 0
30. | Komplet tesnil za preaction al ventil | TY DV-5 Type A, DN150 | 2 | kos |  | 0
31. | Alarmni zvonec |  | 6 | kos |  | 0
32. | Komplet tesnil za deluge al.ventil | Minimax SPV DN100 | 2 | kos |  | 0
33. | Elektro magnetni ventil | Tyco | 4 | kos |  | 0
34. | Elektro magnetni ventil | Minimax impuls | 2 | kos |  | 0
35. | alarmno stikalo | Tyco | 7 | kos |  | 0
36. | alarmno stikalo | Minimax | 5 | kos |  | 0
37. | Jermenica in klinasti jermen zračnega kompresorja |  | 6 | kos |  | 0
38. | Sprinkler stoječi | Krom DN15, K80, 68°C, RTI<50 | 40 | kos |  | 0
39. | Končno stikalo za kontrolo odprtosti ventila brez diode |  | 20 | kos |  | 0
40. | Akumulator | 12V/7,2Ah VdS | 30 | kos |  | 0
41. | Senzor temperature prostora | Elektronski | 20 | kos |  | 0
42. | Kompresor zraka | min 157 l/230 V | 2 | kos |  | 0
43. | Cev | DN20 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 30 | m |  | 0
44. | Cev | DN25 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 60 | m |  | 0
45. | Cev | DN32 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 150 | m |  | 0
46. | Cev | DN40 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 48 | m |  | 0
47. | Cev | DN50 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 120 | m |  | 0
48. | Cev | DN65 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 90 | m |  | 0
49. | Cev | DN80 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 120 | m |  | 0
50. | Cev | DN100 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 24 | m |  | 0
51. | Cev | DN125 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 24 | m |  | 0
52. | Cev | DN150 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 36 | m |  | 0
53. | Cev | DN200 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 18 | m |  | 0
54. | Cev | DN250 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 24 | m |  | 0
55. | Cev | DN300 šivna po EN10220 (DIN2458), RAL 3000 ali cinkan | 24 | m |  | 0
56. | Spojka | DN32 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
57. | Spojka | DN40 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
58. | Spojka | DN50 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
59. | Spojka | DN65 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
60. | Spojka | DN80 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
61. | Spojka | DN100 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
62. | Spojka | DN125 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
63. | Spojka | DN150 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
64. | Spojka | DN200 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
65. | Spojka | DN250 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
66. | Spojka | DN300 s tesnilom za spajanje cevi, barvano ral 3000 | 20 | kos |  | 0
67. | Delo | Servisna ura | 200 | h |  | 0
68. | Nočno delo | Servisna ura | 30 | h |  | 0
69. | Intervencijsko delo | Servisna ura | 30 | h |  | 0
70. | Nadurno delo praznično | Servisna ura | 30 | h |  | 0
71. | Transportni in manipulativni stroški | Stroški prihoda na lokacijo in manipulativni stroški | 100 | kpl |  | 0
72. | Preventivno vzdrževanje PH Kongresni trg | Diesel agregat, Iveco 793673 TIPO 8031/40.05 | 8 | kpl |  | 0
73. | Preventivno vzdrževanje PH Kongresni trg | Diesel agregat, Iveco 793673 TIPO 8031/40.05, vključno z materialom za vzdrževanje diesel motorjev | 8 | kpl |  | 0
74. | Preventivno vzdrževanje ŠRC Stožice | Diesel agregat Iveco 707402 TIPO N67MVTF42.00 | 8 | kpl |  | 0
75. | Preventivno vzdrževanje ŠRC Stožice | Diesel agregat Iveco 707402 TIPO N67MVTF42.00 | 8 | kpl |  | 0
76. | Akumulator | 12 V,55Ah dobava in montaža | 10 | kpl |  | 0
77. | Zamenjava nivojske sonde | S97-2024 | 2 | kpl |  | 0
78. | Grelec motorja | 4 cevni - Iveco | 2 | kos |  | 0
79. | Izrez demontaža korodirane cevi | DN100 | 2 | kpl |  | 0
80. | Elelktrični konvektor | 2000 W 230V 16-24M2 | 2 | kpl |  | 0
81. | Šoba | 680C DN15 k80 stoječa | 2 | kos |  | 0
82. | Level switch | Kagema delively | 2 | kos |  | 0
[5 empty] | Skupaj vse: | 0
| Kontakt: | Milan Žalac, 051/373-869
Veljavnost ponudbe:
Opomba:
Cene na enoto mere so fiksne glede na ponudbeni predračun. V ponudbeni ceni, navedeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.
| Kraj in datum: |  | Žig: |  |  | Podpis: