1

**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA (lokacije, obseg in čas izvajanja storitev)**

Naročnik si pridržuje pravico do:

- naročanja opravljanja dodatnih ur intervencijskih storitev v okviru vrednosti okvirnega sporazuma, glede na naročnikove potrebe v času trajanja okvirnega sporazuma;

- zmanjšanja ali povečanja obsega storitev, v primeru, da se bodo v času trajanja okvirnega sporazuma naročnikove potrebe po storitvah zmanjšale ali povečale in s tem ustreznega zmanjšanja oziroma povečanja obračuna izvedenih storitev po okvirnem sporazumu.

**TEHNIČNO IN FIZIČNO VAROVANJE**

**1. FIZIČNO VAROVANJE - OBHODI**

**1.1. Lokacija tržnica – Osrednja ljubljanska tržnica, Ljubljana**

*Objekti, ki se nahajajo na tej lokaciji:*

- Stebriščna lopa,

- I. ,II., III., IV. Arkada,

- Zvonček

- Pokrita tržnica

- Vodnikov trg

- Pogačarjev trg

- Dolničarjeva ulica (oprema)

- Skladišče Mahrova hiša

*Na lokacijah se bojo opravljali obhodi:*

***Čas varovanja z obhodi:***

- Delavniki: od 23:00 do 5:00

- Nedelje, prazniki : 14:00 do 5:00

- v decembru stalna fizična prisotnost

- Prireditve: po dogovoru

*Območje se varuje z varnostnikom tudi v času prireditev na območju tržnice center.*

*Okvirni obseg fizičnega- obhodnega varovanja;*

- varnostnik mora biti seznanjen z obsegom nepremičnin in opreme, ki jo varuje,

- opravljati mora stalne obhode in zagotavljati, da ima nadzor nad dogajanjem na območju varovanja,

- varovanje celotnega območja (objekti in naprave),

- spremljati mora vsa dogajanja na območju varovanja,

- vsaki dve uri mora opraviti kontrolni obhod znotraj objekta Plečnikovih arkad zaradi kontrole hladilnih vitrin (tudi strojnice sistemov),

- kontrolirati mora, da so vhodna vrata objektov zaklenjena,

- preprečevati zadrževanje nepooblaščenim osebam na celotnem območju,

- realizacija nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika varnostne storitve),

- gašenje začetnih požarov,

- nudenje prve pomoči zaposlenim in strankam v varovanem objektu ali območju,

- fizično varovanje zaposlenih oseb v varovanem objektu,

- organiziranje dela varnostnikov na varovanem območju,

- nadzor in usmerjanje dela varnostnikov na varovanem območju ali objektu,

- dogovarjanje stalnih ali občasnih varnostnih storitev z naročnikom in načina njihovega izvajanja,

- izdelava sprotnih in periodičnih poročil o varovanju za potrebe naročnika,

- interveniranje z ustrezno opremljenimi vozili in ustrezno usposobljenimi intrevenisti v alarmnih situacijah,

- zadrževanje storilcev kaznivih dejanj do prihoda policije,

- zavarovanje kraja kaznivega dejanja, dogodke ali škodnega primera,

- vizualni pregled ožje in širše okolice varovanega objekta ali območja,

- intervencije ob incidentih.

***Lokacija je tehnično varovana;***

- z protivlomno alarmno napravo ADEMCO 50P s pripadajočimi elementi,

- ter protipožarno alarmno napravo ZARJA NJP s pripadajočimi elementi.

***Čas protivlomnega varovanja:***

- Delavniki: od 20:00 do 6:00

- Sobota : od 16:00 do 6:00

- Nedelje, prazniki : 24 ur

***Čas protipožarnega varovanja:***

- Vsak dan : 24 ur

**1.2. Lokacija JEŽICA - Parkirišče za tovorna vozila**

Parkirišče tovornih vozil se nahaja na Obvozni Cesti 1, 1000 Ljubljana (nasproti Avtošole Ježica).

*Objekti, ki se nahajajo na tej lokaciji:*

- poslovni prostori,

- 4x pisarne – kontejnerji,

- vratarnica z WC-jem za stranke,

- parkirišče za tovorna vozila,

- ograja cca. 700m.

*Lokacija je tehnično varovana in se opravljajo obhodi;*

***Čas varovanja z obhodi:***

- Delavniki: od 22:00 do 6:00

- Sobota, nedelje, prazniki : 24 ur

*Fizično varovanje z obhodi – okviren obseg:*

- varovanje celotnega območja parkirišča Ježica, vključno z vsemi objekti in napravami ter občasnimi kontrolami celotnega območja,

- kontrola vstopanja in izstopanja tovornih vozil na parkirišču,

- varovanje parkiranih tovornih vozil,

- zagotavljanje dodatnega varovanja na naročnikovo zahtevo (nadomeščanje ob dopustih in bolniških odsotnostih),

- preprečevati zadrževanje nepooblaščenim osebam na celotnem območju parkirišča tovornih vozil,

- varovati stvari na celotnem območju parkirišča in v vseh objektih,

- zaračunavanje parkirnine občasnim uporabnikom,

- izvajanje obhodov s kontrolnimi točkami ter opazovanje varovanih objektov in stvari, ki so v lasti JP LPT d.o.o.,

- realizacija nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika varnostne storitve,)

- gašenje začetnih požarov,

- nudenje prve pomoči zaposlenim in strankam v varovanem objektu ali območju,

- fizično varovanje zaposlenih oseb v varovanem objektu,

- organiziranje dela varnostnikov na varovanem območju,

- izdelava načrta varovanja,

- nadzor in usmerjanje dela varnostnikov na varovanem območju ali objektu,

- dogovarjanje stalnih ali občasnih varnostnih storitev z naročnikom in načina njihovega izvajanja,

- izdelava sprotnih in periodičnih poročil o varovanju za potrebe naročnika,

- interveniranje z ustrezno opremljenimi vozili in ustrezno usposobljenimi varnostniki v alarmnih situacijah,

- zadrževanje storilcev kaznivih dejanj do prihoda policije,

- zavarovanje kraja kaznivega dejanja, dogodke ali škodnega primera,

- vizualni pregled ožje in širše okolice varovanega objekta ali območja,

- intervencije ob incidentih.

**1.3. Lokacija AVTOSEJEM, BLAGAJNA PAJKOV**

Lokacija se nahaja na Avto sejmu, Cesta dveh cesarjev b.š., 1000 Ljubljana

*Objekti, ki se nahajajo na tej lokaciji:*

- Poslovni prostori

- sanitarije za obiskovalce Avto sejma

- Garaže in nadstreški

- Parkirišče za interventno odstranjena vozila

- Parkirišče za zapuščena vozila

- Avto sejemski prostor

- Boljši sejem

*Na lokaciji je prostor (števnica) tehnično varovan z protivlomno alarmno napravo*

*Novi poslovni prostori se bodo opremili s tehničnim varovanjem, protivlomno napravo - 1x.*

**Čas varovanja z obhodi:**

- Delavniki : od 22:00 do 6:00

- Sobota, nedelje, prazniki : 24 ur

*Fizično varovanje – okviren obseg:*

- varovanje celotnega območja avtosejma, vključno z vsemi objekti in napravami ter občasnimi kontrolami celotnega območja avtosejma,

- izdajanje interventno odstranjenih vozil na blagajni pajkov,

- varovanje interventno odstranjenih in zapuščenih vozil,

- varovanje službenih vozil,

- zagotavljanje dodatnega varovanja na naročnikovo zahtevo (nadomeščanje ob dopustih in bolniških odsotnostih),

- preprečevati zadrževanje nepooblaščenim osebam na celotnem območju Avtosejma,

- varovati stvari na celotnem območju Avtosejma in v vseh objektih,

- kontrolirati vhode in izstope na zapornicah,

- izvajanje obhodov s kontrolnimi točkami ter opazovanje varovanih objektov in stvari, ki so v lasti JP LPT d.o.o.,

- realizacija nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika varnostne storitve),

- gašenje začetnih požarov,

- nudenje prve pomoči zaposlenim in strankam v varovanem objektu ali območju,

- fizično varovanje zaposlenih oseb v varovanem objektu,

- organiziranje dela varnostnikov na varovanem območju,

- izdelava načrta varovanja,

- nadzor in usmerjanje dela varnostnikov na varovanem območju ali objektu,

- dogovarjanje stalnih ali občasnih varnostnih storitev z naročnikom in načina njihovega izvajanja,

- izdelava sprotnih in periodičnih poročil o varovanju za potrebe naročnika,

- interveniranje z ustrezno opremljenimi vozili in ustrezno usposobljenimi intervenisti v alarmnih situacijah,

- zadrževanje storilcev kaznivih dejanj do prihoda policije,

- zavarovanje kraja kaznivega dejanja, dogodke ali škodnega primera,

- vizualni pregled ožje in širše okolice varovanega objekta ali območja,

- intervencije ob incidentih.

**1.4. Lokacija Garažna hiša Kongresni trg**

*Lokacija bo tehnično varovana, potrebno pa je potrebno zagotoviti tudi fizično varovanje objekta*

**Čas fizičnega varovanja:**

- Vsak dan v decembru : 24 ur

- Vsak dan: urni obhodi med **14:00 in 02:00**

**1.5.** **Garažna P+R Studenec, P+R Stožice, PH Kolezija, PH Kozolec, Ljubljana**

**Čas varovanja z obhodi:**

- 2x/noč, vse dni v letu

**2. TEHNIČNO VAROVANJE**

Lokacije se ne bodo fizično varovale z varnostnikom.

Oprema za tehnično varovanje; protivlomna alarmna naprava, GSM modul, IR senzor, senzor na vibracije v avtomatski blagajni.

**P A K I R I Š Č A:**

**2.1. Parkirišče TIVOLI I, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**Dodatna blagajna za avtobuse (v drugi polovici leta 2019)**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.2. Parkirišče TIVOLI II, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.3. Parkirišče PETKOVŠKOVO NABREŽJE II., Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.4. Parkirišče KRANJČEVA, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.5. Parkirišče LINHARTOVA, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.6. Parkirišče NUK, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.7. Parkirišče MIRJE, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.8. Parkirišče TRG PREKOMORSKIH BRIGAD., Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.9. Parkirišče TRG MDB., Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.10. Parkirišče GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, Vilharjeva, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.11. Parkirišče GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, Valjuhova, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.12. Parkirišče BEŽIGRAD, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.13. Parkirišče ŽALE I. (pri cerkvi), Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.14. Parkirišče ŽALE II.(rondo), Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.15. Parkirišče ŽALE III. (Soča), Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.16. Parkirišče ŽALE IV. (slepi krak), Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.17. Parkirišče ŽALE V. Ljubljana**

 Lokacija BO tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.18. Parkirišče ŽALE – Polje, Ljubljana**

 Lokacija BO tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.19. Parkirišče TACEN, Ljubljana**

 Lokacija BO tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.20. Parkirišče Gosarjeva, Ljubljana**

 Lokacija je tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.21. Parkirišče SANATORIJ EMONA,**

Lokacija bo tehnično varovana z **protivlomno alarmno napravo** ADEMCO, AD 4110 XMP.

Čas varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.22. Parkirišče Metelkova, Metelkova Ljubljana**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.23. Parkirišče Slovenčeva, Slovenčeva, Ljubljana**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.24. Parkirišče Povšetova, Povšetova, Ljubljana**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.25. Parkirišče Strelišče, Dolenjska cesta (predviden zagon v drugi polovici leta 2019)**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.26. Parkirišče P+R Stanežiče (predvideno v drugi polovici leta 2019)**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**2.27. Parkirišče P+R Dolgi most (predvideno v drugi polovici leta 2019)**

**Dodatna blagajna za avtodome**

** Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO, AD 4110 XMP.**

**Čas varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**G A R A Ž N E H I Š E**

**2.28. Garažna hiša STOŽICE, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z senzorjem za vibracije v avtomatski blagajni .

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.29. Garažna hiša KOZOLEC, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z senzorjem za vibracije v avtomatski blagajni – 2x

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.30. Garažna hiša KONGRESNI TRG, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z senzorjem za vibracije v avtomatski blagajni – 6x

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.31. Garažna P+R STUDENEC, Ljubljana**

Lokacija bo tehnično varovana z senzorjem za vibracije v avtomatski blagajni.

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.32. Garažna hiša Kolezija, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z senzorjem za vibracije v avtomatski blagajni.

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**T R Ž N I C E**

**2.33. Tržnica BEŽIGRAD, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO 50P s pripadajočimi elementi in protipožarno alarmno napravo MORLEY ZX1e s pripadajočimi elementi.

Čas protivlomnega varovanja:

- Delavniki, sobota : od 19:00 do 6:00

- Nedelje, prazniki : 24 ur

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.34. Tržnica MOSTE, Ljubljana**

Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO 50P X s pripadajočimi elementi in protipožarno alarmno napravo MORLEY ZX1e s pripadajočimi elementi.

Čas protivlomnega varovanja:

- Delavniki, sobota : od 20:00 do 6:00

- Nedelje, prazniki : 24 ur

Čas protipožarnega varovanja:

- Vsak dan : 24 ur

**2.35. Pokrita tržnica (avtomatska blagajna), Ljubljana**

**Lokacija je tehnično varovana z protivlomno alarmno napravo ADEMCO 50P X s pripadajočimi elementi in protipožarno alarmno napravo MORLEY ZX1e s pripadajočimi elementi.**

**Čas protivlomnega varovanja:**

**- Delavniki, sobota : od 20:00 do 6:00**

**- Nedelje, prazniki : 24 ur**

**Čas protipožarnega varovanja:**

**- Vsak dan : 24 ur**

**3. STORITVE PRIKLOPA SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA PREMOŽENJA NA VNC, PRIPRAVLJENOSTI NA POSREDOVANJE IN POSREDOVANJE V PRIMERU SPROŽITEV ALARMNEGA SIGNALA V VAROVANIH OBJEKTIH IN OBMOČJIH**

 priklop protivlomnega alarmnega sistema na lokaciji vseh navedenih parkirišč, garažnih hiš.

 priklop protivlomnega in protipožarnega alarmnega sistema na lokaciji tržnice Moste, tržnice Bežigrad in Plečnikovih arkad.

**4. STORITVE POSREDOVANJA NA SPROŽENE POŽARNE ALARMNE SIGNALE IN PANIK ALARMNE SIGNALE SE IZVAJAJO 24 UR DNEVNO, POSREDOVANJA NA SPROŽENE PROTIVLOMNE ALARMNE SIGNALE PA SE IZVAJAJO LE V ČASU, KO SO TE NAPRAVE VKLJUČENE.**

Osnovni opis del in nalog, ki se izvaja v okviru posredovanja na sprožene alarmne signale na varovanih objektih je:

 sprejem podatka o sprožitvi panik alarmnega signala s strani operaterja v VNC;

 takojšnja napotitev na kraj sprožitve alarmnega signala;

 prihod na kraj sprožitve alarmnega signala;

 ugotovitev dejanskega stanja na kraju sprožitve alarmnega signala;

 izvajanje ukrepov varnostnika glede na trenutno nastalo situacijo;

 zavarovanje kraja sprožitve alarmnega signala;

 zadržanje morebitnih kršiteljev do prihoda policije.

8

**5. STORITVE VZDRŽEVANJA ALARMNO VARNOSTNE TEHNIKE**

|  |
| --- |
| Pregledi se izvajajo enkrat mesečno na sistemih tehničnega varovanja in sicer; ***TRŽNICA BEŽIGRAD*** |
|  **protivlomna alarmna naprava ADEMCO 50P**  **- 10 protivlomnih senzorjev gibanja**  **- 4 alfanumerične tipkovnice**  **- 2 razširitvena modula** |
|  protipožarna alarmna naprava MORLEY ZX1e.  - 164 adresabilnih optično termičnih javljalnikov  - 23 adresabilnih ročnih javljalnikov  - 16 adresabilnih I/O krmilnikov |
| ***TRŽNICA MOSTE*** |
|  protivlomna alarmna naprava ADEMCO 50P  **- 5 protivlomnih senzorjev gibanja**  **- 1 alfanumerična tipkovnica**  **- 1 razširitveni modul** |
|  protipožarna alarmna naprava MORLEY ZX1e.  - 123 adresabilnih optično termičnih javljalnikov  - 18 adresabilnih ročnih javljalnikov  - 11 adresabilnih I/O krmilnikov |
| ***PLEČNIKOVE ARKADE*** |
|  protivlomna alarmna naprava ADEMCO 50P  - 3 x protivlomnih senzorjev gibanja  - 3 alfanumerične tipkovnice |
|  protipožarna alarmna naprava ZARJA NJP  - 16 konvencionalnih optičo termičnih javljalnikov  - 4 adresabilni ročni javljalnikI  - 3 adresabilnih I/O krmilnikov |

Strokovnjaki preverijo naročnikove naprave in instalacije na lokacijah, ki so navedene v tem členu. Namen preventivnega vzdrževanja je, da se zagotovi normalna razpoložljivost naprav, kot je opredeljena v tehnični dokumentaciji in navodilih proizvajalca za obratovanje in vzdrževanje.

Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja, ki se izvaja enkrat mesečno:

**-** izdelava plana vzdrževalnih del,

**-** vizualna kontrola instalacij,

**-** preizkušanje funkcij in odprava okvar na napravah zaradi normalne obrabe,

**-** pregled naprav in preizkušanje funkcij,

**-** odstranjevanje okvar na napravah zaradi normalne obrabe,

**-** čiščenje naprav ali delov naprav,

**-** popravilo, nastavitve in manjše, predhodno dogovorjene korekcije,

**-** izdelava delovnega naloga o opravljenem vzdrževalnem pregledu,

**-** zapisnik izvedenih del,

**-** zagotavljanje strokovno usposobljenega osebja,

**-** vodenje evidence preventivnega vzdrževanja,

**-** kontrola evidence podatkov video sistema in sistema tehničnega varovanja,

**-** funkcionalna kontrola in pregled delovanja sistemov,

Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev servisiranja sistemov tehničnega varovanja, ki se izvaja po naročilu:

**-** diagnosticiranje napake,

**-** odpravo napake,

**-** vzpostavljanje sistema v delovanje,

**-** testiranje delovanja,

**-** izdelava delovnega naloga o opravljenem servisnem posegu.

**6. PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE**

Storitev prevoza in varovanja gotovine se izvaja vse dni v tednu.

Prevzem gotovine se izvaja;

**v poslovnih prostorih Centralna tržnica, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana,** od ponedeljka do petka med 14:00 – 14:30 uro. Gotovino se predaja neposredno na bančnem okencu v banki A BANKA VIPA d.d, poslovalnica Njegoševa cesta 8, Ljubljana. V soboto izvajalec gotovino prevzema ob 14:00-15:00 uri in jo shrani v lastnem trezorju, ki jo prvi delovni dan preda neposredno na bančnem okencu v banki A BANKA VIPA d.d, poslovalnica Njegoševa cesta 8, Ljubljana.

**na lokaciji Avtosejma, Cesta dveh cesarjev b.š., Ljubljana (blagajna pajkov)**, od ponedeljka do sobote med 15:00 – 18:00 uro (na klic, ko je gotovina **(bankovci)** pripravljena, pristojna oseba o tem obvesti varnostno službo) in v nedeljo ob 13:00 uri. Gotovino se predaja v dnevno nočni trezor NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

**Dnevni odvoz gotovine (kovancev) med 10:30 – 12:00 uro (na klic ko so kovanci pripravljeni, pristojna oseba o tem obvesti varnostno službo). Kovance se odpelje v dnevno nočni trezor NLB d.d., Šmartinska cesta 132, Ljubljana**

Za varnost prevoza mora jamčiti izvajalec prevoza. Izvajalec bo moral imeti prevoz denarja zavarovan z zavarovalno polico.

**7. OSTALE STORITVE**

Storitve kot so:

**-** zamenjava opreme alarmno varnostne tehnike (ki je kompatibilna z že nameščenim tehničnim sistemom varovanja pri naročniku) vključno z demontažo in montažo,

**-** dodatno servisiranje in vzdrževanje alarmno varnostno tehnike,

**-** dobava in montaža tehnične opreme (glej »oprema vzorčne lokacije« ) za varovanje, ki je kompatibilna z obstoječim tehničnim sistemom varovanja pri naročniku. Komplet tehničnega varovanja avtomatske blagajne obsega: alarmno centralo z ohišjem in stikalom, tipkovnico, pozivnik-GSM komunikator,2 kos IR senzor, akumulator, 2 kos senzor tresljajev, sirena

**-** izredna intervencija,

**-** dodatno fizično varovanje,

**-** kontrola bolniške odsotnosti in

**-** opravljanje testa alkoholiziranosti ,

se izvajajo v skladu s potrebami naročnika.