Datum: 4. 7. 2024

ZADEVA: POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **ŽALE-16/24 - Obnova poslovnih prostorov družbe ŽALE d.o.o. na Tomačevski cesti 2, Ljubljana**

1. **Dne 1. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Pozdravljeni! Je dimenzija keramike v popisu (120/120 cm) pravilna. V shemah je keramika manjšega formata...«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Pravilna dimenzija je razvidna iz shem polaganja keramike. Naročnik objavlja popravljen popis del v katerem so navedene pravilne dimenzije.

1. **Dne 3. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Pozdravljeni, prosimo za informacijo o proizvajalcu rolojev in premeru cevi (postavka predelava obstoječih rolojev, GO dela). Hvala.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Proizvajalec rolojev oz. notranjih senčil je Tehrol, premer cevi je 50 mm in dolžine 1600 mm.

1. **Dne 3. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Prosimo za odgovore. Hvala«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik s pojasnilom št. 3 pravočasno odgovarja na vse do sedaj postavljena vprašanja.

1. **Dne 3. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani! Ali je potrebno tudi pri gradbenih delih npr. PP vlakna Fibrils F 120 prav tako vnesti/vpisati ponujeno opremo oz. produkt. Prav tako nas zanima pri elektro inštalacijah, npr. cevi, kabli, ... Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Ponudnik mora vnesti/vpisati ponujeno opremo oz. produkt v posamezni postavki v vseh zavihkih popisa del, kjer je naročnik kot primer navedel komercialno ime želenega proizvoda/opreme ali besedno zvezo »kot na primer« ali besedno zvezo »ali enakovredno«. Pri posameznih postavkah popisa del, kjer gre za samo za izvedbo gradbenih del ali storitev (in ne gre za dobavo blaga) ponudniku ni potrebno vpisati ponujene opreme oz. produkta.

1. **Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da se zaradi tipkarske napake pri vnosu podatkov v informacijski sistem eJN, spremeni/ustrezno popravi datum za dodatna pojasnila ponudnikom in sicer: v točki B.3.2 Dodatne informacije; »Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj«, ki se pravilno glasi: 5. 7. 2024 do 10h.**

Ostali datumi ostanejo nespremenjeni.

**Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen celotni predračun popisa del z dne 4. 7. 2023, v katerem so navedeni popravki, ki se ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.**

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 4. 7. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila