Datum: 29. 6. 2023

ZADEVA: POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **ŽALE-5/23 - Razširitev objekta na Tomačevski cesti 2, Ljubljana**

1. **Dne 28. 6. 2023 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»V Načrtu s področja geotehnologije in rudarstva ter projektantskem popisu del pri izvedbi jet grounting pilotov so začasna geotehnična sidra. Ali je prišlo do pomote pri zahtevi naročnika v točki 3.2.3. Razpisnih pogojev za reference oziroma tehnično sposobnost za prednapeta trajna geotehnična sredstva.

Enako vprašanje imamo pri zahtevi za strokovno sposobnost, ki so v točki 3.2.4. Razpisnih pogojev.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik podaja odgovor na zastavljeno vprašanje na način, da se spremeni:

* druga alineja drugega odstavka tč. 3.2.3. razpisne dokumentacije (3.2.3. Tehnična sposobnost), tako da se glasi:

»- najmanj 1 (eno) referenco, ki se nanaša na zakoličbo in izdelavo sidrne pilotne stene z vsaj 20 jet-grouting pilotov dolžine minimalno 5m, pri kateri so bila uporabljena prednapeta **začasna ali** trajna geotehnična sidra (priloga 5/2).«;

* c. alineja tretjega odstavka tč. 3.2.4. razpisne dokumentacije (3.2.4. Strokovna sposobnost) , tako da se glasi:

»c. 1 (enega) delavca z ustrezno izobrazbo tehnične smeri (geologija, geotehnologija in rudarstvo, gradbeništvo). Delavec mora kot prilogo 6/3 priložiti s strani investitorja referenčnega objekta potrjeno najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2017 do datuma oddane ponudbe izvedel zakoličbo in izdelavo sidrne pilotne stene z vsaj 20 jet-grouting pilotov dolžine minimalno 5m, pri kateri so bila uporabljena prednapeta **začasna ali** trajna geotehnična sidra.«.

Naročnik v nadaljevanju objavlja popravljeno Prilogo 5/2 in Prilogo 6/3.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***Priloga 5/2*** |

**Javno naročilo:**

**ŽALE-5/23 – Razširitev objekta na Tomačevski cesti 2, Ljubljana**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da se nanašajo na zakoličbo in izdelavo sidrne pilotne stene z vsaj 20 jet-grouting pilotov dolžine minimalno 5m, pri kateri so bila uporabljena prednapeta začasna ali trajna geotehnična sidra. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik objekta:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Št. jet-grouting pilotov [kom]  Dolžina jet-grouting pilotov [m] |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |

**OPOMBA:** Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***Priloga 6/3*** |

**Javno naročilo:**

**ŽALE-5/23 – Razširitev objekta na Tomačevski cesti 2, Ljubljana**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je **delavec tehnične stroke** kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določilipo vsebini in zahtevnosti uspešno sodeloval pri izvedbi zakoličbe in izdelave sidrne pilotne stene z vsaj 20 jet-grouting pilotov dolžine minimalno 5m, pri kateri so bila uporabljena prednapeta začasna ali trajna geotehnična sidra.Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslih ponudnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naročnik objekta:** | |  | | |
| Naslov: | |  | | |
| Kontaktna oseba naročnika: | |  | | |
| Telefonska številka: | |  | | |
| Vodja del: | |  | | |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: | |  | | |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: | |  | | |
| Kratek opis predmeta naročila: | |  | | |
| Št. jet-grouting pilotov [kom]  Dolžina jet-grouting pilotov [m] | |  | | |
|  | |  | |  |
| (kraj, datum) | |  | | (podpis delavca) |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 29. 6. 2023 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila